Приложение 8

к [**приказу**](file:///C%3A%5CUsers%5Camartynov%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2023%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011.rtf#sub_0) Федеральной

антимонопольной службы

от 7 апреля 2016 г. № 231/14

# Информацияо порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование газораспределительной сети** | **Зона входа в газораспределительную сеть** | **Зона выхода из газораспределительной сети** | **Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения** | **Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения** | **Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения** | **Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения** | **Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения** | **Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сети газоснабжения, в том числе межпоселковые Белгородской области (балансовая принадлежность ОАО «Газпром газораспределение Белгород») | - | - | Получение технических условий присоединения. Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Выполнение условий подключения. Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Выполнение пуско ­ наладочных работ. | Предоставление разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта газификации и разрешительные документы на использование природного газа в качестве топлива в соответствии с Законодательством РФ.Выполнение проектно - сметной документации на подключение объекта кгазораспределительной сети. Согласование проектно - сметной документации на соответствие выданным техническим условиям на присоединение.Утверждение проектно-сметной документации в установленном порядке.Выполнение силами подрядчика, имеющего соответствующее разрешение, строительно - монтажных работ в соответствии с проектно - сметной документацией. Регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов после окончания строительно-монтажных работ Перед вводом в эксплуатацию системы газоснабжения объекта заключение договора со специализированной организацией на техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание системы газопотребления. Выполнение условий подачи ресурса. | Проверка готовности исполнительно технической документации и объекта.Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения. Выполнение работ по присоединению объекта. Пуск газа. | Осмотрприсоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приямка для производства работ.Оформление наряда - допуска на производство газоопасных работ по присоединению вновь построенного газопровода к газораспределительной сети.Контрольная опрессовка объекта.Подготовка инструментов, материалов, приборов.Изготовление узла присоединения.Контрольная опрессовка объекта.Выполнениеработ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с нарядом - допуском и инструкциями.Продувка газом присоединяемого газопровода.Проверка герметичности сварных швов.Изоляция места присоединения. Засыпка приямка в месте присоединения. Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости). | Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 3-е суток до начала работ. |