ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору №____________________ от __________________2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| 1. | Наименование, количество и стоимость услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. (руб., включая НДС) | Итого стоимость (руб., включая НДС) | Место (адрес) оказания услуг: |
| 1 | Ремонт кондиционеров модели APC InRow RD ACRD101 (Серийные номера UK1039211469; UK1039211504) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена вентилятора FAN - 200MM MIXED FLOW - SPARE PART |  | шт. | 2 |  |  | г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д. 38. |
| 1.2 | Замена платы управления кондиционером |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Замена насоса |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Промывка внешних блоков |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Услуги по установке/замене комплектующих, ремонту поврежденного участка труб |  | шт. | 1 |  |  |  |
| НДС (или НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО руб., включая НДС (или НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Срок оказания услуг: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия оплаты стоимости услуг Заказчиком |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| (должность, подпись, ФИО) М.П. | (должность, подпись, ФИО) М.П. |