| Часть III. | Техническая часть документации о запросе предложений |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по поверке метрологического оборудования

Лот № 1 Оказание услуг по поверке метрологического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание используемых товаров и материалов (если при оказании услуг осуществляется поставка товара)

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

Подраздел 2.4 Срок оказания услуг

Подраздел 2.5 Место оказания услуг

Подраздел 2.6 Условия оказания услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки

Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки

Подраздел 5.3 Привлечение Участником закупки Соисполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Спецификация

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по поверке метрологического оборудования

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Качественные характеристики | Количественные характеристики |
| 1 | Проведение работ (оказание услуг) по поверке средств измерений | Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам. Выполнение работ осуществляется в соответствии с нормативными актами в области метрологии и утвержденными методиками. | Согласно Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| Подраздел 2.2 Описание используемых товаров и материалов (если при оказании услуг осуществляется поставка товара). |  |  |  |
| Не требуется. |  |  |  |

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

Объем услуг определен в Приложении №1 (Спецификация) к настоящему Техническому заданию.

Подраздел 2.4 Срок оказания услуг

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия средств измерений Исполнителем.

Подраздел 2.5 Место оказания услуг

На территории Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя или на его территории расположенные в радиусе не более 1200 км. от места нахождения Заказчика по адресу: 308023, Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-ый Заводской, д. 38.

Подраздел 2.6 Условия оказания услуг

На принятые СИ Исполнитель выдает Заказчику документ установленной формы - Заявление (квитанция). В Заявлении (квитанции) проставляется дата принятия СИ и дата планируемой готовности СИ. Исполнитель должен обеспечить сохранность переданных СИ в течение срока выполнения работ и одного месяца после их окончания. Исполнитель безвозмездно хранит СИ в течение одного месяца с момента окончания работ. При возникновении обстоятельств замедляющих ход выполнения работ, Исполнитель должен немедленно извещать об этом Заказчика.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Все услуги должны быть оказаны своевременно, в соответствии с - Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений, закона «Об обеспечении единства измерений»,- Приказом Минпрома РФ №1815 от 02 июля 2015г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям - Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказом Минпрома РФ №1815 от 02 июля 2015г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; - условиям проекта договора, настоящему Техническому заданию.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг

В том случае, если в ходе оказания услуг Исполнитель обнаружит признаки, свидетельствующие о возможности возникновения аварийной ситуации, причинения вреда жизни и здоровью людей, повреждения имущества, Исполнитель должен приостановить оказание услуг, принять неотложные меры по недопущению возникновения аварийной ситуации и незамедлительно проинформировать Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом выполненных работ Исполнителем является подтверждение пригодности или признание непригодности СИ к применению Результаты выполненных работ оформляются Исполнителем в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815).

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По завершении выполнения работ Исполнитель обязан передать Заказчику: поверенные СИ, свидетельства о поверке (извещение о непригодности) или иные документы, предусмотренные нормативной документацией, а также счета-фактуры, Акты (на выполненные работы/оказанные услуги). Выполненные работы передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по Акту (на выполненные работы/оказанные услуги). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта (на выполненные работы/оказанные услуги) Заказчик должен подписать и вернуть один экземпляр Акта Исполнителю, либо представить мотивированный отказ от их подписания.

| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ |  |  |  |
| № п/п | Требования к Участнику закупки |  | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами). |  | Декларация соответствия |
| 2 | В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |  | Декларация соответствия |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. |  | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. |  | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ». |  | Декларация соответствия |
| Требования п. 1-5 к Участникам закупки также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора. |  |  |  |
| Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ, не указанные в подразделе 5.1 Технического задания: |  |  |  |
| № п/п |  | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| 1 |  | Участник и (или) привлекаемый им соисполнитель должен быть аккредитован для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации дающей право на проведение поверки средств измерений указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). | Копия действующего аттестата аккредитации с приложением области аккредитации дающей право на проведение поверки средств измерений указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| Требования п. 1 к Участникам закупки также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора. |  |  |  |
| Подраздел 5.3 Привлечение Участником закупки Соисполнителя: |  |  |  |
| Допускается |  |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование и тип СИ | Метрологические характеристики | Вид работ | Место выполнения работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС18%, руб. | Сумма НДС18%, руб. | Сумма с НДС18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор давления портативный Метран-517-Ех- 1 (эл. парам) как эталон | 2 разряд в режиме измерения по ГОСТ 8.022-91; 3 разряд по ГОСТ 8.027-2001; согласно описания типа СИ | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 8 645,00 | 1 556,10 | 10 201,10 |
| 2 | Калибратор давления портативный Метран-517-Ех- 1 (давление) | согласно описания типа СИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модуль давления эталонный Метран-518-25КС как эталон | ± 0,03% ВПИ 0-0,0025 МПа (2 разряд) | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 150,00 | 927,00 | 6 077,00 |
| 2.2. | Модуль давления эталонный Метран-518-1МА как эталон | ± 0,02% ВПИ 0-1,0 МПа (1 разряд) | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 150,00 | 927,00 | 6 077,00 |
| 2.3. | Модуль давления эталонный Метран-518-А160КВ как эталон | ± 0,025% ВПИ 0-0,16 МПа (2 разряд) | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 150,00 | 927,00 | 6 077,00 |
| 2.4. | Модуль давления эталонный Метран-518-А1МВ как эталон | ± 0,025% ВПИ 0-1,0 МПа (2 разряд) | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 150,00 | 927,00 | 6 077,00 |
| 2.5. | Модуль давления эталонный Метран-518-6МD как эталон | ± 0,04% ВПИ 0-6,0 МПа (2 разряд) | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 150,00 | 927,00 | 6 077,00 |
| 3 | Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-4-2 (как эталон) | 2 разряд - 50…250°C | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 15 660,00 | 2 818,80 | 18 478,80 |
| 4 | Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10 | согласно описания типа СИ | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 7 985,00 | 1 437,30 | 9 422,30 |
| 5 | Генератор сигналов специальной и произвольной формы двухканальный DG1022 | согласно описания типа СИ | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 785,00 | 1 041,30 | 6 826,30 |
| 6 | Стенд СКС6 (канал времени и частоты) | По ЛПС № 01/04/17; согласно описания типа СИ | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 5 785,00 | 1 041,30 | 6 826,30 |
| 7 | Стенд СКС6 (электр. параметры) как эталон | По ЛПС № 02/04/17 и ЛПС № 03/04/17; согласно описания типа СИ | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 12 096,50 | 2 177,37 | 14 273,87 |
| 8 | Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-2М | согласно описания типа СИ | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 1 | 2 365,65 | 425,82 | 2 791,47 |
| 9 | Барометр рабочий сетевой БРС-1М-1 | ±33 Па 600-1100 гПа | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 3 | 2 421,98 | 1 307,87 | 8 573,81 |
| 10 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | ±0,2(±1,5) кПа(мм рт.ст.) 80-106 кПа (600-800 мм рт.ст) | Периодическая поверка | На территории Исполнителя | Шт. | 2 | 1 610,90 | 579,92 | 3 801,72 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 580,67 |
| В том числе НДС18%: |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 020,78 |