Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг

№_______________ от «__» _____________2018года

Техническое задание

Наименование услуг:

Работы по техническому обслуживанию системы канализации здания

Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка, прочистка канализационных сетей механизированным способом до Д200 мм | п.м. | 450 |
| 2 | Промывка, прочистка канализационных сетей механизированным способом в том числе Д200 мм | п.м. | 540 |
| 3 | Промывка, прочистка канализационного колодца от ила и грязи механизированным способом | шт. | 36 |

Место оказания услуг:

Белгородская область, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, 38

Условия оказания услуг:

Техническое обслуживание системы канализации здания: прочистка, промывка канализационных сетей механизированным способом с помощью гидродинамической каналопромывочной и илососной машины с последующим вывозом отложений и утилизацией.

Общие требования:

Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил, в соответствии с законодательством РФ.

Требования к гарантийным обязательствам:

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и правилами регулирующие деятельность по оказанию услуг такого рода, своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| (должность, подпись, ФИО) | (должность, подпись, ФИО) |
| МП. | МП. |