| Часть III. | Техническая часть документации о запросе предложений |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку медицинских товаров и оборудования

Лот № 1 Поставка медицинских товаров и оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров

Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам

Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров

Подраздел 2.5 Место поставки товаров

Подраздел 2.6 Условия поставки товаров

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ

Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки

ПРИЛОЖЕНИЕ: Спецификация поставляемого товара

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Поставка медицинских товаров и оборудования

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

| Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование товара | Описание товара |  | Единица измерения | Кол-во |
| 1. |  | Анализатор паров этанола «Lion Alcolmeter» 500 или эквивалент | Анализатор предназначен для количественного измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Используется в ходе медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения, предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. Особенности: - электрохимический датчик; - высокая специфичность по отношению к алкоголю; - нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе; - высокая чувствительность в области малых концентраций алкоголя; - высокая точность измерений; - полная автоматизация отбора пробы; - индикация результата на ж/к дисплее; - производительность анализатора – не менее 1 тест в минуту при нулевом уровне алкоголя. Датчик для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе воздуха – электрохимический. Диапазон показаний - от 0, 00 до 4, 00 %о; Диапазон измерений - от 0, 00 до 2, 00 %о; Пределы допускаемой основной погрешности: - для диапазона измерений от 0,00 до 1,00 %о — абсолютной допускаемой основной погрешности - ±0, 1 %о; - для диапазона измерений от 1,00 до 2,00 %о — относительной допускаемой основной погрешности - ±10%; - для диапазона измерений от 2,00 до 4,00 %о - не нормирована. Габаритные размеры: - длина – не менее 125 мм; - высота – не менее 35 мм; - ширина – не менее 65 мм. Режимы отбора пробы - активный, пассивный. Память – не менее 3 000 измерений. Режимы работы: - измерение содержания этанола в выдыхаемом воздухе; - передача данных на персональный компьютер или портативный принтер; - корректировка показаний. Время автоматического отключения анализатора – не менее 5 мин после последнего теста. Наличие электрического питания анализатора от сменных щелочных батарей не менее типа АА (2х1,5В), устанавливаемых в отсек питания. Число измерений без замены батарей питания - не менее 750. Подлежит поверке; межповерочный интервал – не менее 6 месяцев. Срок службы электрохимического датчика установленного в анализаторе - не менее 2 года. Средний срок службы – не менее 5 лет. |  | шт. | 1 |
| Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемая продукция должна соответствовать по качеству техническому заданию, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции. Вместе с продукцией Поставщик передает Покупателю следующие документы: - товарную накладную и счет-фактуру, оформленные надлежащим образом и подписанные руководителем и главным бухгалтером; - копию сертификата/декларацию соответствия, заверенную синей печатью предприятия-изготовителя; - копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора; - копию сертификата об утверждении типа средств измерений; - копию свидетельства о поверке; Товар в полном комплекте упаковывается в транспортную тару Поставщика. Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Товар должен пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ/услуг |  |  | Качественные и количественные характеристики |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| В течение 15 календарных дней с момента заключения договора |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.5 Место поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-ый Заводской, 38 |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.6 Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| Поставка производится транспортом Поставщика по его выбору. При доставке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их разгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям заключенного договора и настоящего Технического задания, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара. При обнаружении недостатков во время осмотра товара, несоответствий условиям заключенного договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров. Все расходы, связанные при приёмке товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям заключенного договора, настоящего Технического задания или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик. |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Поставляемая продукция должна быть новой (которая не была в употреблении, не прошла ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставляемая продукция по качеству и комплектности должна соответствовать требованию указанным в техническом задании, должна быть сертифицирована, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством РФ.

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям действующих стандартов, утвержденных на данный вид товара и сертификатов/деклараций, обязательных для данного вида товаров. Поставляемый товар должен быть новым свободным от прав и притязаний третьих лиц, а так же не заложен и не арестован. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Если поставляемый Товар имеет гарантийный срок, он указывается в гарантийном талоне на каждый вид товара. Течение гарантийного срока начинается с момента поставки товара Покупателю. Условия гарантийного обязательства указаны в гарантийном талоне.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

Приемка товара по количеству и качеству Покупателем производится в соответствии с положениями ГК РФ и проекта договора. В случае поставки товара ненадлежащего качества и (или) количества, Поставщик должен произвести замену некачественной и (или) допоставку недостающего товара за свой счет в течение 10- ти дней с момента предъявления Покупателем претензии по количеству и (или) по качеству. Проверка количества поставленного товара осуществляется Покупателем в момент его принятия на складе Покупателя после доставки товара, тогда же производится проверка товара на предмет явных недостатков. При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика, Покупателя осуществляют: внешний осмотр тары и упаковки; проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ |  |  |  |
| № п/п | Требования к Участнику закупки |  | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары, являющиеся предметом закупки, и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) |  | Декларация соответствия |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  | Декларация соответствия |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке |  | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято |  | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, товаров, товаров отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» |  | Декларация соответствия |
| 6 | Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства |  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае отсутствия сведений об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ, не указанные в подразделе 5.1 Технического задания: |  |  |  |
| № п/п |  | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| Нет |  |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор паров этанола «Lion Alcolmeter» 500 или эквивалент | шт. | 1 | 39 400,00 | 39 400,00 |
| Итого без НДС (НДС не предусмотрен): |  |  |  |  | 39 400,00 |