| Часть III. | Техническая часть документации о запросе предложений |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку медицинских товаров и оборудования

Лот № 1 Поставка медицинских товаров и оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров

Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам

Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров

Подраздел 2.5 Место поставки товаров

Подраздел 2.6 Условия поставки товаров

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ

Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки

ПРИЛОЖЕНИЕ: Спецификация поставляемого товара

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Поставка медицинских товаров и оборудования

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

| Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара |  | Описание товара |  | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Жидкость для антисептической обработки каналов |  | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей зубов. Содержит: хлоргексидин, эвгенол. Упаковка: Флакон с жидкостью не менее 13 мл. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 2 |
| 2 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений |  | Раствор для остановки капиллярных кровотечений. Содержит: cульфат оксикинолеина, алюминия хлорид. Упаковка: Флакон с жидкостью не менее 13 мл. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 1 |
| 3 | Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов |  | Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов. Содержит: ацетон; этилацетат. Упаковка: Флакон с жидкостью не менее 13 мл. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 2 |
| 4 | Концентрат жидкий |  | Дезинфицирующее средство – жидкий концентрат, объемом не менее 1000мл Содержит: альдегид. Упаковка: ёмкость не менее 1л. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 6 |
| 5 | Маска медицинская одноразовая трехслойная |  | Маска медицинская лицевая защитная с 3-им уровнем защиты, 3-х слойная на резинках. Материал маски: синтетический нетканный материал – спанбонда, плотностью не менее 14 г/м2. Не содержит латекс и стекловолокно. Наличие гибкой носовой накладки для фиксации. Имеет антибактериальный фильтр. Размер: 180х90 мм. Цвет: в ассортименте. Поставляется в упаковке по 50 шт. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 400 |
| 6 | Масло-спрей для смазки наконечников |  | Смазочное средство для турбинных наконечников и микромоторов, в виде спрея. Применяется для продолжительности функциональной способности стоматологических инструментов. Содержит: синтетическое масло. Упаковка: ёмкость не менее 500 мл с насадкой-распылителем. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 2 |
| 7 | Материал пломбировочный |  | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Состоит из порошка и жидкости: Порошок, в котором содержится: - Дексаметазон; - Гидрокортизон ацетат; - Тимол йодированный; - Параформальдегид; - Рентгеноконтрастный эксципиент; Жидкость, в которой содержится: - Эвгенол; - Масло перечной мяты; - Анисовое масло. Упаковка: Флакон: не менее 14 г порошка; Пузырек: не менее 10 мл жидкости. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 8 | Материал стоматологический |  | Твердый подкладочный материал. Содержит: - Основной фтор-алюминий-фосфор-силика; - Синтетический гидроксиапатит; - Сульфат Бария. Поставляется в упаковке в виде набора. В набор входит: ёмкость в виде бутылочки не менее 10 мл, 1 блокнот для замешивания. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 9 | Материал стоматологический |  | Стоматологическая паста предназначенная для пломбирования корневых каналов. Содержит: Гидроокись кальция; Сульфат бария; Упаковка: шприц не менее 1,5 мл. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 2 |
| 10 | Набор для глубокого фторирования |  | Стоматологический комплект предназначен для глубокого фторирования эмали и дентина. В комплект входит: жидкость – раствор содержащий ионы фтора и меди; суспензия – содержащая мелкодисперсную гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора. Упаковка: в виде набора состоящего из ёмкости не менее 10мл суспензии и ёмкости не менее 10 мл жидкости. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 2 |
| 11 | Набор материала пломбировочного |  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит. Набор материала состоит из четырех цветов. Каждый цвет материала содержится в ёмкости не менее 4 г. Цвет 1: A2 не менее 4 г; Цвет 2: A3 не менее 4 г; Цвет 3: A3.5 не менее 4 г; Цвет 4: B2 не менее 4 г. В 1 г материала (для всех цветов) содержатся компоненты: - изопропилиден-бис-гидрокси-(фенокси) пропил-бис (метакрилат); -триметиленгекса-метилен-бис-карбамоил-оксиэтил; - диметакрилат; - триэтиленгликол-диметакрилат; - декаметилендиметакрилат; - сферозил (силанизированный); - высокодисперсная двуокись кремния (силанизированная); - бариевое стекло (стеклонаполнитель, силанизированный); - трифторид иттербия. Гель с фосфорной кислотой для протравки эмали объемом не менее 2 г. Содержится в емкости (в виде шприца). Адгезив для эмали и дентина объемом не менее 5 г. Содержится в емкости (флакон). Набор поставляется в упаковке. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 4 |
| 12 | Набор материала пломбировочного |  | Композитный (двухсоставный) химический материал на основе метилметакрилата для моделирования пломб. Содержит 2 составные части: 1. порошкообразная составная часть в которую входит: - не менее 40 г порошка, имеющего основной оттенок № 21; - 3 дополнительных оттенка №25, 27, 45 каждый не менее 10 г порошка. 2. жидкообразная составнaя часть в которую входит: - не менее 28 г жидкости; - не менее 15 г жидкости для кислотного протравливания. В наборе содержаться: - Материал из 2-х составных частей; - шпатели не менее 50 шт.; - не менее 2 бумажных блокнота для замешивания; - не менее 2 мерные ложки для порошка. Набор поставляется в упаковке. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 13 | Набор материала пломбировочного |  | Материал стоматологический пломбировочный. Набор светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV, V классов. Цвет 1: A2 не менее 1 г; Цвет 2: С3 не менее 1 г; Цвет 3: Универсальный не менее 1 г; Цвет 4: B3 не менее 1 г. Каждый цвет материала содержится в шприце не менее 1 г. Набор поставляется в упаковке. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 14 | Набор реагентов |  | Набор реагентов для выявления скрытых следов крови на медицинских инструментах, подготовленных к стерилизации. Содержит: не менее 10% амидопирина раствор в изопропиловом спирте, стабилизатор – в ёмкости (флакон) не менее 90 мл; анилина солянокислый раствор в изопропиловом спирте, стабилизатор – в ёмкости (флакон) не менее 10 мл. Набор поставляется в упаковке. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 6 |
| 15 | Пакеты для мусора класс «Б» 50х60см 30л |  | Пакеты медицинские для хранения и утилизации медицинских отходов. Класс «Б». Цвет желтый. Объём 30 л. Толщина не менее 18 мкм. Размер 50х60 см. Поставляется в упаковке по 50 штук. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 10 |
| 16 | Пакеты для стерилизации в автоклаве 14х28см |  | Пакеты для стерилизации в автоклаве самозапечатывающие. Для парового и газового методов стерилизации. Размер: 14 х 28 см. Самоклеящиеся. Состоят из 2-х слоев: 1-й внешний слой прозрачная пленка из полиэтилентерефталат (полимер высокой механической прочностью) толщиной не менее 12 мкм; 2-й внутренний слой из медицинской крафт-бумаги. Цвет: в ассортименте. Поставляется в упаковке по 200 штук. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 17 | Пакеты для стерилизации в автоклаве 9х16см |  | Пакеты для стерилизации в автоклаве самозапечатывающие. Для парового и газового методов стерилизации. Размер: 9 х 16 см. Самоклеящиеся. Состоят из 2-х слоев: 1-й внешний слой прозрачная пленка из полиэтилентерефталат (полимер высокой механической прочностью) толщиной не менее 12 мкм; 2-й внутренний слой из медицинской крафт-бумаги. Цвет: в ассортименте. Поставляется в упаковке по 200 штук. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 18 | Пакеты для стерилизации в автоклаве 9х23см |  | Пакеты для стерилизации в автоклаве самозапечатывающие. Для парового и газового методов стерилизации. Размер: 9 х 23 см. Самоклеящиеся. Состоят из 2-х слоев: 1-й внешний слой прозрачная пленка из полиэтилентерефталат (полимер высокой механической прочностью) толщиной не менее 12 мкм; 2-й внутренний слой из медицинской крафт-бумаги. Цвет: в ассортименте. Поставляется в упаковке по 200 штук. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 1 |
| 19 | Паста |  | Паста - материал для временных пломб. Паста предназначена для изоляции лекарственного препарата в кариозном углублении и временного пломбирования зуба. Содержит: белая глина; сульфат цинка; окиси цинка и эвгенола. Поставляется в ёмкости в виде (банки) не менее 50 грамм. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 2 |
| 20 | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов |  | Стоматологический препарат в виде незатвердевающей пасты Содержит: Хлорамфеникол; неомицин сульфат; дексаметазон. Упаковка: тюбик с пастой не менее10 г. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | шт. | 3 |
| 21 | Перчатки медицинские одноразовые |  | Перчатки одноразовые медицинские смотровые (диагностические) латексные нестерильные, неопудренные, текстурированные. Без разделения на правую/левую руки, цвет светло-бежевые. Размер M. Поставляется в упаковке 100шт/50пар. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | пара | 200 |
| 22 | Перчатки медицинские одноразовые |  | Перчатки одноразовые медицинские смотровые (диагностические) латексные нестерильные, неопудренные, текстурированные. Без разделения на правую/левую руки, цвет светло-бежевые. Размер S. Поставляется в упаковке 100шт/50пар. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | пара | 250 |
| 23 | Перчатки смотровые стерильные |  | Медицинские микротекстурированные стерильные, одноразовые перчатки без пудры. Без разделения на правую/левую руки, цвет светло-бежевые. Размер S. Материал: натуральный латекс. Упаковка: каждая пара в индивидуальной упаковке. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | пара | 100 |
| 24 | Набор реагентов для фенолфталеиновой пробы |  | Индикатор эффективности очистки медицинских изделий одноразовый. Содержит: Фенолфталеин, спиртовой р-р – не менее 100 мл. Упаковка: ёмкость не менее 100мл. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 6 |
| 25 | Салфетки нагрудные для пациентов |  | Салфетки трёхслойные нагрудные применяются в стоматологии для пациентов при проведении лечебных процедур. Состоят: два слоя бумаги со специальной пропиткой и один слой полиэтилена. Размер: 33 х 45 см. Цвет: в ассортименте. Поставляются в упаковке по 500 штук. Товар должен сохранять свою пригодность не менее 1 года с момента поставки. |  | упак. | 3 |
| Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемый товар должен соответствовать по качеству техническому заданию, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного товара. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы: - товарную накладную и счет-фактуру, оформленные надлежащим образом и подписанные руководителем и главным бухгалтером; - копию сертификата/декларацию соответствия, заверенную синей печатью предприятия-изготовителя; - копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора; Товар в полном комплекте упаковывается в транспортную тару Поставщика. Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ/услуг |  | Качественные и количественные характеристики |  |  |
| Не требуется. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| В течение 15 календарных дней с момента заключения договора. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.5 Место поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-ый Заводской, 38 |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.6 Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |
| Поставка производится транспортом Поставщика по его выбору. При доставке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их разгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям заключенного договора и настоящего Технического задания, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара. При обнаружении недостатков во время осмотра товара, несоответствий условиям заключенного договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров. Все расходы, связанные при приёмке товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям заключенного договора, настоящего Технического задания или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик. |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Поставляемый товар должен быть новым. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованию указанным в техническом задании, должен быть сертифицирован. Качество поставляемого товара должно подтверждаться предоставленными сертификатами/декларациями соответствия, обязательными для данного вида товара, согласно Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Документы (копии сертификатов/деклараций соответствия), подтверждающих качество товара, Поставщик должен предоставить Покупателю (Грузополучателю) в момент поставки товара.

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям действующих стандартов, утвержденных на данный вид товара и сертификатов/деклараций, обязательных для данного вида товаров. Поставляемый товар должен быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, а так же не заложен и не арестован. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Требования к гарантийному сроку определены в разделе 2 настоящего Технического задания. Гарантийный срок указывается в гарантийном талоне или инструкции на товар и определяется заводом – изготовителем (производителем) товара.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

Приемка товара по количеству и качеству Покупателем производится в соответствии с положениями ГК РФ и проекта договора. В случае поставки товара ненадлежащего качества и (или) количества, Поставщик должен произвести замену некачественной и (или) допоставку недостающего товара за свой счет в течение 10- ти дней с момента предъявления Покупателем претензии по количеству и (или) по качеству. Проверка количества поставленного товара осуществляется Покупателем в момент его принятия на складе Покупателя после доставки товара, тогда же производится проверка товара на предмет явных недостатков. При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика, Покупателя осуществляют: внешний осмотр тары и упаковки; проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ |  |  |  |
| № п/п | Требования к Участнику закупки |  | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары, являющиеся предметом закупки, и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) |  | Декларация соответствия |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  | Декларация соответствия |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке |  | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято |  | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, товаров, товаров отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» |  | Декларация соответствия |
| 6 | Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства |  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае отсутствия сведений об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ, не указанные в подразделе 5.1 Технического задания: |  |  |  |
| № п/п |  | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| Нет. |  |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость для антисептической обработки каналов | шт. | 2 | 246,00 | 492,00 |
| 2 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений | шт. | 1 | 269,00 | 269,00 |
| 3 | Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов | шт. | 2 | 235,00 | 470,00 |
| 4 | Концентрат жидкий | шт. | 6 | 730,00 | 4380,00 |
| 5 | Маска медицинская одноразовая трехслойная | шт. | 400 | 2,50 | 1000,00 |
| 6 | Масло-спрей для смазки наконечников | шт. | 2 | 3500,00 | 7000,00 |
| 7 | Материал пломбировочный | упак. | 1 | 3106,95 | 3106,95 |
| 8 | Материал стоматологический | упак. | 1 | 2151,00 | 2151,00 |
| 9 | Материал стоматологический | шт. | 2 | 508,20 | 1016,40 |
| 10 | Набор для глубокого фторирования | упак. | 2 | 537,00 | 1074,00 |
| 11 | Набор материала пломбировочного | упак. | 4 | 2926,00 | 11704,00 |
| 12 | Набор материала пломбировочного | упак. | 1 | 813,75 | 813,75 |
| 13 | Набор материала пломбировочного | упак. | 1 | 1960,00 | 1960,00 |
| 14 | Набор реагентов | упак. | 6 | 235,00 | 1410,00 |
| 15 | Пакеты для мусора класс «Б» 50х60см 30л | упак. | 10 | 130,00 | 1300,00 |
| 16 | Пакеты для стерилизации в автоклаве 14х28см | упак. | 1 | 905,00 | 905,00 |
| 17 | Пакеты для стерилизации в автоклаве 9х16см | упак. | 1 | 442,00 | 442,00 |
| 18 | Пакеты для стерилизации в автоклаве 9х23см | упак. | 1 | 528,00 | 528,00 |
| 19 | Паста | шт. | 2 | 77,00 | 154,00 |
| 20 | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов | шт. | 3 | 995,00 | 2985,00 |
| 21 | Перчатки медицинские одноразовые | пара | 200 | 11,00 | 2200,00 |
| 22 | Перчатки медицинские одноразовые | пара | 250 | 11,00 | 2750,00 |
| 23 | Перчатки смотровые стерильные | пара | 100 | 17,00 | 1700,00 |
| 24 | Набор реагентов для фенолфталеиновой пробы | упак. | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 25 | Салфетки нагрудные для пациентов | упак. | 3 | 916,30 | 2748,90 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 53 220,00 |