| Часть III. | Техническая часть документации о запросе предложений |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку сантехнического инструмента и приспособлений (оборудование)

Лот № 1 Поставка сантехнического инструмента и приспособлений (оборудование)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров

Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам

Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров

Подраздел 2.5 Место поставки товаров

Подраздел 2.6 Условия поставки товаров

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ

Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Спецификация поставляемого товар

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Поставка сантехнического инструмента и приспособлений (оборудование)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

| Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Арматура для сливного бачка с нижней подводкой воды | Тип: арматура для бачка. Режим слива воды 1/реж. Для бачков с отверстием в крышке диаметром: 40 мм. Пусковое устройство: кнопочное, двойной пуск. Установочная высота: не менее 28 — 35 см. Посадочный диаметр: 60 мм. Присоединение штуцера: 1/2 дюйма. Материал штуцера: пластик. Назначение: смыв для унитаза. Арматура для унитаза: нижнее подключение. Активация смыва: ручной смыв. Принцип работы: механический смыв. Монтаж: внутренний (скрытый). Поставляется в упаковке. Комплект поставки: клапан впуска в комплекте; клапан выпуска в комплекте; паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации (см. рисунок). | - комплект | 5 |
| 2 | Держатель для полотенец | Держатель для полотенец одинарный. Материал: металл. Цвет: хром. Вид: кольцо, D не менее 155 мм. Способ монтажа: настенный. Поставляется в упаковке. Комплект: крепление, 2 дюбеля, 2 шурупа (см. рисунок). | - Шт. | 1 |
| 3 | Держатель для туалетной бумаги | Держатель для туалетной бумаги вертикальный. Материал: металл. Цвет: хром. Способ монтажа: настенный. Поставляется в упаковке. (см. рисунок). | - Шт. | 1 |
| 4 | Дозатор для жидкого мыла | Дозатор для жидкого мыла навесной из нержавеющей стали. Наличие двойной силиконовой прокладки, корпус клапана из латуни, хромированное покрытие, объем не менее 800мл. Поставляется в упаковке. Комплектность: крепление к стене (см. рисунок). | - Шт. | 13 |
| 5 | Картридж для смесителя D 35 | Тип: картридж для смесителя. Керамический механизм. Диаметр 35 мм. Наличие штока, материал: пластик. Специальная сетка снижает уровень шума. Корпус картриджа изготовлен из термопластичного литиевого материала, который усилен стекловолокном (см. рисунок). | - Шт. | 6 |
| 6 | Комплект арматуры для унитаза с боковой подводкой | Тип: арматура сливная/наливная. Механизм слива: кнопка. Исполнение: универсал. Цвет фурнитуры: белая. Материал штуцера: пластик. Присоединительный размер :G ½. Для бачков с отверстием в крышке диаметром: 40 мм. Диаметр выпуска: 60 мм. Диапазон регулировки: от 300 до 440мм. Поставляется в упаковке. (см. рисунок). | - комплект | 11 |
| 7 | Подводка к смесителю L600 мм | Тип: подводка гибкая для воды. Материал: резиновый рукав в металлической оплетке. Длина: 600 мм, наличие штуцер/гайки (см. рисунок). | - Шт. | 23 |
| 8 | Раковина керамическая | Тип: раковина подвесная. Форма: полукруглая. Материал: фаянс. Цвет: белый. Ширина не менее (мм): 600, глубина (мм): 480, высота (мм): 200. Число отверстий под смеситель: 1, D 45 мм: есть. Отверстие под перелив: есть, отверстие под смеситель D 35 мм: есть. Расположение смесителя: посередине. Комплект поставки: умывальник с комплектом креплений. Поставляется в упаковке. Соответствие ГОСТ 30493-2017 (см. рисунок). | - Шт. | 3 |
| 9 | Сиденье для унитаза с крышкой | Тип: сиденье для унитаза с крышкой. Цвет: белый. Ширина: 370 мм. Длина: 420 мм. Материал: пластик (см. рисунок). Поставляется в упаковке. | - Шт. | 3 |
| 10 | Сифон с гибкой трубой | Тип сифона: бутылочный. Цвет: белый. Размер: 1 1/2"х40. Переходная трубка с гофрой. Наличие металлической сетки, диаметр: 70мм. Длина гофрированной трубы от 310 до 650 мм. Регулировка по высоте от 195 до 265мм. Поставляется в упаковке. (см. рисунок). | - Шт. | 27 |
| 11 | Смеситель для душа со стационарной сеткой | Смеситель общий для душа и душевых кабин, настенный. Аэратор: есть. Температура рабочей среды от 5 до +75 гр.C. Душевая стационарная штанга D не менее 16 мм, высота излива до душевой лейки 1055мм. Область применения: смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубке. Комплект поставки: смеситель, стационарная душевая трубка. Поставляется в упаковке. Соответствие ГОСТ 25809-96. (см. рисунок). | - Шт. | 4 |
| 12 | Смеситель для раковины | Цвет: хром. Материал корпуса: латунь. Вид: однорычажный. Тип излива: короткий. Тип: неповоротный. Запорный механизм: керамический картридж D35 мм. Наличие сливной насадки. Поставляется в упаковке. Комплектация: смеситель, крепление к умывальнику/раковине, гибкая подводка 400 мм (см. рисунок). | - Шт. | 29 |
| 13 | Умывальник с пьедесталом | Умывальник с пьедесталом. Умывальник: материал: фаянс. Цвет: белый Наличие отверстия для смесителя D 35 мм: есть. Наличие отверстия под перелив: есть. Наличие отверстия для слива D 45 мм: есть. Глубина: не менее 470мм, Ширина: не менее 575 мм Высота: не менее 214мм. Способ крепления: на кронштейны малые. Пьедестал: цвет и материал в соответствии с умывальником. Тип установки: под умывальник. Размеры: глубина, см 18. Высота, см 68,5. Ширина, см 17,7. Поставляется в упаковке отдельно умывальник, отдельно пьедестал. Соответствие ГОСТ 30493-2017. | - Шт. | 3 |
| 14 | Унитаз-компакт с сиденьем | Тип унитаза: напольный унитаз-компакт. Цвет: белый. Общие габаритные размеры: (мм): длина 635, высота 815, высота чаши 400. Направление выпуска: косое (под углом). Материал: фарфор. Цвет: белый. Сиденье в комплекте с крышкой: есть. Цвет кнопки: хром. Объем смывн. бачка, л 6. Подвод воды: снизу бачка. Режим слива воды: одна кнопка (полный слив). Поставляется в упаковке. Комплект поставки: чаша унитаза - 1шт., бачок - 1шт., арматура - 1шт., сиденье в комплекте с крышкой - 1шт., комплект креплений - 1шт. Соответствие ГОСТ 30493-2017. | - Шт. | 3 |
| 15 | Шланг гибкий для душа | Тип: шланг гибкий для душа. Длина душевого шланга, м: 2, 0. Наличие гайка/гайка: есть. Материал оплетки: сталь с хромированным покрытием. Комплектация: шланг с двумя прокладками. Поставляется в упаковке. (см. рисунок). | - Шт. | 10 |
| Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам |  |  |  |  |
| Поставляемая продукция должна быть новой. Не допускается поставка продукции, находящейся на консервации. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность продукции от всякого рода повреждений и полной или частичной утраты при транспортировке и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида товара. Одновременно с поставкой товара передать Покупателю необходимую документацию: счет-фактуру, транспортную и товарную накладную, паспорт и техническую документацию на Товар. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ/услуг | Качественные и количественные характеристики |  |
| Не требуется. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров |  |  |  |  |
| Максимальный срок поставки – 25 (двадцать пять) календарных дней с момента заключения договора. |  |  |  |  |
| Подраздел 2.5 Место поставки товаров |  |  |  |  |
| Белгородская область, г. Белгород ул. Разуменская, 1(территория ГНС). |  |  |  |  |
| Подраздел 2.6 Условия поставки товаров |  |  |  |  |
| Поставка товара осуществляется Поставщиком. Поставка производится транспортом Поставщика по его выбору на склад заказчика (Покупателя). При доставке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их разгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара. При обнаружении недостатков во время осмотра товара, несоответствий условиям заключенного договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров. Все расходы, связанные при приёмке товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям заключенного договора или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик. Товар должен иметь надлежащую упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Качество товара подтверждается наличием сертификатов соответствия (при наличии) на поставляемый товар, технических паспортов и других документов, подтверждающих качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, и сроки гарантии.

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Количество поставляемого товара и технические характеристики должны соответствовать спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. Поставщик в течение 10 рабочих дней должен устранить неисправности или заменить некачественный товар на соответствующий условиям заключенного договора. В случае обнаружения некачественного товара в процессе его использования Покупатель письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту стороны составляют и подписывают акт. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемых, материалах, выявленные в течение гарантийного срока, установленного заводом - изготовителем.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

Заказчик (Покупатель) при принятии товара проверяет соответствие товара спецификации, в которой указано его количество и наименование. Заказчик (Покупатель) при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик товара на соответствие заявленным характеристикам в проекте договора и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика. В случае несоответствия поставляемого товара требованиям Технического задания, а также требованиям по количеству, ассортименту, комплектности установленным Техническим заданием, Заказчик (Покупатель) вправе полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена проектом договора и незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке товара либо при наступлении гарантийных случаев.

| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ |  |  |  |
| № п/п | Требования к Участнику закупки |  | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары, являющиеся предметом закупки, и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) |  | Декларация соответствия |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  | Декларация соответствия |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке |  | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято |  | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, товаров, товаров отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» |  | Декларация соответствия |
| 6 | Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства |  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае отсутствия сведений об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ, не указанные в подразделе 5.1 Технического задания: |  |  |  |
| № п/п |  | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| Нет |  |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

- Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Колич-ество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура для сливного бачка с нижней подводкой воды | комплект | 5 | 262,59 | 1 312,95 |
| 2 | Держатель для полотенец | шт. | 1 | 228,62 | 228,62 |
| 3 | Держатель для туалетной бумаги | шт. | 1 | 315,00 | 315,00 |
| 4 | Дозатор для жидкого мыла | шт. | 13 | 1080,90 | 14 051,70 |
| 5 | Картридж для смесителя D 35 | шт. | 6 | 77,00 | 462,00 |
| 6 | Комплект арматуры для унитаза с боковой подводкой | комплект | 11 | 519,04 | 5 709,44 |
| 7 | Подводка к смесителю L600 мм | шт. | 23 | 70,41 | 1619,43 |
| 8 | Раковина керамическая | шт. | 3 | 1 151,00 | 3 453,00 |
| 9 | Сиденье для унитаза с крышкой | шт. | 3 | 313,00 | 939,00 |
| 10 | Сифон с гибкой трубой | шт. | 27 | 153,64 | 4 148,28 |
| 11 | Смеситель для душа со стационарной сеткой | шт. | 4 | 1 542,63 | 6 170,52 |
| 12 | Смеситель для раковины | шт. | 29 | 1 986,35 | 57 604,15 |
| 13 | Умывальник с пьедесталом | шт. | 3 | 2 285,46 | 6 856,38 |
| 14 | Унитаз-компакт с сиденьем | шт. | 3 | 3 272,44 | 9 817,32 |
| 15 | Шланг гибкий для душа | шт. | 10 | 122,95 | 1229,50 |
| Итого с НДС: |  |  |  |  | 113 917,29 |
| В том числе НДС18%: |  |  |  |  | 17 377,21 |