| Часть III. | Техническая часть документации о запросе предложений |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение закупки на право заключения договора на поставку товаров

Лот №3 Поставка цементного раствора и бетона

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров

Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам

Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров

Подраздел 2.5 Место поставки товаров

Подраздел 2.6 Условия поставки товаров

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ

Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки

ПРИЛОЖЕНИЕ: Спецификация поставляемого товара

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Цементный раствор и бетон

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

| Подраздел 2.1 Непосредственное описание товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Бетон М-100 фр. щебня 5-20мм | Бетон (БСТ) В7,5 П4 (М100) по ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010; Технические требования: Класс-В7,5; Морозостойкость F100; Водонепроницаемость W2; Цемент М500 Фракция щебня 5-20 мм; Тип бетона – бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ), готовой к употреблению бетонной смеси тяжелого бетона (БСГ); Марка по осадке конуса – П4 (16-20см); Песок из отсева дробления фр. 0-5 мм. | м3 | 30 |
| 2 | Бетон М-300 фр. щебня 5-20мм | Бетон (БСТ) В7,5 П4 (М300) по ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010; Технические требования: Класс-В7,5; Морозостойкость F300; Водонепроницаемость W2; Цемент М500 Фракция щебня 5-20 мм; Тип бетона – бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ), готовой к употреблению бетонной смеси тяжелого бетона (БСГ); Марка по осадке конуса – П4 (16-20см); Песок из отсева дробления фр. 0-5 мм. | м3 | 55 |

Подраздел 2.2 Требования к поставляемым товарам

Товар должен соответствовать по качеству настоящему Техническому заданию, стандартам (ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 18105-2010), техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции. До начала поставки бетонной смеси заданного качества Покупатель может потребовать от Поставщика (производителя) информацию о качестве используемых материалов и номинальному составу бетонной смеси, а также результаты предварительных испытаний бетонной смеси данного номинального состава и бетона по всем показателям. Данную информацию представляют в картах подбора состава бетона. Покупатель с момента поставки товара может провести контрольную проверку количества и качества поставленной бетонной смеси и нормируемых показателей качества бетона. Поставляемый товар должен быть новым свободным от прав и притязаний третьих лиц, а так же не заложен и не арестован.

Подраздел 2.3 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не требуется.

Подраздел 2.4 Сроки (периоды) поставки товаров

С момента заключения договора и по 30 сентября 2018 года.

Подраздел 2.5 Место поставки товаров

Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза (выборка товара) Покупателем с производственной базы Поставщика, расположенной в Белгородской области в радиусе до 50 км. от места нахождения филиала Заказчика АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино расположенного по адресу: 309290, Белгородская область, Шебекино г, Харьковская ул, дом № 54/1

Подраздел 2.6 Условия поставки товаров

Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза (выборка) товара Покупателем с производственной базы Поставщика. Вывоз товара осуществляется Покупателем собственным или арендованным транспортом по его выбору. Товар, поставляется партиями на основании заявок Покупателя. При поставке товара (бетонной смеси) заданного качества Поставщик (производитель) должен предоставить Покупателю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию: - для каждой партии бетонной смеси - документ о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормируемых показателей качества бетона; - для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную. При поставке товара (бетонной смеси) заданного состава Поставщик (производитель) должен предоставить Покупателю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию: - для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси; - для каждой партии бетонной смеси - копии паспортов на используемые материалы. Дополнительно при необходимости по требованию Покупателя Поставщик (производитель) должен предоставить протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству поставляемых товаров

Требования к качеству товара: качественные и технические характеристики товара должны соответствовать ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 18105-2010 и иными нормативными документами, установленными в Российской Федерации для данного товара. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться паспортом качества изготовителя, или другого документа, подтверждающего соответствие товара действующей нормативной документации. Документы, подтверждающие качество товара, предоставляются Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) в момент поставки товара.

Подраздел 3.2 Требования к безопасности товара

Безопасность поставляемого товара должна отвечать требованиям действующих стандартов, утвержденных на данный вид товара. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

Подраздел 3.3 Требования по объему и сроку гарантий качества товаров

Гарантийные обязательства на товар согласно ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015. Поставщик (производитель) товара (бетонной смеси) должен гарантировать: - для смесей заданного качества: 1) на момент поставки Покупателю - соответствие всех нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей; 2) в проектном возрасте - достижение всех нормируемых показателей качества бетона. - для смесей заданного состава: - соответствие качества материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси, и состава бетонной смеси. Гарантии Поставщика (производителя) товара бетонной смеси должны быть подтверждены: - для смесей заданного качества: 1) протоколами определения технологических показателей качества бетонных смесей при подборе их состава и проведении операционного и приемо-сдаточного контроля; 2) протоколами определения нормируемых показателей качества бетона в проектном возрасте. - для смесей заданного состава: 1) документами о качестве материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси; 2) "распечатками" фактических составов бетонной смеси каждого замеса.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

| Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приемка товара осуществляется партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии товара устанавливают в каждой заявки Поставщика. Каждая партия товара должна иметь документ о качестве. Документ о качестве предоставляется на каждую загрузку товара заданного качества и загрузку товара заданного состава. Допускается при поставке представлять документ о качестве не на каждую загрузку, а на каждую партию товара. Приемка товара Покупателем (Грузополучателем) осуществляется по документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (унифицированной формы товарной накладной ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи или иным документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете). |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ |  |  |
| Подраздел 5.1 Требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ |  |  |
| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары, являющиеся предметом закупки, и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Декларация соответствия |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | Декларация соответствия |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, товаров, товаров отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |
| 6 | Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае отсутствия сведений об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |

| Подраздел 5.2 Дополнительные требования к Участнику закупки, предусмотренные законодательством РФ, не указанные в подразделе 5.1 Технического задания: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| Нет. |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон М-100 фр. щебня 5-20мм | м3 | 30 | 4 000,00 | 120 000,00 |
| 2 | Бетон М-300 фр. щебня 5-20мм | м3 | 55 | 5 100,00 | 280 500,00 |
| ИТОГО с НДС18%: |  |  |  |  | 400 500,00 |
| В т.ч. НДС18%: |  |  |  |  | 61 093,22 |