Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 149053

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Контрольно-измерительное оборудование

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 149053 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердомер ультразвуковой |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Легкий переносной прибор для оперативного измерения твердости металлов, поверхностно-упрочненных слоев (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.), гальванических покрытий (хром). Твердомер реализует измерения в основных стандартизованных шкалах твердости – HRC, HB, HV, шкалах HRA, HRB, HSh и σ0 (предел прочности на разрыв пересчет по ГОСТ 22791-77, для сталей перлитного класса). Прибор предназначен для применения в полевых, цеховых и лабораторных условиях. По принципу действия прибор является реализацией метода UСI (Ultrasonic Contact Impedance – ультразвуковой контактный импеданс). Комплект поставки электронный блок твердомера; датчик типа "Ш" (штатный датчик, нагрузка - 50Н); аккумулятор (заранее установлен в прибор); зарядное устройство; руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом); свидетельство о поверке (или отметка в паспорте); кабель для подключения к ПК; программное обеспечение для ПК; чехол для закрепления твердомера на груди оператора; манжета для закрепления твердомера на руке оператора; сумка для переноски и хранения. Параметры измерения: Диапазон измерения по шкале Роквелла, HRCот 20 до 70Погрешность измерения по шкале Роквелла, HRC1,5Диапазон измерения по шкале Бриннелля, HBот 90 до 460Погрешность измерения по шкале Бриннелля, HB4Диапазон измерения по шкале Виккерса, HVот 230 до 940Погрешность измерения по шкале Виккерса, HV3Количество измерений для определения среднего значения твердостиот 1 до 9 Калибровка: Шкалы σ0 (предел прочности на разрыв) / HRB / HV / HRC / HSh / HRA / HBКоличество шкал, определяемых пользователем - 3, Количество дополнительных индивидуальных калибровок на каждую шкалу - 5 Память: Количество хранимых результатов - 6 000 Интерфейс - RS-232 Датчик: Размер контактной поверхности, мм - 1, Диаметр, мм - 5,0 Питание: Аккумулятор или элементы питания Способ размещения - сменный, Зарядное устройство от сети переменного тока 220 Весть Габариты и вес: Вес, не более 0,400 кг Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур, °Cот -10 до +40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Толщиномер изоляционных покрытий |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Толщиномер изоляции со встроенным индукционным датчиком предназначен для измерения неразрушающим методом толщины изоляционных (лакокрасочных, мастичных, битумных, пластиковых, радиопоглощающих и др.) и электропроводящих неферромагнитных (цинковых, хромовых, медных, оловянных, алюминиевых и др. кроме никелевых электролитических) покрытий на электропроводящих ферромагнитных основаниях с использованием встроенного индукционного преобразователя. Технические характеристики толщиномера изоляции: Диапазон измеряемых толщин покрытий, мм от 1 до 20 Минимальный диаметр трубы, мм 32 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, не более, мм ±(0,03h+0,1) Цена единицы наименьшего разряда, мм, в диапазоне измерений: от 1 до 10 0,01 от 10 до 20 0,1 Время измерения в одной точке, не более, с 3 Питание от двух элементов типа АА, Вольт 3 Потребляемый ток, не более, мА 12 Время непрерывной работы от элементов питания, не менее, час 30 Габаритные размеры, не более, мм 160×70×30 Масса, не более, кг 0,35 Комплект поставки толщиномера изоляции: Электронный блок со встроенным индукционным датчиком, кабель связи с ПК, CD с программным обеспечением, упаковочный кейс, руководство по эксплуатации, меры толщины. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 90 977,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 77 099,15 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «26» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «02» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «02» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «14» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.