Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 149157

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Арматура трубопроводная

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Арматура трубопроводная Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 149157 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ гост р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 2 | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 3 | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 4 | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 5 | Задвижка 30с41нж ДУ100 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 6 | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 7 | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 8 | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 9 | Задвижка 30с41нж ДУ80 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 10 | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 11 | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 12 | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011;Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 13 | Задвижка 30с41нж ДУ150 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 14 | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 15 | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 16 | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 17 | Задвижка 30с41нж ДУ50 PУ1.6МПа с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа; Температура рабочей среды: не более 200оС; Климатическое исполнение: У1, Т1 по ГОСТ 15150-69; Тип присоединения: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815- 80, фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80; Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2011; Материал корпуса: сталь ; Средний ресурс не менее: 2500 циклов |  |  |  |  |  |
| 18 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 186 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 19 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 1 240 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 20 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 21 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 22 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 49 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 23 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 24 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 25 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 26 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 81 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 27 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 28 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 29 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 407 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 30 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 47 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 31 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 32 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 33 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 34 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 35 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 36 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 37 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 38 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 39 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 40 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 545 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 41 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 42 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 43 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 44 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 45 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 46 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 47 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 48 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 49 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 50 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 51 | Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур рабочей и окружающей среды не ниже −60 и не выше +60 С; Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении; Рабочая среда подается в любом направлении; Способ управления — ручной, ручка желтого цвета; Класс герметичности — А по ГОСТ Р 54808-2011; Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16кгс/см2(1.6Мпа); Уплотнение затвора — фторопласт 4 или полиуретан; Соединение муфта/муфта. |  |  |  |  |  |
| 52 | Кран шаровый стальной трехходовой ДУ15 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение муфта-муфта |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - вода, пар, газ, нефтепродукты. Подается в любом направлении, краны на трубопроводе устанавливаются в любом рабочем положении. На верхнем торце пробки нанесена Т-образная риска, указывающая направление прохода рабочей среды в пробке ,управление краном - ручное. Рабочее давление Ру, кгс/см2: 16 кгс/см2(1,6Мпа) Присоединение: муфтовое; Температура рабочей среды: от -10 до 100оС; Класс герметичности: В по ГОСТ Р 54808-2011; Средний ресурс не менее: 3000 циклов. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 988 570,70 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 837 771,72 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «02» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «02» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «14» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.