Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 149158

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Трубы

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Трубы Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 149158 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 25х2,5 ГОСТ 8732-78 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,02 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Стальная бесшовная ГОСТ 8734-75 холоднодеформированная В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Поставляются из трубных заготовок группа «В», «Технические условия» сталь марок 08, 10, 15, 20 ГОСТ 8734-75 , с гарантией гидроиспытаний. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 8732-78, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1. Временное сопротивление кгс/мм2 2. Предел текучести кгс/мм2 3. Относительное удлинение % В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 2 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D32х3.2 ГОСТ 8734-75 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,63 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Стальная бесшовная холоднодеформированная ∅32х3,5 по ГОСТ 8734-75 В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Поставляются из трубных заготовок группа «В» сталь марок 08, 10, 15, ГОСТ 10692-2015, с гарантией гидроиспытаний,в комплкте с плстиковыми заглушками. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 8732-78, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1.Временное сопротивление кгс/мм2 2.Предел текучести кгс/мм2 3.Относительное удлинение % В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная 15ммx2.8мм ГОСТ 3262-75 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 4,502 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 4 | Труба стальная водогазопроводная 20ммx2.8мм ГОСТ 3262-75 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 13,731 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 5 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная D32х3 ГОСТ 8732-78 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,02 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Стальная бесшовная ГОСТ 8734-75 холоднодеформированная В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Поставляются из трубных заготовок группа «В», «Технические условия» сталь марок 08, 10, 15, 20 ГОСТ 8734-75 , с гарантией гидроиспытаний. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 10692-2015, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1. Временное сопротивление кгс/мм2 2. Предел текучести кгс/мм2 3. Относительное удлинение % В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 6 | Труба стальная профильная прямоугольная H60хB30хS3 ГОСТ 8645-68 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |
| 7 | Труба стальная водогазопроводная 32ммx3.2мм ГОСТ 3262-75 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 8,118 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 8 | Труба стальная водогазопроводная 25ммx3.2мм ГОСТ 3262-75 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 22,716 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 9 | Труба стальная профильная прямоугольная H40хB20хS2 ГОСТ 8645-68 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |
| 10 | Труба стальная профильная прямоугольная H60хB60хS2 ГОСТ 8645-68 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,19 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |
| 11 | Труба стальная водогазопроводная 40ммx3.5мм ГОСТ 3262-75 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2,045 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 12 | Труба стальная электросварная прямошовная D108х5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,06 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 13 | Труба стальная электросварная прямошовная D102х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,245 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 14 | Труба стальная электросварная прямошовная D219х6 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,985 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п.. Со снятой фаской. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение% . Ударная вязкость. Временное сопротивление сварного шва. Все требования , предъявляемые к группе «В», должны соответствовать СНиП 2.04.08-87 В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 15 | Труба стальная электросварная прямошовная D108х4.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,002 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 16 | Труба стальная электросварная прямошовная D133х4 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,463 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба стальная электросварная прямошовная D114х4 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 18 | Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 14,061 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 19 | Труба стальная электросварная прямошовная D40х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,264 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 20 | Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3,445 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 21 | Труба стальная электросварная прямошовная D273х6 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,108 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (группа В) . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-88 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п.. Со снятой фаской. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2 . Относительное удлинение% . Ударная вязкость. Временное сопротивление сварного шва. Все требования , предъявляемые к группе «В», должны соответствовать СНиП 2.04.08-87. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 22 | Труба стальная электросварная прямошовная D159х4.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 4,252 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 23 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 19,519 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |
| 24 | Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91 |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 7,458 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 10705-80 группа В "Технические условия" . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 5 482 373,86 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 4 646 079,54 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «26» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «02» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «02» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «14» марта 2018 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.