Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 149641

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Оборудование светотехническое

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование светотехническое Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 149641 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат пускорегулирующий |  | Штука | 100 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Тип лампы: Люминесцентная лампа С балластом: Да Мощность лампы: 18 Вт Степень защиты IP: IP20 Номинальное напряжение с: 198 В Материал корпуса: Пластик/Металл Номинальное напряжение по: 242 В |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп с цоколем T8 мощностью 36 Ватт (две лампы) или 18 Ватт (четыре лампы). |  |  |  |  |  |
| 2 | Датчик освещения |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Максимальная мощность ламп накаливания, ВА 1100.Угол обзора 180°.Дальность 12 м.Степень защиты IP44.Способ установки - настенно-потолочный |  |  |  |  |  |
| 3 | Драйвер для светодиодных ламп и модулей |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 40 мм Длина: 110 мм Высота: 30 мм Выходное напряжение: 60 В Номинальное напряжение с:180 В Выходная мощность с: 40 Вт Номинальное напряжение по:265 В Выходная мощность по: 40 Вт Исполнение: Статический Степень защиты IP: IP20 Количество светодиодов: 1 Номинальная частота с : 50 Гц Номинальная частота по: 60 Гц Вид диммирования: Не диммируемый |  |  |  |  |  |
| 4 | Дроссель для люминисцентных ламп |  | Штука | 53 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мультиваттный: Да Номин. напряжение: 220...240 В Подходит для 1 лампы мощностью: 36...40 Вт Подходит для 2 ламп мощностью: 18...20 Вт Ширина: 42 мм |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Мощность - 40Вт. Ток - 0,43А. Рабочая температура - Т-105С .Для ламп ЛД-40. |  |  |  |  |  |
| 5 | Лампа ДНаТ |  | Штука | 6 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мощность: 250 Вт Тип цоколя: Е40 Напряжение питания: 220 В Средний срок службы: 36 000 ч Общий индекс цветопередачи: 25 Ra Рабочее положение: произвольное Размеры, LxD: 257х48 мм Световой поток: 28000 лм Цветовая температура: 2000 К Упаковка: 1/24 шт. Необходимая аппаратура для запуска: дроссель для ДНАТ-ламп, ИЗУ |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность лампы:250 Вт Цоколь:E40 Форма колбы лампы:Трубчатая с односторонним цоколем Цветовая температура: 2000 К Световая отдача лампы: 110 лм/Вт Световой поток :28000 лм Диаметр: 46 мм Общая длина: 250 мм Индекс цветопередачи: 20-39 (класс 4) Класс энергоэффективности:A+ Средний номинальный срок службы: 28000 ч |  |  |  |  |  |
| 6 | Лампа ДРЛ |  | Штука | 16 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность-250Вт, Цоколь E40. |  |  |  |  |  |
| 7 | Лампа ДРЛ |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение на лампе, В 125 Мощность, Вт 125 Световой поток, Лм 5900 Срок службы, ч 12000 Длина, мм 178 Диаметр, мм 76 Тип цоколя E27 |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа компактная люминесцентная |  | Штука | 38 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мощность: 15 Вт Тип цоколя: Е27 Тип колбы: Т3 "спираль" Средний срок службы: 10000 ч Общий индекс цветопередачи: 82 Ra Рабочее положение: произвольное Цветность: холодно-белая Размеры, LxD: 98х40 мм Световой поток: 915 лм Цветовая температура: 4200 К Упаковка: 5/25/100 шт. Рекомендации к применению: частое включение/выключение сокращает срок службы; сильное падение светового потока ламп при температурах ниже 0С. |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность лампы: 15 Вт Напряжение лампы с: 220 В Напряжение лампы по: 240 В Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Спиральная Цветовая температура: 6500 К Частота с: 50 Гц Частота по: 60 Гц Световой поток: 900 лм Диаметр: 51.5 мм Общая длина: 107.5 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 8000 ч |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа компактная люминесцентная |  | Штука | 50 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мощность лампы: 35 Вт Напряжение лампы с: 220 В Напряжение лампы по: 240 В Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Спиральная Цветовая температура: 2700 К Частота с: 50 Гц Частота по: 50 Гц Световой поток: 2285 лм Общая длина: 138 мм Диаметр: 64 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 8000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Тип энергосберегающая.Мощность, Вт 36.Цоколь E27.Световой поток, Лм 620.Срок службы, ч 8000.Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт 60.Цветовая температура, К 2700.Цветность теплая.Напряжение, В 220. |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа компактная люминесцентная |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность - 20 Вт, цветовая температура - 2700 К, световой поток 1290 лм, тип цоколя - Е27, диаметр трубки - 7 мм, длина лампы - 112 мм, диаметр лампы - 50 мм, светоотдача - 64,5 люм/Вт, срок службы - 10000ч |  |  |  |  |  |
| 11 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 377 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина: 1213.6 мм Мощность лампы : 36 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 6200 К Световой поток: 2500 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 70-79 (класс 2А) Диаметр кольца: 28 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |
| 12 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 160 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина: 1213.6 мм Мощность лампы: 36 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 2850 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 60-69 (класс 2B) Диаметр кольца: 28 мм Быстрое зажигание: Да Класс энергоэффективности: B Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |
| 13 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 470 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мощность, Вт 18 Тип цоколя G13 Диаметр, мм 28 Длина, мм 604 Покрытие колбы Матовая Форма колбы Трубчатая Срок службы, ч 20000 Диммирование Да Цвет свечения Тепло-белый Тип изделия Лампа Напряжение, В 220 Цветовая температура 3000 Световой поток, Лм 1350 Нормативный документ ТР ТС 004/2011 Сфера применения Для общего бытового освещения Температура эксплуатации от -20 до +40 Масса, кг 0.088 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность (Вт): 18 Тип цоколя: G13 Диаметр, мм: 28 Длина: 604 мм Покрытие колбы: Матовая Форма колбы: T Срок службы, ч: 20000 Диммирование: да Цвет свечения: Дневной |  |  |  |  |  |
| 14 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 880 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина: 604 мм Мощность лампы: 18 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 1200 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 60-69 (класс 2B) Диаметр кольца: 28 мм Быстрое зажигание: Да Класс энергоэффективности: B Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |
| 15 | Лампа накаливания |  | Штука | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение, В: 36 Мощность, Вт: 60 Световой поток, лм: 950 Время горения, ч: 1000 Тип цоколя: Е 27/27 ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |
| 16 | Лампа накаливания |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цоколь: Е14 Питание: 220 В Мощность: 40 Вт Диаметр: 49 мм Высота: 95 мм ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |
| 17 | Лампа светодиодная |  | Штука | 16 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина: 85 мм Мощность лампы: 5 Вт Род тока: Переменный ток (AC) Цоколь: E14 Форма колбы лампы: Рефлектор Номинальный ток: 76 мА Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цветовая температура: 4000 К Исполнение стекла/колбы: Матовое Световой поток: 425 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 50 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |
| 18 | Лампа светодиодная |  | Штука | 24 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина: 106 мм Мощность лампы: 5 Вт Род тока: Переменный ток (AC) Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Рефлектор Номинальный ток: 76 мА Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цветовая температура: 4000 К Исполнение стекла/колбы: Матовое Световой поток: 425 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 63 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |
| 19 | Лампа светодиодная |  | Штука | 140 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 45 мм Мощность лампы: 5 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цоколь: GU5.3 Род тока: Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Рефлектор Цветовая температура: 4500 К Исполнение стекла/колбы: Прозрачное Световой поток: 480 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 50 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение: 220-240V 50/60 Гц; Кол-во светодиодов 30 LED; Цвет свечения : 3300 К; Цоколь: G5.3; Световой поток 160 Lm; Сила тока: 15 mA; Размеры: 44х50мм |  |  |  |  |  |
| 20 | Лампа светодиодная |  | Штука | 1 017 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Напряжение, В 230 Высота, мм 103 Диаметр внешний, мм 37 Тип изделия Лампа Мощность, Вт 6 Тип цоколя E27 Цветовая температура 4000 Покрытие колбы Матовая Форма колбы Шарообразная Срок службы, ч 30000 Цвет свечения Белый Световой поток, Лм 470 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Частота, Гц 50/60 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Аналог лампы накаливания, Вт: 60. Время работы, ч: 35000. Световой поток, люмен: 550. Размер, мм: 45x80. Входное напряжение (изм.), В~: 220 - 240. Мощность, Вт: 6. Цветовая температура, Кельвин: 2700. Цоколь: Е27. |  |  |  |  |  |
| 21 | Лампа светодиодная 6W E14 |  | Штука | 79 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 87 мм Мощность лампы: 6 Вт Номинальное напряжение с: 180 В Номинальное напряжение по: 240 В Род тока: Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Шар Цоколь: E14 Цветовая температура: 2700 К Номинальный ток: 52 мА Световой поток: 420 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 45 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 25000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | 220 V, 2700 К, размер 45*80 мм, номинальный световой поток не менее 250 лм, класс энергоэффективности - А, срок службы 50000 ч, гарантия - 3 года. |  |  |  |  |  |
| 22 | Панель светодиодная |  | Штука | 3 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Ширина: 595 мм Длина: 595 мм Высота: 10 мм Тип светильника: Светильник панельный Источник света: Светодиод Мощность лампы: 34 Вт Номинальное напряжение с: 176 В Номинальное напряжение по: 264 В Степень защиты IP: IP40 Цветовая температура: 4000 К Светораспределение: Симметричное Световой поток: 3200 лм Тип поверхности: Матовая Световой выход: Непосредственно Зажигающее устройство: Не требуется Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Алюминиевый Материал рассеивателя: Пластик опаловый Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Опаловый рассеиватель, корпус из анодированного алюминия металлического цвета, встраивается в подвесные потолки типа « Армстронг », гипсокартонные потолки или монтируется на ровную поверхность, предусмотрена возможность подвеса на тросах. Размер 595×595×10 мм, размер выносного драйвера 150×54×35 мм, |  |  |  |  |  |
| 23 | Патрон для лампы |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цоколь E40.Напряжение 230В ГОСТ 2746-90 |  |  |  |  |  |
| 24 | Патрон для лампы |  | Штука | 16 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цоколь E27.Напряжение 230В ГОСТ 2746-90 |  |  |  |  |  |
| 25 | Прожектор на штативе |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 960 мм Длина: 960 мм Высота: 2100 мм Мощность лампы: 500 Вт Источник света: Высоковольтная галогенная лампа Тип цоколя: R7s Номинальное напряжение с: 220 В Светораспределение: Симметричное Номинальное напряжение по: 240 В Степень защиты IP: IP54 Способ монтажа: Поверхностный монтаж Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Черный Класс защиты от поражения электрическим током: I В комплекте с лампой: Да |  |  |  |  |  |
| 26 | Пускатель электромагнитный |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальный ток,А 10 Род тока катушки управления Переменный (AC) Напряжение катушки управления, В 380 Исполнение Реверсивное Тип изделия Контактор Род тока Переменный (AC) Напряжение, В 380 Количество НО контактов 4 Количество НЗ контактов 2 Наличие реле Есть Климатическое исполнение У2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 595 мм Длина: 595 мм Высота: 80 мм Тип светильника: Светильник растровый Источник света: Люминесцентная лампа D = 26 мм Подходит для числа источников света: 4 Тип цоколя: G13 Мощность лампы: 18 Вт Номинальное напряжение с: 210 В Номинальное напряжение по: 242 В Степень защиты IP: IP20 Материал корпуса: Сталь Материал решетки: Алюминий Исполнение решетки: Глянцевая Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |  |  |  |
| 28 | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 160 мм Длина: 1250 мм Высота: 71 мм Тип светильника: Пластиковый светильник Источник света: Люминесцентная лампа D = 26 мм Подходит для числа источников света: 2 Тип цоколя: G13 Мощность лампы: 40 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 220 В Материал корпуса: Сталь Светораспределение: Симметричное Световой выход: Непосредственно Степень защиты IP: IP20 Подходит для подвесного монтажа: Да Подходит для монтажа на стену: Да Тип поверхности: Матовая Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя:Пластик прозрачный Класс защиты от поражения электрическим током: I Устройство управления: Электронный балласт стандартный |  |  |  |  |  |
| 29 | Светильник настольный |  | Штука | 14 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 100 мм Длина: 310 мм Высота: 740 мм Мощность лампы: 11 Вт Тип светильника: Настольная лампа Источник света: Компактная люминесцентная лампа Номинальное напряжение с: 190 В Тип цоколя: 2G7 Номинальное напряжение по: 230 В С выключателем: Да Способ монтажа: Стойка В комплекте с блоком управления: Да Регулируемая высота: Да Материал корпуса: Сталь Цвет корпуса: Белый/черный Класс защиты от поражения электрическим током: II В комплекте с лампой: Да |  |  |  |  |  |
| 30 | Светильник с лампами накаливания настенный для промышленных и производственных зданий |  | Штука | 5 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество ламп (источников света): 1 Материал корпуса : Карболит Материал рассеивателя/крышки: Стекло прозрачное Модель/исполнение: Накладной на поверхность Мощность лампы: 60 Вт Регулируемый (настраиваемый): Нет С ламп. в комплекте: Нет Тип лампы: Лампа накаливания Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем Цоколь (патрон) лампы : E27 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 115 мм Длина: 185 мм Высота: 120 мм Тип светильника: Пластиковый светильник Источник света: Лампа накаливания Подходит для числа источников света: 1 Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 60 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 220 В Материал корпуса: Пластик Светораспределение: Симметричное Световой выход: Прямой/Непрямой Степень защиты IP: IP53 Подходит для монтажа на стену: Да Тип поверхности: Матовая Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Стекло прозрачное Цвет покрытия: Без Исполнение решетки: Белая Перфорированная решетка: Нет Материал решетки: Пластик Отражатель: Белый Класс защиты от поражения электрическим током: I Ударопрочность: IK08 |  |  |  |  |  |
| 31 | Светильник с лампами накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий |  | Штука | 27 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Тип светильника: Промышленный Источник света: Лампа накаливания Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 100 Вт Номинальное напряжение с: 198 В Подходит для числа источников света: 1 С регулятором яркости: Нет Степень защиты IP: IP52 Светораспределение: Симметричное/Асимметричное Световой выход: Непосредственно Номинальное напряжение по: 242 В Материал корпуса: Сталь Цвет корпуса: Серый Материал рассеивателя: Стекло прозрачное Зажигающее устройство: Не требуется Внешний диаметр: 160 мм Класс защиты от поражения электрическим током: I Исполнение решетки: Другой Устройство управления: ЭПРА не требуется Материал решетки: Сталь |  |  |  |  |  |
| 32 | Светильник с лампами накаливания потолочный для промышленных и производственных зданий |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность лампы: 100 Вт Тип светильника: Светильник с крышкой Тип цоколя: E27 Материал корпуса: Алюминий Степень защиты IP: IP54 С регулятором яркости: Нет Номинальное напряжение с: 230 В Подходит для монтажа на стену: Да Класс защиты от поражения электрическим током: I Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Стекло опаловое Цвет покрытия: Опаловое |  |  |  |  |  |
| 33 | Светильник светодидный |  | Штука | 116 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 180 мм Длина: 1195 мм Высота: 50 мм Тип светильника: Панельный светильник Источник света: Светодиод Тип цоколя: Без цоколя Мощность лампы: 36 Вт Номинальное напряжение с: 176 В Номинальное напряжение по: 264 В Степень защиты IP: IP20 Цветовая температура: 4000 К Светораспределение: Симметричное С регулятором яркости: Нет Световой поток: 4100 лм Подходит для монтажа на стену: Да Световой выход: Непосредственно Устройство управления: LED-драйвер Зажигающее устройство: Не требуется Материал корпуса: Сталь Отражатель: Глянцевый Цвет корпуса: Белый Цвет покрытия: Белый Исполнение решетки: Без решетки Класс защиты от поражения электрическим током: I В комплекте с лампой: Да В комплекте с рассеивателем: Тип аксессуаров: Рассеиватель Материал: Пластик Светораспределение: Симметричное Текстура крышки: Опаловая Световой выход: Непосредственно Цвет: Белый |  |  |  |  |  |
| 34 | Светильник светодиодный |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Источник света: Лампа накаливания Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 200 Вт Подходит для числа источников света: 1 Степень защиты IP: IP65 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Высота/глубина: 500 мм Диаметр: 230 мм Длина: 235 мм Для взрывоопасной зоны по газу (Ex): 1, 2 Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex): 21, 22 Класс защиты: I Количество ламп (источников света): 1 Материал корпуса : Алюминий Механическое экранирование: Нет Мощность лампы: 200 Вт Наруж. диаметр: 235 мм Номин. напряжение: 220...230 В Подходит для подвесного монтажа: Да ПРА в комплекте: Нет Регулируемый (настраиваемый): Нет С датчиком движения: Нет С ламп. в комплекте: Нет Способ монтажа : Потолочный монтаж Степень защиты (IP): IP65 Тип лампы: Лампа накаливания Цоколь (патрон) лампы : E27 Ширина: 235 мм |  |  |  |  |  |
| 35 | Светильник светодиодный |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 235 мм Длина: 235 мм Высота: 94 мм Мощность лампы: 12 Вт Источник света: Светодиод Номинальное напряжение с: 220 В Светораспределение: Косинусное Номинальное напряжение по: 230 В Степень защиты IP: IP65 Цветовая температура: 4000 К Материал корпуса: Пластик Световой выход: Непосредственно Световой поток: 1150 лм Подходит для подвесного монтажа: Да Подходит для монтажа на стену: Да Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Пластик опаловый/матовый Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |  |  |  |
| 36 | Светильник светодиодный офисный LED |  | Штука | 501 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Световой поток: 3200 лм Мощность: 42 Вт Размеры: 595x595х12 мм Цветовая температура: 4000 К Индекс цветопередачи: 80 Срок службы : 30 000 часов IP класс: IP20 Гарантия: 3 года Вид/марка материала рассеивателя: Полистирол |  |  |  |  |  |
| 37 | Светильник светодиодный уличный |  | Штука | 35 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Тип источника света: LED Потребляемая мощность светильника: 114 Вт Световой поток светильника: от 14000 Лм - 16 320 Лм Цветовая температура: 5000К Степень защиты: IP67 Кривая света: Д Напряжение питания: 176-264 АС/ 250-370 DC Класс защиты от поражения эл. током: I Температура эксплуатации: от -40° до +45°С Оптическая часть: рассеиватель (полистирол) |  |  |  |  |  |
| 38 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 620 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность подключаемых ламп 4-22Вт Номинальное напряжение 220-240В Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 39 | Светильник станочный |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Вид основания: Привинчивающаяся пластина Источник света: Лампа накаливания Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 60 Вт Номинальное напряжение с: 21.6 В Номинальное напряжение по: 26.4 В Степень защиты IP: IP20 Длина консоли: 545 мм В комплекте с блоком управления: Блок отсутствует Материал плафона светильника: Сталь Класс защиты от поражения электрическим током: III |  |  |  |  |  |
| 40 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 165 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение 220/240 V; Мощность 4-22W Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 41 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 195 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность подключаемых ламп 4-65Вт Номинальное напряжение 220-240В Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 42 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 70 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность подключаемых ламп 4-80Вт Номинальное напряжение 220-240В Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 43 | Фонарь налобный |  | Штука | 28 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Источник света: 3 сверхъярких светодиода нового поколения Пластиковый корпус Питание от 3-х элементов типа R03 2 режима свечения ГОСТ 4677-82 |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 492 174,92 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 264 555,02 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «20» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «30» марта 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «30» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «06» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «06» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «20» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.