| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 149 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Аппарат пускорегулирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Тип лампы: Люминесцентная лампа С балластом: Да Мощность лампы: 18 Вт Степень защиты IP: IP20 Номинальное напряжение с: 198 В Материал корпуса: Пластик/Металл Номинальное напряжение по: 242 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп с цоколем T8 мощностью 36 Ватт (две лампы) или 18 Ватт (четыре лампы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Датчик освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальная мощность ламп накаливания, ВА 1100.Угол обзора 180°.Дальность 12 м.Степень защиты IP44.Способ установки - настенно-потолочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Драйвер для светодиодных ламп и модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 40 мм Длина: 110 мм Высота: 30 мм Выходное напряжение: 60 В Номинальное напряжение с:180 В Выходная мощность с: 40 Вт Номинальное напряжение по:265 В Выходная мощность по: 40 Вт Исполнение: Статический Степень защиты IP: IP20 Количество светодиодов: 1 Номинальная частота с : 50 Гц Номинальная частота по: 60 Гц Вид диммирования: Не диммируемый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Дроссель для люминисцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 53,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Мультиваттный: Да Номин. напряжение: 220...240 В Подходит для 1 лампы мощностью: 36...40 Вт Подходит для 2 ламп мощностью: 18...20 Вт Ширина: 42 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Мощность - 40Вт. Ток - 0,43А. Рабочая температура - Т-105С .Для ламп ЛД-40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Лампа ДНаТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Мощность: 250 Вт Тип цоколя: Е40 Напряжение питания: 220 В Средний срок службы: 36 000 ч Общий индекс цветопередачи: 25 Ra Рабочее положение: произвольное Размеры, LxD: 257х48 мм Световой поток: 28000 лм Цветовая температура: 2000 К Упаковка: 1/24 шт. Необходимая аппаратура для запуска: дроссель для ДНАТ-ламп, ИЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность лампы:250 Вт Цоколь:E40 Форма колбы лампы:Трубчатая с односторонним цоколем Цветовая температура: 2000 К Световая отдача лампы: 110 лм/Вт Световой поток :28000 лм Диаметр: 46 мм Общая длина: 250 мм Индекс цветопередачи: 20-39 (класс 4) Класс энергоэффективности:A+ Средний номинальный срок службы: 28000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Лампа ДРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность-250Вт, Цоколь E40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Лампа ДРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Напряжение на лампе, В 125 Мощность, Вт 125 Световой поток, Лм 5900 Срок службы, ч 12000 Длина, мм 178 Диаметр, мм 76 Тип цоколя E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Лампа компактная люминесцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 38,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Мощность: 15 Вт Тип цоколя: Е27 Тип колбы: Т3 "спираль" Средний срок службы: 10000 ч Общий индекс цветопередачи: 82 Ra Рабочее положение: произвольное Цветность: холодно-белая Размеры, LxD: 98х40 мм Световой поток: 915 лм Цветовая температура: 4200 К Упаковка: 5/25/100 шт. Рекомендации к применению: частое включение/выключение сокращает срок службы; сильное падение светового потока ламп при температурах ниже 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность лампы: 15 Вт Напряжение лампы с: 220 В Напряжение лампы по: 240 В Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Спиральная Цветовая температура: 6500 К Частота с: 50 Гц Частота по: 60 Гц Световой поток: 900 лм Диаметр: 51.5 мм Общая длина: 107.5 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 8000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лампа компактная люминесцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Мощность лампы: 35 Вт Напряжение лампы с: 220 В Напряжение лампы по: 240 В Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Спиральная Цветовая температура: 2700 К Частота с: 50 Гц Частота по: 50 Гц Световой поток: 2285 лм Общая длина: 138 мм Диаметр: 64 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 8000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Тип энергосберегающая.Мощность, Вт 36.Цоколь E27.Световой поток, Лм 620.Срок службы, ч 8000.Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт 60.Цветовая температура, К 2700.Цветность теплая.Напряжение, В 220. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Лампа компактная люминесцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность - 20 Вт, цветовая температура - 2700 К, световой поток 1290 лм, тип цоколя - Е27, диаметр трубки - 7 мм, длина лампы - 112 мм, диаметр лампы - 50 мм, светоотдача - 64,5 люм/Вт, срок службы - 10000ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 377,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 1213.6 мм Мощность лампы : 36 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 6200 К Световой поток: 2500 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 70-79 (класс 2А) Диаметр кольца: 28 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 160,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 1213.6 мм Мощность лампы: 36 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 2850 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 60-69 (класс 2B) Диаметр кольца: 28 мм Быстрое зажигание: Да Класс энергоэффективности: B Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 470,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Мощность, Вт 18 Тип цоколя G13 Диаметр, мм 28 Длина, мм 604 Покрытие колбы Матовая Форма колбы Трубчатая Срок службы, ч 20000 Диммирование Да Цвет свечения Тепло-белый Тип изделия Лампа Напряжение, В 220 Цветовая температура 3000 Световой поток, Лм 1350 Нормативный документ ТР ТС 004/2011 Сфера применения Для общего бытового освещения Температура эксплуатации от -20 до +40 Масса, кг 0.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность (Вт): 18 Тип цоколя: G13 Диаметр, мм: 28 Длина: 604 мм Покрытие колбы: Матовая Форма колбы: T Срок службы, ч: 20000 Диммирование: да Цвет свечения: Дневной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 880,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 604 мм Мощность лампы: 18 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 1200 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 60-69 (класс 2B) Диаметр кольца: 28 мм Быстрое зажигание: Да Класс энергоэффективности: B Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Лампа накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Напряжение, В: 36 Мощность, Вт: 60 Световой поток, лм: 950 Время горения, ч: 1000 Тип цоколя: Е 27/27 ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Лампа накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цоколь: Е14 Питание: 220 В Мощность: 40 Вт Диаметр: 49 мм Высота: 95 мм ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 85 мм Мощность лампы: 5 Вт Род тока: Переменный ток (AC) Цоколь: E14 Форма колбы лампы: Рефлектор Номинальный ток: 76 мА Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цветовая температура: 4000 К Исполнение стекла/колбы: Матовое Световой поток: 425 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 50 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 24,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 106 мм Мощность лампы: 5 Вт Род тока: Переменный ток (AC) Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Рефлектор Номинальный ток: 76 мА Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цветовая температура: 4000 К Исполнение стекла/колбы: Матовое Световой поток: 425 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 63 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 140,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Длина: 45 мм Мощность лампы: 5 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цоколь: GU5.3 Род тока: Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Рефлектор Цветовая температура: 4500 К Исполнение стекла/колбы: Прозрачное Световой поток: 480 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 50 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Напряжение: 220-240V 50/60 Гц; Кол-во светодиодов 30 LED; Цвет свечения : 3300 К; Цоколь: G5.3; Световой поток 160 Lm; Сила тока: 15 mA; Размеры: 44х50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 017,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Напряжение, В 230 Высота, мм 103 Диаметр внешний, мм 37 Тип изделия Лампа Мощность, Вт 6 Тип цоколя E27 Цветовая температура 4000 Покрытие колбы Матовая Форма колбы Шарообразная Срок службы, ч 30000 Цвет свечения Белый Световой поток, Лм 470 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 Частота, Гц 50/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Аналог лампы накаливания, Вт: 60. Время работы, ч: 35000. Световой поток, люмен: 550. Размер, мм: 45x80. Входное напряжение (изм.), В~: 220 - 240. Мощность, Вт: 6. Цветовая температура, Кельвин: 2700. Цоколь: Е27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Лампа светодиодная 6W E14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 79,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Длина: 87 мм Мощность лампы: 6 Вт Номинальное напряжение с: 180 В Номинальное напряжение по: 240 В Род тока: Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Шар Цоколь: E14 Цветовая температура: 2700 К Номинальный ток: 52 мА Световой поток: 420 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 45 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 25000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | 220 V, 2700 К, размер 45*80 мм, номинальный световой поток не менее 250 лм, класс энергоэффективности - А, срок службы 50000 ч, гарантия - 3 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Панель светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Ширина: 595 мм Длина: 595 мм Высота: 10 мм Тип светильника: Светильник панельный Источник света: Светодиод Мощность лампы: 34 Вт Номинальное напряжение с: 176 В Номинальное напряжение по: 264 В Степень защиты IP: IP40 Цветовая температура: 4000 К Светораспределение: Симметричное Световой поток: 3200 лм Тип поверхности: Матовая Световой выход: Непосредственно Зажигающее устройство: Не требуется Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Алюминиевый Материал рассеивателя: Пластик опаловый Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Опаловый рассеиватель, корпус из анодированного алюминия металлического цвета, встраивается в подвесные потолки типа « Армстронг », гипсокартонные потолки или монтируется на ровную поверхность, предусмотрена возможность подвеса на тросах. Размер 595×595×10 мм, размер выносного драйвера 150×54×35 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Патрон для лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цоколь E40.Напряжение 230В ГОСТ 2746-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Патрон для лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цоколь E27.Напряжение 230В ГОСТ 2746-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Прожектор на штативе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 960 мм Длина: 960 мм Высота: 2100 мм Мощность лампы: 500 Вт Источник света: Высоковольтная галогенная лампа Тип цоколя: R7s Номинальное напряжение с: 220 В Светораспределение: Симметричное Номинальное напряжение по: 240 В Степень защиты IP: IP54 Способ монтажа: Поверхностный монтаж Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Черный Класс защиты от поражения электрическим током: I В комплекте с лампой: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Пускатель электромагнитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальный ток,А 10 Род тока катушки управления Переменный (AC) Напряжение катушки управления, В 380 Исполнение Реверсивное Тип изделия Контактор Род тока Переменный (AC) Напряжение, В 380 Количество НО контактов 4 Количество НЗ контактов 2 Наличие реле Есть Климатическое исполнение У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 595 мм Длина: 595 мм Высота: 80 мм Тип светильника: Светильник растровый Источник света: Люминесцентная лампа D = 26 мм Подходит для числа источников света: 4 Тип цоколя: G13 Мощность лампы: 18 Вт Номинальное напряжение с: 210 В Номинальное напряжение по: 242 В Степень защиты IP: IP20 Материал корпуса: Сталь Материал решетки: Алюминий Исполнение решетки: Глянцевая Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 160 мм Длина: 1250 мм Высота: 71 мм Тип светильника: Пластиковый светильник Источник света: Люминесцентная лампа D = 26 мм Подходит для числа источников света: 2 Тип цоколя: G13 Мощность лампы: 40 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 220 В Материал корпуса: Сталь Светораспределение: Симметричное Световой выход: Непосредственно Степень защиты IP: IP20 Подходит для подвесного монтажа: Да Подходит для монтажа на стену: Да Тип поверхности: Матовая Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя:Пластик прозрачный Класс защиты от поражения электрическим током: I Устройство управления: Электронный балласт стандартный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Светильник настольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 14,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 100 мм Длина: 310 мм Высота: 740 мм Мощность лампы: 11 Вт Тип светильника: Настольная лампа Источник света: Компактная люминесцентная лампа Номинальное напряжение с: 190 В Тип цоколя: 2G7 Номинальное напряжение по: 230 В С выключателем: Да Способ монтажа: Стойка В комплекте с блоком управления: Да Регулируемая высота: Да Материал корпуса: Сталь Цвет корпуса: Белый/черный Класс защиты от поражения электрическим током: II В комплекте с лампой: Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Светильник с лампами накаливания настенный для промышленных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество ламп (источников света): 1 Материал корпуса : Карболит Материал рассеивателя/крышки: Стекло прозрачное Модель/исполнение: Накладной на поверхность Мощность лампы: 60 Вт Регулируемый (настраиваемый): Нет С ламп. в комплекте: Нет Тип лампы: Лампа накаливания Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем Цоколь (патрон) лампы : E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 115 мм Длина: 185 мм Высота: 120 мм Тип светильника: Пластиковый светильник Источник света: Лампа накаливания Подходит для числа источников света: 1 Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 60 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 220 В Материал корпуса: Пластик Светораспределение: Симметричное Световой выход: Прямой/Непрямой Степень защиты IP: IP53 Подходит для монтажа на стену: Да Тип поверхности: Матовая Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Стекло прозрачное Цвет покрытия: Без Исполнение решетки: Белая Перфорированная решетка: Нет Материал решетки: Пластик Отражатель: Белый Класс защиты от поражения электрическим током: I Ударопрочность: IK08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Светильник с лампами накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Тип светильника: Промышленный Источник света: Лампа накаливания Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 100 Вт Номинальное напряжение с: 198 В Подходит для числа источников света: 1 С регулятором яркости: Нет Степень защиты IP: IP52 Светораспределение: Симметричное/Асимметричное Световой выход: Непосредственно Номинальное напряжение по: 242 В Материал корпуса: Сталь Цвет корпуса: Серый Материал рассеивателя: Стекло прозрачное Зажигающее устройство: Не требуется Внешний диаметр: 160 мм Класс защиты от поражения электрическим током: I Исполнение решетки: Другой Устройство управления: ЭПРА не требуется Материал решетки: Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Светильник с лампами накаливания потолочный для промышленных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность лампы: 100 Вт Тип светильника: Светильник с крышкой Тип цоколя: E27 Материал корпуса: Алюминий Степень защиты IP: IP54 С регулятором яркости: Нет Номинальное напряжение с: 230 В Подходит для монтажа на стену: Да Класс защиты от поражения электрическим током: I Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Стекло опаловое Цвет покрытия: Опаловое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Светильник светодидный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 116,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 180 мм Длина: 1195 мм Высота: 50 мм Тип светильника: Панельный светильник Источник света: Светодиод Тип цоколя: Без цоколя Мощность лампы: 36 Вт Номинальное напряжение с: 176 В Номинальное напряжение по: 264 В Степень защиты IP: IP20 Цветовая температура: 4000 К Светораспределение: Симметричное С регулятором яркости: Нет Световой поток: 4100 лм Подходит для монтажа на стену: Да Световой выход: Непосредственно Устройство управления: LED-драйвер Зажигающее устройство: Не требуется Материал корпуса: Сталь Отражатель: Глянцевый Цвет корпуса: Белый Цвет покрытия: Белый Исполнение решетки: Без решетки Класс защиты от поражения электрическим током: I В комплекте с лампой: Да В комплекте с рассеивателем: Тип аксессуаров: Рассеиватель Материал: Пластик Светораспределение: Симметричное Текстура крышки: Опаловая Световой выход: Непосредственно Цвет: Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Светильник светодиодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Источник света: Лампа накаливания Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 200 Вт Подходит для числа источников света: 1 Степень защиты IP: IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Высота/глубина: 500 мм Диаметр: 230 мм Длина: 235 мм Для взрывоопасной зоны по газу (Ex): 1, 2 Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex): 21, 22 Класс защиты: I Количество ламп (источников света): 1 Материал корпуса : Алюминий Механическое экранирование: Нет Мощность лампы: 200 Вт Наруж. диаметр: 235 мм Номин. напряжение: 220...230 В Подходит для подвесного монтажа: Да ПРА в комплекте: Нет Регулируемый (настраиваемый): Нет С датчиком движения: Нет С ламп. в комплекте: Нет Способ монтажа : Потолочный монтаж Степень защиты (IP): IP65 Тип лампы: Лампа накаливания Цоколь (патрон) лампы : E27 Ширина: 235 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Светильник светодиодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 235 мм Длина: 235 мм Высота: 94 мм Мощность лампы: 12 Вт Источник света: Светодиод Номинальное напряжение с: 220 В Светораспределение: Косинусное Номинальное напряжение по: 230 В Степень защиты IP: IP65 Цветовая температура: 4000 К Материал корпуса: Пластик Световой выход: Непосредственно Световой поток: 1150 лм Подходит для подвесного монтажа: Да Подходит для монтажа на стену: Да Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Пластик опаловый/матовый Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Светильник светодиодный офисный LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 501,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Световой поток: 3200 лм Мощность: 42 Вт Размеры: 595x595х12 мм Цветовая температура: 4000 К Индекс цветопередачи: 80 Срок службы : 30 000 часов IP класс: IP20 Гарантия: 3 года Вид/марка материала рассеивателя: Полистирол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Светильник светодиодный уличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 35,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Тип источника света: LED Потребляемая мощность светильника: 114 Вт Световой поток светильника: от 14000 Лм - 16 320 Лм Цветовая температура: 5000К Степень защиты: IP67 Кривая света: Д Напряжение питания: 176-264 АС/ 250-370 DC Класс защиты от поражения эл. током: I Температура эксплуатации: от -40° до +45°С Оптическая часть: рассеиватель (полистирол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 620,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность подключаемых ламп 4-22Вт Номинальное напряжение 220-240В Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Светильник станочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Вид основания: Привинчивающаяся пластина Источник света: Лампа накаливания Тип цоколя: E27 Мощность лампы: 60 Вт Номинальное напряжение с: 21.6 В Номинальное напряжение по: 26.4 В Степень защиты IP: IP20 Длина консоли: 545 мм В комплекте с блоком управления: Блок отсутствует Материал плафона светильника: Сталь Класс защиты от поражения электрическим током: III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 165,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Напряжение 220/240 V; Мощность 4-22W Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 195,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность подключаемых ламп 4-65Вт Номинальное напряжение 220-240В Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 70,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Мощность подключаемых ламп 4-80Вт Номинальное напряжение 220-240В Материал контакта: Алюминий ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Фонарь налобный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 28,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Источник света: 3 сверхъярких светодиода нового поколения Пластиковый корпус Питание от 3-х элементов типа R03 2 режима свечения ГОСТ 4677-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Аппарат пускорегулирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Датчик освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Драйвер для светодиодных ламп и модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Дроссель для люминисцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Лампа ДНаТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Лампа ДРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Лампа ДРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Лампа компактная люминесцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лампа компактная люминесцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Лампа компактная люминесцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Лампа люминесцентная трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Лампа накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Лампа накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Лампа светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Лампа светодиодная 6W E14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Панель светодиодная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Патрон для лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Патрон для лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Прожектор на штативе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Пускатель электромагнитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Светильник настольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Светильник с лампами накаливания настенный для промышленных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Светильник с лампами накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Светильник с лампами накаливания потолочный для промышленных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Светильник светодидный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Светильник светодиодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Светильник светодиодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Светильник светодиодный офисный LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Светильник светодиодный уличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Светильник станочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Стартер для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Фонарь налобный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 174,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 619,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264 555,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |