Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 149650

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Уплотнительные материалы

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Уплотнительные материалы Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 149650 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лен сантехнический 5кг |  | Штука | 143 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Лен трепаный чесанный, ГОСТ 10330-76, Номер трёпаного льна – 20, Содержание недоработки не более – 1%, Нормированное содержание костры и сорных примесей не более – 1%, Предельное содержание костры и сорных примесей - 1%. ГОСТ 10330-76 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набивка сальниковая 10х10мм |  | Килограмм | 75 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Марка набивки – АП-31. Плотность, не менее, 1.0 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |  |  |  |  |  |
| 3 | Набивка сальниковая 16х16мм |  | Килограмм | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Марка набивки – АП-31. Плотность, не менее, 1.0 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |  |  |  |  |  |
| 4 | Набивка сальниковая 4х4мм |  | Килограмм | 18 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Марка набивки – АП-31. Плотность, не менее, 1.0 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |  |  |  |  |  |
| 5 | Набивка сальниковая 5х5мм |  | Килограмм | 11,5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Марка набивки – АП-31. Плотность, не менее, 1.0 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |  |  |  |  |  |
| 6 | Набивка сальниковая 6х6мм |  | Килограмм | 89,5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Марка набивки – АП-31. Плотность, не менее, 1.0 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |  |  |  |  |  |
| 7 | Набивка сальниковая 8х8мм |  | Килограмм | 88 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Применяется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг. Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. Марка набивки – АП-31. Плотность, не менее, 1.0 гр/см³. ГОСТ 5152-84. |  |  |  |  |  |
| 8 | Набор прокладок паронит |  | Набор | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГОСТ 15180-86 Комплектация: 50 шт. (D наружный -15 мм) 50 шт. (D наружный – 20 мм) Pу – 300 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |
| 9 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S1.0мм B1.0хL1.5м 3.4кг |  | Килограмм | 136 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Среда : вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы. Температура рабочей среды – от -40°С до +500°С. Плотность 1,5-2,0 г/см3. Толщина листа составляет 0,4-6,0 мм Выдерживает давление до 6,4 МПа в водной среде (в других рабочих условиях этот показатель ниже). ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S1.5мм B1.0хL1.5м 5кг |  | Килограмм | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Среда : вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы. Температура рабочей среды – от -40°С до +500°С. Плотность 1,5-2,0 г/см3. Толщина листа составляет 0,4-6,0 мм Выдерживает давление до 6,4 МПа в водной среде (в других рабочих условиях этот показатель ниже). ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S2.0мм B1.0хL1.5м 6.4кг |  | Килограмм | 886,8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Среда : вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы. Температура рабочей среды – от -40°С до +500°С. Плотность 1,5-2,0 г/см3. Толщина листа составляет 0,4-6,0 мм Выдерживает давление до 6,4 МПа в водной среде (в других рабочих условиях этот показатель ниже). ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 12 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S3.0мм B1.0хL1.5м 9.4кг |  | Килограмм | 428 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Среда : вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы. Температура рабочей среды – от -40°С до +500°С. Плотность 1,5-2,0 г/см3. Толщина листа составляет 0,4-6,0 мм Выдерживает давление до 6,4 МПа в водной среде (в других рабочих условиях этот показатель ниже). ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 13 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S4.0мм B1.0хL1.5м 11.5кг |  | Килограмм | 183 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Среда : вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы. Температура рабочей среды – от -40°С до +500°С. Плотность 1,5-2,0 г/см3. Толщина листа составляет 0,4-6,0 мм Выдерживает давление до 6,4 МПа в водной среде (в других рабочих условиях этот показатель ниже). ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Паронит маслобензостойкий ПМБ S5.0мм B1.0хL1.7м 16кг |  | Килограмм | 19,5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Среда : вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы. Температура рабочей среды – от -40°С до +500°С. Плотность 1,5-2,0 г/см3. Толщина листа составляет 0,4-6,0 мм Выдерживает давление до 6,4 МПа в водной среде (в других рабочих условиях этот показатель ниже). ГОСТ 481-80 |  |  |  |  |  |
| 15 | Стержень из фторопласта 4 D40 мм |  | Килограмм | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Плотность: 2100-2200 кг/м3 Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре: 0,25 Вт/м*град Разрушающее напряжение при растяжении: 20-30 МПа Относительное удлинение при разрыве: 350% Коэффициент трения по стали: 0,2 Твердость по Бринеллю (при вдавливании шарика): 30-40 МПа |  |  |  |  |  |
| 16 | Техпластина МБС S3мм |  | Килограмм | 57 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Техническая пластина (маслобензостойкая) средней твердости Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа, азот. Вид упаковки: пластины размером 500х500мм; 700х700мм; 1000х1000мм или рулоны шириной 800мм, 1000мм. ГОСТ 7338-90 |  |  |  |  |  |
| 17 | Техпластина МБС S5мм |  | Килограмм | 22,5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Техническая пластина (маслобензостойкая) средней твердости Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа, азот. Вид упаковки: пластины размером 500х500мм; 700х700мм; 1000х1000мм или рулоны шириной 800мм, 1000мм. ГОСТ 7338-90 |  |  |  |  |  |
| 18 | Техпластина МБС S6мм |  | Килограмм | 33 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Техническая пластина (маслобензостойкая) средней твердости Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа, азот. Вид упаковки: пластины размером 500х500мм; 700х700мм; 1000х1000мм или рулоны шириной 800мм, 1000мм. ГОСТ 7338-90 |  |  |  |  |  |
| 19 | Техпластина МБС-С S4мм |  | Килограмм | 80 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Техническая пластина (маслобензостойкая) средней твердости Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов, инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа, азот. Вид упаковки: пластины размером 500х500мм; 700х700мм; 1000х1000мм или рулоны шириной 800мм, 1000мм. ГОСТ 7338-90 |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 441 861,71 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 374 459,08 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «20» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «30» марта 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «30» марта 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «06» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «06» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «20» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.