Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 150734

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Средства электрохимической защиты

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 150734 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод сравнения медносульфатный ПВЕК.ЭСМС-М-7 |  | Штука | 57 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрод сравнения со вспомагательным электродом и проводом ВПП 1х4(6) согласно ТУ 16-705.077, снабжены наконечниками Наименование параметра 1. Сопротивление растеканию, кОм не более 15 2. Потенциал по отношению к хлорсеребрянному электроду ЭСЛ, мВ 100 3. Длина соединителбных проводников, м 7 4. Срок эксплуатации ЭСМС, лет, не менее 15 5. Разность потенциалов между двумя ЭСМС, изготовленными в одной партии, мВ 0±7,5 6. Срок эксплуатации не менее 15 лет с момента установки. |  |  |  |  |  |
| 2 | Стойка контрольно-измерительного пункта городская СКИП-Г-0-2 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество клемм: - измерительных 0 - силовых 2 Глубина бетонирования, мм 300..400 Установленный срок службы не менее 20 лет |  |  |  |  |  |
| 3 | Стойка контрольно-измерительного пункта городская СКИП-Г-0-2 |  | Штука | 32 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество клемм: - измерительных 0 - силовых 2 Глубина бетонирования, мм 300..400 Установленный срок службы не менее 20 лет |  |  |  |  |  |
| 4 | Пункт контрольно-измерительный ПВЕК.КИП-М.4.5.Г.4-0 |  | Штука | 25 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Стойка трехгранная со сторонорй 130 мм, для заглубленной установки в грунт над подземным сооружением.. Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 130±10 Толщина стенки, мм 3±1 Количество измерительных зажимов – 4; Количество силовэлектрод сых зажимов – 0; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |
| 5 | Пункт контрольно-измерительный ПВЕК.КИП-М.4.5.Г.4-0 |  | Штука | 21 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Стойка трехгранная со сторонорй 130 мм, для заглубленной установки в грунт над подземным сооружением.. Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 130±10 Толщина стенки, мм 3±1 Количество измерительных зажимов – 4; Количество силовэлектрод сых зажимов – 0; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |
| 6 | Пункт контрольно-измерительный ПВЕК.КИП-М.4.5.Г.4-0 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Стойка трехгранная со сторонорй 130 мм, для заглубленной установки в грунт над подземным сооружением.. Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 130±10 Толщина стенки, мм 3±1 Количество измерительных зажимов – 4; Количество силовэлектрод сых зажимов – 0; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |
| 7 | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.8-4 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Четырехгранная стойка (в сечении квадрат со стороной 200±10 мм), предназначены для контроля и регулировки параметров электрохимической защиты (ЭХЗ). Высота стойки, мм 1800-3000 Ширина грани, мм 200±10 Толщина стенки, мм 4±0,5 Количество измерительных зажимов – 8; Количество силовых зажимов – 4; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 17 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |
| 8 | Электрод сравнения медносульфатный базовый Lкаб2м |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Высота электрода, мм 400±10 Длина провода, м, не менее 2,0 Масса электрода, кг, не более 0,3 Переходное электрическое сопротивление, кОм не более 2 Потенциал по отношению к хлорсеребрянному электроду, мВ 118±10 Диаметр стакана внутренний, мм 18 Диаметр стакана внешний, мм 25 Высота стакана, мм 100 Срок службы, лет, не менее 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Блок диодно-резисторный |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150 и соответствуют степени защиты IP34 согласно ГОСТ 14254 Номинальный выходной ток канала – 25 А Количество каналов – 1 шт. Габаритные размеры, мм 602х453х199 Масса, не более 30 кг |  |  |  |  |  |
| 10 | Блок диодно-резисторный |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150 и соответствуют степени защиты IP34 согласно ГОСТ 14254 Номинальный выходной ток канала – 15 А Количество каналов – 1 шт. Габаритные размеры, мм 602х453х199 Масса, не более 30 кг |  |  |  |  |  |
| 11 | Блок диодно-резисторный |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150 и соответствуют степени защиты IP34 согласно ГОСТ 14254 Номинальный выходной ток канала – 25 А Количество каналов – 1 шт. Габаритные размеры, мм 602х453х199 Масса, не более 30 кг |  |  |  |  |  |
| 12 | Блок диодно-резисторный |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150 и соответствуют степени защиты IP34 согласно ГОСТ 14254 Номинальный выходной ток канала – 10 А Количество каналов – 1 шт. Габаритные размеры, мм 602х453х199 Масса, не более 30 кг |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 334 605,28 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 131 021,42 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «06» апреля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «06» апреля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «13» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «13» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «27» марта 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.