Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 152302

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Продукция электротехническая

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 152302 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бирка для маркировки кабелей до 1 кВ |  | Штука | 1 754 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначена для маркировки проводов, кабелей, труб, металлоконструкций с текстовым поле. Ширина: 55 мм Длина: 55 мм |  |  |  |  |  |
| 2 | Бокс |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 100 мм Высота: 141 мм Способ монтажа: Поверхностный Глубина: 97 мм Din рейка: Да Степень защиты IP: IP40 Количество рядов: 1 Материал корпуса: Пластик Ширина в числах модульных расстояний: 2 Тип крышки: Закрытая С прозрачной крышкой: Да Цвет: Белый |  |  |  |  |  |
| 3 | Бокс на 8 модулей наружной установки |  | Штука | 21 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество рядов: 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):8 Тип передней панели: С вырезом (-ами) Тип крышки (наружной):Дверь (-ца) С прозрачн. (светопрониц.) крышкой: Да Материал корпуса :Пластик Высота :200 мм Ширина:184 мм Глубина:95 мм DIN-рейка:Да С монтажной платой/панелью:Нет Цвет :Белый Номер цвета:RAL 9016 |  |  |  |  |  |
| 4 | Бокс пластиковый |  | Штука | 5 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Способ монтажа: Накладн. на поверхность Количество рядов: 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) :18 Тип передней панели :С вырезом (-ами) Тип крышки (наружной): Дверь (-ца) С прозрачн. (светопрониц.) крышкой: Да Материал корпуса:Пластик Высота :220 мм Ширина :365 мм Глубина :100 мм DIN-рейка: Да Цвет:Белый Номер цвета:RAL 9016 Степень защиты (IP):IP41 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 233 мм Высота: 290 мм Способ монтажа: Поверхностный Глубина: 103 мм Din рейка: Да Степень защиты IP: IP40 Количество рядов: 2 Материал корпуса: Пластик Ширина в числах модульных расстояний: 16 Тип крышки: Закрытая С прозрачной крышкой: Да Цвет: Белый |  |  |  |  |  |
| 5 | Вилка штепсельная |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение, В 220.Без заземляющего контакта Материал:Пластик Цвет:Белый Степень защиты IP:IP20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Вилка штепсельная |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал: Пластик Количество полюсов: 5 Степень защиты IP: IP44 Максимальная сила тока: 32 А Кабельный ввод: Уплотнительная гайка Способ подключения: Винтовая клемма |  |  |  |  |  |
| 7 | Вилка штепсельная |  | Штука | 24 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение, В 220 Материал:Пластик Цвет:Белый Степень защиты :IP20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 50 Число полюсов 3. Коммутационная способность, кА 4,5 Характеристика срабатывания С |  |  |  |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 16 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Масса, кг: 0,82 Номинальное напряжение , В переменного тока: до 500 Номинальный ток максимальных расцепителей, А: 25 Общая износостойкость циклов, ВО: 50000 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/Iн: 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С Число полюсов 3 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 32 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выкл |  |  |  |  |  |
| 13 | Выключатель автоматический |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 25 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B Число полюсов 2 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Выключатель автоматический |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Масса, кг: 0,82 Номинальное напряжение , В переменного тока: до 500 Номинальный ток максимальных расцепителей, А: 16 Общая износостойкость циклов, ВО: 50000 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/Iн: 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Выключатель автоматический |  | Штука | 92 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 25 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Выключатель автоматический |  | Штука | 80 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 16 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Выключатель автоматический |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 10 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Выключатель автоматический |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой: 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In,: А 25 Номинальная отключающая способность,: А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс: 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя: С Число полюсов: 2 Условия эксплуатации :УХЛ4 Степень защиты выключателя: IP 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Выключатель автоматический |  | Штука | 51 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение частотой: 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In:, А 16 Номинальная отключающая способность,: А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс: 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя: B Число полюсов: 2 Условия эксплуатации: УХЛ4 Степень защиты выключателя: IP 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Выключатель автоматический |  | Штука | 30 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Масса, кг: 0,82 Номинальное напряжение , В переменного тока: до 500 Номинальный ток максимальных расцепителей, А: 25 Общая износостойкость циклов, ВО: 50000 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/Iн: 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Выключатель двухклавишный для открытой установки |  | Штука | 106 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 22 | Выключатель двухклавишный для открытой установки |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал основания: АБС-пластик Материал основания механизма: стеклонаполненный полиамид Цвет корпуса: белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 23 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  | Штука | 45 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цвет: Белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток : 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 24 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  | Штука | 30 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цвет: белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2): винтовой Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже (с использованием рамки): 71 мм ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 25 | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  | Штука | 42 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цвет: белый Степень защиты: IP54 Номинальный ток выключателей: 10 А Зажим проводов для медных и алюминиевых проводов сечением: до 2,5 мм2 винтовой ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 26 | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал основания: АБС-пластик Материал основания механизма: стеклонаполненный полиамид Цвет корпуса: белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 27 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки |  | Штука | 59 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цвет белый Степень защиты IP20 Номинальный ток 10 А Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2) винтовой ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |
| 28 | Зажим анкерный для вводного провода |  | Штука | 90 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Диапазон рабочих температур от -60 до +80 Напряжение, В 1000 Диапазон сечений 2х16-4х25 |  |  |  |  |  |
| 29 | Зажим для провода СИП |  | Штука | 110 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное сечение проводника:16 кв.мм Тип системы:СИП-1,2,3,4 Максимальное сечение проводника:95 кв.мм |  |  |  |  |  |
| 30 | Зажим ответвительный для СИП герметичный |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Тип системы: СИП-2/СИП-4 Максимальное сечение проводника: 95 кв.мм |  |  |  |  |  |
| 31 | Изолента ПВХ 15мм |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина:20 м Материал:Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до:60 град.C Цвет:Черный Толщина:0.15 мм |  |  |  |  |  |
| 32 | Изолента ПВХ 19мм красная |  | Штука | 43 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |
| 33 | Изолента ПВХ 19мм синяя |  | Штука | 268 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |
| 34 | Изолента ПВХ 19мм черная |  | Штука | 135 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |
| 35 | Изолента х/б 15мм |  | Штука | 30 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина: 20 м Материал: Ткань Цвет: Черный |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабель-канал 15х10мм |  | Метр | 350 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 15 мм Длина: 2000 мм Высота: 10 мм Материал: Пластик Цвет: Чисто-белый Полезное поперечное сечение: 95 кв.мм Вид материала: Поливинилхлорид (PVC) Тип монтажа: Перфорация основания Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабель-канал 20х10мм |  | Метр | 600 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 20 мм Длина: 2000 мм Высота: 10 мм Материал: Пластик Цвет: Чисто-белый Полезное поперечное сечение:131 кв.мм Вид материала: Поливинилхлорид (PVC) Тип монтажа: Перфорация основания Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабель-канал 25х16 |  | Штука | 52 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 25 мм Длина:2000 мм Материал:Пластик Глубина:16 мм Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабель-канал 25х40мм |  | Метр | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 40 мм Длина: 2000 мм Глубина: 25 мм Цвет: Чисто-белый Материал: Пластик Симметричный Количество верхних частей: 1 Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |
| 40 | Клипса для гофро трубы ДУ20 |  | Штука | 500 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал: полистирол (ПС) Цвет: серый RAL 7035 Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С |  |  |  |  |  |
| 41 | Комплект промежуточной подвески СИП |  | Штука | 55 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Тип системы: СИП-2/СИП-4 Разрывная нагрузка: 12 кН Максимальное сечение проводника: 95 кв.мм |  |  |  |  |  |
| 42 | Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х50мм |  | Штука | 114 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 100 мм Длина: 100 мм Глубина: 50 мм Материал: Пластик Крышка: Непрозрачная Степень защиты IP: IP54-55 Форма: Квадрат Температура эксплуатации с: -30 град.C Температура эксплуатации по: 60 град.C Вид ввода в корпус: Заглушка Фиксация крышки: Защелка |  |  |  |  |  |
| 43 | Коробка распаячная для открытой проводки 85х85х40мм |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 85 мм Длина: 85 мм Глубина: 40 мм Материал: Пластик Степень защиты IP: IP54 Крышка: Непрозрачная Цвет: Серый Форма: Квадрат Температура эксплуатации с: 25 град.C Температура эксплуатации по: 60 град.C Поверхность: Необработанная Количество входов, вводов: 6 Наличие галогенов: Есть Фиксация крышки: Защелка |  |  |  |  |  |
| 44 | Лента крепления |  | Метр | 4 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Способ монтажа: стационарный Материал жилы: алюминий Температура эксплуатации: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: да Гарантийный срок: мес 60 Температура монтажа: не ниже -20 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Толщина ленты — 0,7мм; Ширина ленты — 20мм; Длина ленты — 50м; Вес — 5,5 кг; Разрывное усилие — 76-97кг/мм2; |  |  |  |  |  |
| 45 | Лоток кабельный неперфорированный |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 50 мм Длина: 3000 мм Высота: 50 мм Материал: Сталь Исполнение: С встроенным интегрированным соединителем Толщина материала: 0.7 мм Защищен от коррозии (окисления и ржавчины) непрерывным горячим оцинкованием. |  |  |  |  |  |
| 46 | Наконечник кабельный алюминиевый |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сечение, мм2: 25. Диаметр стержня, мм: 10. Диаметр хвостовика, мм: 8 |  |  |  |  |  |
| 47 | Наконечник кабельный алюминиевый |  | Штука | 125 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сечение, мм 2: 95. Диаметр стержня, мм: 12. Диаметр хвостовика, мм: 13 |  |  |  |  |  |
| 48 | Наконечник кабельный алюминиевый неизолированный |  | Штука | 130 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сечение мм 2: 35-10-8 |  |  |  |  |  |
| 49 | Оболочка дополнительная для выключателя автоматического АП50Б |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальный ток Ie: 75 А Номинальное напряжение изоляции Ui: 400 В Степень защиты IP: IP54 (фенопласт) |  |  |  |  |  |
| 50 | Наконечник кабельный медный неизолированный |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сечение, мм 2: 16-8-6 |  |  |  |  |  |
| 51 | Подрозетник |  | Штука | 32 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Цвет: Синий Материал: Пластик Форма: Круг Диаметр: 68 мм Монтажная глубина: 45 мм Количество входов, вводов: 8 Глубина: 45 мм |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Диаметр - 68 мм; Монтажная глубина - 40 мм; Степень защиты - IP30 |  |  |  |  |  |
| 52 | Рейка DIN оцинкованная сталь L125 см |  | Штука | 16 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина:1250 мм Материал:Сталь Высота профиля:35 мм Перфорированная:Да |  |  |  |  |  |
| 53 | Реле напряжения |  | Штука | 10 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Род тока: Переменный (AC) Диапазон измерения напряжения: В 160-280 Количество фаз: 1 Коммутируемый ток: А 16 Тип изделия: Реле напряжения Напряжение: В 220 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 35 мм Высота: 92 мм Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: Да Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с: 250 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: 24 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: 30 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: 220 В Диапазон измерения напряжения 1 с: 160 В Диапазон измерения напряжения 1 по: 220 В Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки: 12 с Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки: 1 с Количество переключающих контактов: 1 Диапазон измерения напряжения 2 с: 230 В Диапазон измерения напряжения 2 по: 280 В Род тока контролируемого напряжения: Переменный ток (AC) |  |  |  |  |  |
| 54 | Реле промежуточное в комплекте с разъёмом |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 41 мм Высота: 42 мм Глубина: 27 мм Род тока включения: Переменный ток (AC) Степень защиты IP: IP40 Количество переключающих контактов: 4 Характеристики переключения: Бистабильный С принудительно управляемыми контактами: Нет Исполнение электрического соединения: Плоский штекерный разъем Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В Поляризация: Поляризованное |  |  |  |  |  |
| 55 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом |  | Штука | 27 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Материал: Пластик Цвет: Белый Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ монтажа: Наружный Количество единиц: 2 Ширина устройства: 64 мм Способ присоединения: Винтовая клемма |  |  |  |  |  |
| 56 | Розетка двухместная для скрытой установки |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение: 250 В Количество единиц: 2 Номинальный ток: 16 А Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ монтажа: Скрытый (под штукатурку) Цвет: Белый |  |  |  |  |  |
| 57 | Розетка двухместная для скрытой установки |  | Штука | 119 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал: Пластик Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Способ монтажа: Скрытый (под штукатурку) Cтепень защиты IP: IP21 Способ присоединения: Винтовая клемма Цвет: Белый С откидной крышкой Ширина устройства: 85 мм Высота устройства: 118 мм Глубина устройства: 25 мм |  |  |  |  |  |
| 58 | Розетка одноместная для открытой установки |  | Штука | 75 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал: Пластик Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ монтажа: Поверхностный Цвет: Белый Ширина устройства: 61 мм Высота устройства: 61 мм |  |  |  |  |  |
| 59 | Розетка одноместная для открытой установки |  | Штука | 72 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал: Пластик Количество единиц: 1 Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Способ монтажа: Поверхностный Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ присоединения: Винтовая клемма Цвет: Белый Ширина устройства: 81.2 мм Высота устройства: 81.2 мм Глубина устройства: 33.5 мм |  |  |  |  |  |
| 60 | Соединитель кабельный болтовой |  | Штука | 140 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение: В 1000 Цвет: Серый Материал изделия: Металл Тип изделия: Соединитель Сечение жилы мм2: 35-50 |  |  |  |  |  |
| 61 | Стабилизатор напряжения |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Номинальная мощность: 500 ВА Тип стабилизации: Электромеханический Модель или исполнение: Напольное устройство Выход напряжение: 220 В Количество фаз: 1 Вес: 4 кг Высота: 130 мм Ширина: 193 мм Макс вход перемен ток AC 50 Гц: 2,25 А Диапазон раб вход напряжения: 160-250 В Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс: 246±4 В Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин: 184±4 В Время срабатывания: 5000±2 мс Климатическое исполнение: УХЛ4 Глубина: 165 мм |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество фаз: 1 Входное напряжение: В 110-270 Выход напряжение: 220 В Номинальная мощность: 500 ВА Длина: мм 260 Высота: мм 205 Ширина: мм 167 Номинальная мощность: (ВА) 500 Глубина: мм 125 Масса: кг 2.7 Климатическое исполнение: УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| 62 | Скрепа для ленты бандажной |  | Упаковка | 101 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Способ монтажа: стационарный Материал жилы: алюминий Температура эксплуатации: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: да Сфера применения: линии электропередачи Гарантийный срок: мес 60 Температура монтажа не ниже: -20 Количество в упаковке: 100 шт |  |  |  |  |  |
| 63 | Трансформатор |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество фаз: 1 Номинальная мощность (кВА): 2,5 Номинальное напряжение (В): 220/24/24 (2 кат.) |  |  |  |  |  |
| 64 | Трансформатор |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество фаз: 1 Номинальная мощность (кВА): 1,6 Номинальное напряжение (В): 220/24/24 (2 кат.) |  |  |  |  |  |
| 65 | Трансформатор тока |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение, кВ 0.66 Номинальный первичный ток, А 100/5 Класс точности 0.5S Исполнение: с шиной ГОСТ 7746-2015 |  |  |  |  |  |
| 66 | Труба гофрированная ДУ32 |  | Метр | 200 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 С зондом |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |
| 67 | Труба гофрированная с зондом ДУ16 |  | Метр | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |
| 68 | Труба гофрированная с зондом ДУ20 |  | Метр | 310 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |
| 69 | Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 |  | Метр | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал:Полиэтилен Внутренний диаметр до усадки:12 мм Внутренний диаметр после усадки:6 мм Исполнение:Тонкостенная Цвет: Черный Коэффициент усадки: 2:1 Рабочая температура с:-55 град.C Рабочая температура по:125 град.C |  |  |  |  |  |
| 70 | Труба гофрированная с зондом ДУ25 |  | Метр | 260 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |
| 71 | Упаковка стяжек кабельных нейлоновых L400хS48мм |  | Штука | 2 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Ширина ленты: 4.8 мм Длина ленты, стяжки:400 мм Поверхность для маркировки:Локальная Цвет:Белый Толщина полосы:4.8 мм Исполнение: С внутренним зацеплением Материал:Пластик Устойчивые к ультрафиолету:Да Количество в упаковке: 100 шт. |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал изделия Полиамид Тип изделия Стяжка Цвет Белый Диапазон рабочих температур от -40 до +85 Количество в упаковке: 100 шт. |  |  |  |  |  |
| 72 | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 |  | Метр | 60 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал:Полиэтилен Внутренний диаметр до усадки:20 мм Внутренний диаметр после усадки:10 мм Исполнение:Тонкостенная Цвет: Черный Коэффициент усадки: 2:1 Рабочая температура с:-55 град.C Рабочая температура по:125 град.C |  |  |  |  |  |
| 73 | Фотореле |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Степень защиты: IP20 Количество контактов: 1 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -25 до +50 Количество фаз: 1 Коммутируемый ток: А 16 Тип контактов: НО Напряжение питания: 230 Климатическое исполнение: УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Род тока: Переменный ток (AC) Максимальный выходной ток: 16000 мА Степень защиты IP: IP20 Номинальное напряжение питания цепи : управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 250 В Номинальное напряжение питания цепи :управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 250 В Материал оптической поверхности: Пластик Материал корпуса: Пластик Время срабатывания: 5000 мс Исполнение электрического соединения: Зажимное соединение Материал оболочки кабеля: Поливинилхлорид (PVC) Температура окружающей среды с: -25 град.C Температура окружающей среды по: 50 град.C Исполнение функции переключения: Замыкающий контакт (NO) Конструкция корпуса: Специальная конструкция Диаметр датчика: 10 мм |  |  |  |  |  |
| 74 | Хомут для кабеля |  | Штука | 2 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал - нейлон.Размер 3,6х200мм |  |  |  |  |  |
| 75 | Хомут нейлоновый для кабеля L400хS4.8мм |  | Штука | 300 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал: нейлон |  |  |  |  |  |
| 76 | Щит вводно-учетный |  | Штука | 13 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина:300 мм Высота:310 мм Материал:Листовая сталь Глубина:150 мм Степень защиты IP:IP54 Способ монтажа:Поверхностный С откидной крышкой:Да |  |  |  |  |  |
| 77 | Щит освещения |  | Штука | 4 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Материал корпуса: Сталь Высота:мм 210 Ширина:мм 245 Глубина:мм 120 Степень защиты IP: IP31 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 310 мм Высота: 265 мм Глубина: 120 мм Материал корпуса: Сталь Степень защиты IP: IP31 |  |  |  |  |  |
| 78 | Щит распределительный пластиковый |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цвет:Белый Способ монтажа:Навесной Наличие замка:без замка Материал изделия:АБС-пластик Степень защиты:IP40 Количество модулей DIN:6 Высота:200 мм Ширина:148 мм Глубина:95 мм Дверь:Пластик прозрачный Тип изделия:Щит распределительный |  |  |  |  |  |
| 79 | Щит учетно-распределительный навесной |  | Штука | 39 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Тип счетчика 1-фазный. Количество полюсов 3. Размеры, мм 400х350х125. Степень защиты: IP55. |  |  |  |  |  |
| 80 | Электродвигатель |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Напряжение: 380 В Род тока: Переменный ток (AC) Номинальная мощность при номинальной частоте сети:1кВт Исполнение:Трехфазный асинхронный двигатель Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети : 350 1/мин Номинальная частота с: 50 Гц Номинальная частота по: 50 Гц |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение 380В; Климатическое исполнение У, категория размещения - 3 (эксплуатация в закрытых помещениях без регулирования климатических условий). Режим работы - продолжительный, S1. Степень защиты - IP54. Мощность - 0,55 кВт; Частота вращения - 1360 об/мин; КПД - 71%; Коэффициент мощности 0.71 Iп/Iн - 5; Мп/Мн - 2,3; Мmax/Мн - 2,4; Момент инерции 0,0013 ,кгм2 Монтажное исполнение двигателя - IM 3081. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 584 528,12 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 495 362,80 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «09» апреля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «19» апреля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «19» апреля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «26» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «26» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «09» апреля 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.