| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 152 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бирка для маркировки кабелей до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 754,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Предназначена для маркировки проводов, кабелей, труб, металлоконструкций с текстовым поле. Ширина: 55 мм Длина: 55 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 100 мм Высота: 141 мм Способ монтажа: Поверхностный Глубина: 97 мм Din рейка: Да Степень защиты IP: IP40 Количество рядов: 1 Материал корпуса: Пластик Ширина в числах модульных расстояний: 2 Тип крышки: Закрытая С прозрачной крышкой: Да Цвет: Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бокс на 8 модулей наружной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 21,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество рядов: 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний):8 Тип передней панели: С вырезом (-ами) Тип крышки (наружной):Дверь (-ца) С прозрачн. (светопрониц.) крышкой: Да Материал корпуса :Пластик Высота :200 мм Ширина:184 мм Глубина:95 мм DIN-рейка:Да С монтажной платой/панелью:Нет Цвет :Белый Номер цвета:RAL 9016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бокс пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Способ монтажа: Накладн. на поверхность Количество рядов: 1 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) :18 Тип передней панели :С вырезом (-ами) Тип крышки (наружной): Дверь (-ца) С прозрачн. (светопрониц.) крышкой: Да Материал корпуса:Пластик Высота :220 мм Ширина :365 мм Глубина :100 мм DIN-рейка: Да Цвет:Белый Номер цвета:RAL 9016 Степень защиты (IP):IP41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 233 мм Высота: 290 мм Способ монтажа: Поверхностный Глубина: 103 мм Din рейка: Да Степень защиты IP: IP40 Количество рядов: 2 Материал корпуса: Пластик Ширина в числах модульных расстояний: 16 Тип крышки: Закрытая С прозрачной крышкой: Да Цвет: Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение, В 220.Без заземляющего контакта Материал:Пластик Цвет:Белый Степень защиты IP:IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: Пластик Количество полюсов: 5 Степень защиты IP: IP44 Максимальная сила тока: 32 А Кабельный ввод: Уплотнительная гайка Способ подключения: Винтовая клемма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 24,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение, В 220 Материал:Пластик Цвет:Белый Степень защиты :IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 50 Число полюсов 3. Коммутационная способность, кА 4,5 Характеристика срабатывания С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 16 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Масса, кг: 0,82 Номинальное напряжение , В переменного тока: до 500 Номинальный ток максимальных расцепителей, А: 25 Общая износостойкость циклов, ВО: 50000 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/Iн: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С Число полюсов 3 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 32 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выкл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 25 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B Число полюсов 2 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Масса, кг: 0,82 Номинальное напряжение , В переменного тока: до 500 Номинальный ток максимальных расцепителей, А: 16 Общая износостойкость циклов, ВО: 50000 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/Iн: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 92,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 25 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 80,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 16 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 10 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С Число полюсов 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой: 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In,: А 25 Номинальная отключающая способность,: А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс: 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя: С Число полюсов: 2 Условия эксплуатации :УХЛ4 Степень защиты выключателя: IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 51,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение частотой: 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In:, А 16 Номинальная отключающая способность,: А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс: 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя: B Число полюсов: 2 Условия эксплуатации: УХЛ4 Степень защиты выключателя: IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Масса, кг: 0,82 Номинальное напряжение , В переменного тока: до 500 Номинальный ток максимальных расцепителей, А: 25 Общая износостойкость циклов, ВО: 50000 Уставка по току мгновенного срабатывания, I/Iн: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Выключатель двухклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 106,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Выключатель двухклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал основания: АБС-пластик Материал основания механизма: стеклонаполненный полиамид Цвет корпуса: белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 45,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: Белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток : 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2): винтовой Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже (с использованием рамки): 71 мм ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 42,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет: белый Степень защиты: IP54 Номинальный ток выключателей: 10 А Зажим проводов для медных и алюминиевых проводов сечением: до 2,5 мм2 винтовой ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал основания: АБС-пластик Материал основания механизма: стеклонаполненный полиамид Цвет корпуса: белый Степень защиты: IP20 Номинальный ток выключателей: 10 А ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 59,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет белый Степень защиты IP20 Номинальный ток 10 А Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2) винтовой ГОСТ Р 51324.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Зажим анкерный для вводного провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 90,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур от -60 до +80 Напряжение, В 1000 Диапазон сечений 2х16-4х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Зажим для провода СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 110,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное сечение проводника:16 кв.мм Тип системы:СИП-1,2,3,4 Максимальное сечение проводника:95 кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Зажим ответвительный для СИП герметичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Тип системы: СИП-2/СИП-4 Максимальное сечение проводника: 95 кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Изолента ПВХ 15мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина:20 м Материал:Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до:60 град.C Цвет:Черный Толщина:0.15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Изолента ПВХ 19мм красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 43,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Изолента ПВХ 19мм синяя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 268,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Изолента ПВХ 19мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 135,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина :19 мм Длина :20 м Материал :Поливинилхлорид (PVC) Термостойкие до: 60 град.C Толщина :0.18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Изолента х/б 15мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина: 20 м Материал: Ткань Цвет: Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Кабель-канал 15х10мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 350,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 15 мм Длина: 2000 мм Высота: 10 мм Материал: Пластик Цвет: Чисто-белый Полезное поперечное сечение: 95 кв.мм Вид материала: Поливинилхлорид (PVC) Тип монтажа: Перфорация основания Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Кабель-канал 20х10мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 600,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 20 мм Длина: 2000 мм Высота: 10 мм Материал: Пластик Цвет: Чисто-белый Полезное поперечное сечение:131 кв.мм Вид материала: Поливинилхлорид (PVC) Тип монтажа: Перфорация основания Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Кабель-канал 25х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 52,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 25 мм Длина:2000 мм Материал:Пластик Глубина:16 мм Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Кабель-канал 25х40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 40 мм Длина: 2000 мм Глубина: 25 мм Цвет: Чисто-белый Материал: Пластик Симметричный Количество верхних частей: 1 Комплектация: в сборе (короб + крышка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Клипса для гофро трубы ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 500,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: полистирол (ПС) Цвет: серый RAL 7035 Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Комплект промежуточной подвески СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 55,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Тип системы: СИП-2/СИП-4 Разрывная нагрузка: 12 кН Максимальное сечение проводника: 95 кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 114,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 100 мм Длина: 100 мм Глубина: 50 мм Материал: Пластик Крышка: Непрозрачная Степень защиты IP: IP54-55 Форма: Квадрат Температура эксплуатации с: -30 град.C Температура эксплуатации по: 60 град.C Вид ввода в корпус: Заглушка Фиксация крышки: Защелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 85х85х40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 85 мм Длина: 85 мм Глубина: 40 мм Материал: Пластик Степень защиты IP: IP54 Крышка: Непрозрачная Цвет: Серый Форма: Квадрат Температура эксплуатации с: 25 град.C Температура эксплуатации по: 60 град.C Поверхность: Необработанная Количество входов, вводов: 6 Наличие галогенов: Есть Фиксация крышки: Защелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Лента крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Способ монтажа: стационарный Материал жилы: алюминий Температура эксплуатации: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: да Гарантийный срок: мес 60 Температура монтажа: не ниже -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Толщина ленты — 0,7мм; Ширина ленты — 20мм; Длина ленты — 50м; Вес — 5,5 кг; Разрывное усилие — 76-97кг/мм2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Лоток кабельный неперфорированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 50 мм Длина: 3000 мм Высота: 50 мм Материал: Сталь Исполнение: С встроенным интегрированным соединителем Толщина материала: 0.7 мм Защищен от коррозии (окисления и ржавчины) непрерывным горячим оцинкованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Наконечник кабельный алюминиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сечение, мм2: 25. Диаметр стержня, мм: 10. Диаметр хвостовика, мм: 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Наконечник кабельный алюминиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 125,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сечение, мм 2: 95. Диаметр стержня, мм: 12. Диаметр хвостовика, мм: 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Наконечник кабельный алюминиевый неизолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 130,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сечение мм 2: 35-10-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Оболочка дополнительная для выключателя автоматического АП50Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальный ток Ie: 75 А Номинальное напряжение изоляции Ui: 400 В Степень защиты IP: IP54 (фенопласт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Наконечник кабельный медный неизолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сечение, мм 2: 16-8-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Подрозетник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 32,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Цвет: Синий Материал: Пластик Форма: Круг Диаметр: 68 мм Монтажная глубина: 45 мм Количество входов, вводов: 8 Глубина: 45 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Диаметр - 68 мм; Монтажная глубина - 40 мм; Степень защиты - IP30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Рейка DIN оцинкованная сталь L125 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Длина:1250 мм Материал:Сталь Высота профиля:35 мм Перфорированная:Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Реле напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Род тока: Переменный (AC) Диапазон измерения напряжения: В 160-280 Количество фаз: 1 Коммутируемый ток: А 16 Тип изделия: Реле напряжения Напряжение: В 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 35 мм Высота: 92 мм Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: Да Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с: 250 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: 24 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: 30 В Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: 220 В Диапазон измерения напряжения 1 с: 160 В Диапазон измерения напряжения 1 по: 220 В Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки: 12 с Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки: 1 с Количество переключающих контактов: 1 Диапазон измерения напряжения 2 с: 230 В Диапазон измерения напряжения 2 по: 280 В Род тока контролируемого напряжения: Переменный ток (AC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Реле промежуточное в комплекте с разъёмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплект |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 41 мм Высота: 42 мм Глубина: 27 мм Род тока включения: Переменный ток (AC) Степень защиты IP: IP40 Количество переключающих контактов: 4 Характеристики переключения: Бистабильный С принудительно управляемыми контактами: Нет Исполнение электрического соединения: Плоский штекерный разъем Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 220 В Поляризация: Поляризованное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Материал: Пластик Цвет: Белый Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ монтажа: Наружный Количество единиц: 2 Ширина устройства: 64 мм Способ присоединения: Винтовая клемма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Розетка двухместная для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение: 250 В Количество единиц: 2 Номинальный ток: 16 А Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ монтажа: Скрытый (под штукатурку) Цвет: Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Розетка двухместная для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 119,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: Пластик Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Способ монтажа: Скрытый (под штукатурку) Cтепень защиты IP: IP21 Способ присоединения: Винтовая клемма Цвет: Белый С откидной крышкой Ширина устройства: 85 мм Высота устройства: 118 мм Глубина устройства: 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Розетка одноместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 75,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: Пластик Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ монтажа: Поверхностный Цвет: Белый Ширина устройства: 61 мм Высота устройства: 61 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Розетка одноместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 72,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: Пластик Количество единиц: 1 Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Способ монтажа: Поверхностный Подходит для степени защиты IP: IP20 Способ присоединения: Винтовая клемма Цвет: Белый Ширина устройства: 81.2 мм Высота устройства: 81.2 мм Глубина устройства: 33.5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Соединитель кабельный болтовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 140,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение: В 1000 Цвет: Серый Материал изделия: Металл Тип изделия: Соединитель Сечение жилы мм2: 35-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Стабилизатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Номинальная мощность: 500 ВА Тип стабилизации: Электромеханический Модель или исполнение: Напольное устройство Выход напряжение: 220 В Количество фаз: 1 Вес: 4 кг Высота: 130 мм Ширина: 193 мм Макс вход перемен ток AC 50 Гц: 2,25 А Диапазон раб вход напряжения: 160-250 В Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс: 246±4 В Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин: 184±4 В Время срабатывания: 5000±2 мс Климатическое исполнение: УХЛ4 Глубина: 165 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество фаз: 1 Входное напряжение: В 110-270 Выход напряжение: 220 В Номинальная мощность: 500 ВА Длина: мм 260 Высота: мм 205 Ширина: мм 167 Номинальная мощность: (ВА) 500 Глубина: мм 125 Масса: кг 2.7 Климатическое исполнение: УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Скрепа для ленты бандажной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упаковка |  |  |  | 101,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Способ монтажа: стационарный Материал жилы: алюминий Температура эксплуатации: от -45 до +50 Стойкость к ультрафиолету: да Сфера применения: линии электропередачи Гарантийный срок: мес 60 Температура монтажа не ниже: -20 Количество в упаковке: 100 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество фаз: 1 Номинальная мощность (кВА): 2,5 Номинальное напряжение (В): 220/24/24 (2 кат.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество фаз: 1 Номинальная мощность (кВА): 1,6 Номинальное напряжение (В): 220/24/24 (2 кат.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Трансформатор тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальное напряжение, кВ 0.66 Номинальный первичный ток, А 100/5 Класс точности 0.5S Исполнение: с шиной ГОСТ 7746-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Труба гофрированная ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 С зондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 310,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал:Полиэтилен Внутренний диаметр до усадки:12 мм Внутренний диаметр после усадки:6 мм Исполнение:Тонкостенная Цвет: Черный Коэффициент усадки: 2:1 Рабочая температура с:-55 град.C Рабочая температура по:125 град.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 260,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал самозатухающая композиция ПВХ Степень защиты IP55 Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость не поддерживает горение Цвет серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Упаковка стяжек кабельных нейлоновых L400хS48мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Ширина ленты: 4.8 мм Длина ленты, стяжки:400 мм Поверхность для маркировки:Локальная Цвет:Белый Толщина полосы:4.8 мм Исполнение: С внутренним зацеплением Материал:Пластик Устойчивые к ультрафиолету:Да Количество в упаковке: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал изделия Полиамид Тип изделия Стяжка Цвет Белый Диапазон рабочих температур от -40 до +85 Количество в упаковке: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 60,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал:Полиэтилен Внутренний диаметр до усадки:20 мм Внутренний диаметр после усадки:10 мм Исполнение:Тонкостенная Цвет: Черный Коэффициент усадки: 2:1 Рабочая температура с:-55 град.C Рабочая температура по:125 град.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Фотореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Степень защиты: IP20 Количество контактов: 1 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -25 до +50 Количество фаз: 1 Коммутируемый ток: А 16 Тип контактов: НО Напряжение питания: 230 Климатическое исполнение: УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Род тока: Переменный ток (AC) Максимальный выходной ток: 16000 мА Степень защиты IP: IP20 Номинальное напряжение питания цепи : управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 250 В Номинальное напряжение питания цепи :управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 250 В Материал оптической поверхности: Пластик Материал корпуса: Пластик Время срабатывания: 5000 мс Исполнение электрического соединения: Зажимное соединение Материал оболочки кабеля: Поливинилхлорид (PVC) Температура окружающей среды с: -25 град.C Температура окружающей среды по: 50 град.C Исполнение функции переключения: Замыкающий контакт (NO) Конструкция корпуса: Специальная конструкция Диаметр датчика: 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Хомут для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал - нейлон.Размер 3,6х200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Хомут нейлоновый для кабеля L400хS4.8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 300,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Материал: нейлон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Щит вводно-учетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина:300 мм Высота:310 мм Материал:Листовая сталь Глубина:150 мм Степень защиты IP:IP54 Способ монтажа:Поверхностный С откидной крышкой:Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Щит освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Материал корпуса: Сталь Высота:мм 210 Ширина:мм 245 Глубина:мм 120 Степень защиты IP: IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Ширина: 310 мм Высота: 265 мм Глубина: 120 мм Материал корпуса: Сталь Степень защиты IP: IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Щит распределительный пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Цвет:Белый Способ монтажа:Навесной Наличие замка:без замка Материал изделия:АБС-пластик Степень защиты:IP40 Количество модулей DIN:6 Высота:200 мм Ширина:148 мм Глубина:95 мм Дверь:Пластик прозрачный Тип изделия:Щит распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Щит учетно-распределительный навесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 39,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Тип счетчика 1-фазный. Количество полюсов 3. Размеры, мм 400х350х125. Степень защиты: IP55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Напряжение: 380 В Род тока: Переменный ток (AC) Номинальная мощность при номинальной частоте сети:1кВт Исполнение:Трехфазный асинхронный двигатель Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети : 350 1/мин Номинальная частота с: 50 Гц Номинальная частота по: 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Напряжение 380В; Климатическое исполнение У, категория размещения - 3 (эксплуатация в закрытых помещениях без регулирования климатических условий). Режим работы - продолжительный, S1. Степень защиты - IP54. Мощность - 0,55 кВт; Частота вращения - 1360 об/мин; КПД - 71%; Коэффициент мощности 0.71 Iп/Iн - 5; Мп/Мн - 2,3; Мmax/Мн - 2,4; Момент инерции 0,0013 ,кгм2 Монтажное исполнение двигателя - IM 3081. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бирка для маркировки кабелей до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 754,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бокс на 8 модулей наружной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бокс пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Вилка штепсельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Выключатель двухклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Выключатель двухклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Зажим анкерный для вводного провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Зажим для провода СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Зажим ответвительный для СИП герметичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Изолента ПВХ 15мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Изолента ПВХ 19мм красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Изолента ПВХ 19мм синяя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Изолента ПВХ 19мм черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Изолента х/б 15мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Кабель-канал 15х10мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Кабель-канал 20х10мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Кабель-канал 25х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Кабель-канал 25х40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Клипса для гофро трубы ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Комплект промежуточной подвески СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Коробка распаячная для открытой проводки 85х85х40мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Лента крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Лоток кабельный неперфорированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Наконечник кабельный алюминиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Наконечник кабельный алюминиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Наконечник кабельный алюминиевый неизолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Оболочка дополнительная для выключателя автоматического АП50Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Наконечник кабельный медный неизолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Подрозетник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Рейка DIN оцинкованная сталь L125 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Реле напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Реле промежуточное в комплекте с разъёмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Комплект |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Розетка двухместная для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Розетка двухместная для скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Розетка одноместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Розетка одноместная для открытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Соединитель кабельный болтовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Стабилизатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Скрепа для ленты бандажной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,000 |  |  |  | Упаковка |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Трансформатор тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Труба гофрированная ДУ32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Труба гофрированная с зондом ДУ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Упаковка стяжек кабельных нейлоновых L400хS48мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Фотореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Хомут для кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Хомут нейлоновый для кабеля L400хS4.8мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Щит вводно-учетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Щит освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Щит распределительный пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Щит учетно-распределительный навесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 45 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 528,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 165,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 362,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |