Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 152688

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Контрольно-измерительное оборудование

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 152688 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесь поверочная газовая СН4 0.5%+воздух-остальное баллон 10л (сталь) обменный |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №30572, Инв. № ВИФ30572 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №4299, Инв. ШИФ4299. Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 2 | Смесь поверочная газовая СН4 1.0%+воздух-остальное баллон 10л (сталь) обменный |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №7572, Инв. № ЗЛФ7572 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №31146, Инв. № ВИФ31146 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №15310, Инв. №ШИФ15310 Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 3 | Смесь поверочная газовая СН4 1.0%+воздух-остальное баллон 12л (сталь) обменный |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 12л (сталь) Зав. №315, Инв. № ГЦФ315 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 4 | Смесь поверочная газовая СН4 1% 10л |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105006, Инв. №СИФ22105006 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 5 | Смесь поверочная газовая СН4 2.0%+воздух-остальное баллон 10л (сталь) обменный |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №62771, Инв. № ГЦФ62771 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №5083, Инв. №ЗЛФ5083 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (сталь) Зав. №14601, Инв. №ВИФ14601 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 6 | Смесь поверочная газовая СО 100ррм+воздух-остальное баллон 10л (алюминий) обменный |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №6372, Инв. № ГЦФ6372 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105039, Инв. № СИФ22105039 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105042, Инв. № ВИФ22105042 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105090, Инв. № ШИФ22105090 Требуется аттестация за счет поставщика.Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 100ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 7 | Смесь поверочная газовая СО 20ррм+воздух-остальное баллон 10л (алюминий) обменный |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104046, Инв. №ГЦФ22104046 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104042, Инв. №ГЦФ22104042 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104026, Инв. №ВИФ22104026 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105037, Инв. №ШИФ22105037 Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 20ррm+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 8 | Смесь поверочная газовая СН4 0.5% 10л |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105010, Инв. №СИФ22105010 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 12л (алюминий) Зав. №2064, Инв.№ГЦФ2064 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 0,5%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 9 | Смесь поверочная газовая СН4 2% 10л |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22105025, Инв. №СИФ22105025 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 10л (алюминий) Зав. №22104036, Инв. №ШИФ22104036. Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 2,0%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 10 | Смесь поверочная газовая CO 163 ppm |  | Литр; кубический дециметр | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 10л (алюминий) необходимо испытание баллона. Зав. №22104027, Инв. №СИФ22104027 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СО 163ррm-1+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 11 | Смесь поверочная газовая ГСО-ПГС 3906-87 СH4(1.65%)+воздух(остальное) |  | Литр; кубический дециметр | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 12л (сталь) Зав. №303, Инв. №ББФ303 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,65%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |
| 12 | Смесь поверочная газовая ГСО-ПГС 4272-88 СH4(1.15%)+воздух(остальное) |  | Литр; кубический дециметр | 14 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллон обменный 2л (алюминий) Зав. №12604044, Инв. №ШИФ12604044 Требуется аттестация за счет поставщика. Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,15%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. Баллон обменный 12л (сталь) Зав. №230, Инв. №ББФ230 Компонентный состав Государственного стандартного образца - поверочной газовой смеси (ГСО-ПГС): СН4 1,15%+воздух (остальное). Разряд ГСО: первый. Наличие паспорта на ПГС. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 181 635,05 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 153 928,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «11» апреля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «23» апреля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «23» апреля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «28» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «28» апреля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «11» апреля 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.