| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 153 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Датчик конечных положений герконовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Датчик конечных положений герконовый ДКПГ-2-15 Датчик конечных положений герконовый ДКПГ исполнение 2 (для бронированного кабеля), длина кабеля датчика 15 м; Датчик имеет взрывозащищенное исполнение и соответствует требованиям ГОСТ Р 52350.0, ГОСТ Р 52350.1, ГОСТ Р 51330.11 и выполнен с видом взрывозащиты частично «Взрывонепроницаемая оболочка», уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» для смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIВ по ГОСТ Р 51330.11. Температурная группа T5 включительно согласно ГОСТ Р 52350.0, маркировка взрывозащиты датчика 1ExdllBT5 в соответствии с ГОСТ Р 52350.0. Коммутируемый ток, А: 0,25; Пропускаемый ток, А: 0,5; Коммутируемое напряжение, В: 60; Коммутируемая мощность, не более Вт: 4; Сопротивление в замкнутом состоянии, не более Ом: 0,16; Сопротивление изоляции, не менее между НЗ выводами, МОм: 20; Сопротивление изоляции, не менее между НР выводами, МОм: 1000; Максимальное расстояние срабатывания датчика, мм 30; Минимальное расстояние срабатывания датчика, мм: 1; МДС срабатывания, А: 25; МДС отпускания, не менее А: 5; Время срабатывания, не более для НР выводов, не более мс: 0,5; Время срабатывания, не более для НЗ выводов, не более мс: 2,0; Время отпускания для НР выводов, не более мс: 0,3; Время отпускания для НЗ выводов, не более мс: 0,5; Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации): 10^4…10^8; Частота коммутируемого сигнала, не более кГц: 10; Степень защиты оболочки датчика IP66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Датчик конечных положений герконовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Датчик конечных положений герконовый ДКПГ-2-15 Датчик конечных положений герконовый ДКПГ исполнение 2 (для бронированного кабеля), длина кабеля датчика 15 м; Датчик имеет взрывозащищенное исполнение и соответствует требованиям ГОСТ Р 52350.0, ГОСТ Р 52350.1, ГОСТ Р 51330.11 и выполнен с видом взрывозащиты частично «Взрывонепроницаемая оболочка», уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» для смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIВ по ГОСТ Р 51330.11. Температурная группа T5 включительно согласно ГОСТ Р 52350.0, маркировка взрывозащиты датчика 1ExdllBT5 в соответствии с ГОСТ Р 52350.0. Коммутируемый ток, А: 0,25; Пропускаемый ток, А: 0,5; Коммутируемое напряжение, В: 60; Коммутируемая мощность, не более Вт: 4; Сопротивление в замкнутом состоянии, не более Ом: 0,16; Сопротивление изоляции, не менее между НЗ выводами, МОм: 20; Сопротивление изоляции, не менее между НР выводами, МОм: 1000; Максимальное расстояние срабатывания датчика, мм 30; Минимальное расстояние срабатывания датчика, мм: 1; МДС срабатывания, А: 25; МДС отпускания, не менее А: 5; Время срабатывания, не более для НР выводов, не более мс: 0,5; Время срабатывания, не более для НЗ выводов, не более мс: 2,0; Время отпускания для НР выводов, не более мс: 0,3; Время отпускания для НЗ выводов, не более мс: 0,5; Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации): 10^4…10^8; Частота коммутируемого сигнала, не более кГц: 10; Степень защиты оболочки датчика IP66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Датчик конечных положений герконовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Датчик конечных положений герконовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 до 40 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 379,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 220,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |