ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Оказание  услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, газового пожаротушения  и речевого оповещения на объектах  АО «Газпром газораспределение Белгород»

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Услуги по техническому обслуживанию системы автоматической противопожарной защиты (АППЗ).

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Оказание  услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, газового пожаротушения   и  речевого  оповещения  на  объектах  АО «Газпром газораспределение Белгород»  (согласно Приложения №1  к Техническому заданию).

2.1. Место (регион) оказания услуг:

Белгородская область

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

с даты заключения договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

28   февраля 2019 г.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие у участника и/или привлеченного им третьего лица (субподрядчика) лицензии МЧС на право выполнения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. | Копия действующей лицензии |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   Допускается

- Условия оказания услуг:

Техническое обслуживание технических средств охраны (ТСО) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ТСО в течение всего срока эксплуатации.

Основные задачи технического обслуживания ТСО:

- обеспечение правильного функционирования;

- контроль технического состояния ТСО и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1. Техническое обслуживание приборов, извещателей, модулей, узлов и блоков систем пожарной сигнализации, газового пожаротушения и речевого оповещения (далее - «Системы безопасности»), предусматривает:

1.1. Восстановление работоспособности «Системы безопасности» в случае их отказа (при невозможности включения «Системы безопасности» в дежурный режим), периодических «ложных» срабатываниях, а также сбоев в работе программного обеспечения приёмно-контрольных приборов.

1.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Систем безопасности», причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры.

1.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже одного раза в месяц) с проверкой работоспособности компонентов и «Системы безопасности» в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале Исполнителя и в журнале Заказчика.

1.4. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний.

1.5. Изменение программы функционирования «Системы безопасности» по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

1.6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации «Системы безопасности».

1.7. Приём по телефону сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования «Системы безопасности», установленного на объекте.

2. Регламентные работы включают:

2.1. Визуальный осмотр компонентов «Системы безопасности», проверку правильности установки и мест расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.

2.2. Проведение планового технического обслуживания «Системы безопасности» (регламентных работ) включает проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

- срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих устройств;

- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;

- работоспособности световых и звуковых оповещателей;

- общей работоспособности «Системы безопасности» в целом.

2.3. Очистку и протирку клавиатур и других компонентов «Системы безопасности».

2.4. Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.

2.5. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса системы с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые осуществляется за счёт средств заказчика по отдельным договорам.

3. Техническое обслуживание «Системы безопасности» не включает:

3.1. Капитальный ремонт «Системы безопасности» по истечении срока его службы.

3.2. Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

- внесения изменений в состав «Системы безопасности» или его ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями Исполнителя;

- аварий на объекте или небрежных действий Заказчика;

- нарушений условий эксплуатации «Системы безопасности».

3.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной) к которым подключено оборудование «Системы безопасности», кроме неисправностей объектового оборудования.

4. Абонентская плата по данному договору включает стоимость:

4.1. Регламентных работ.

4.2. Работ по устранению причин «ложных» срабатываний.

4.3. Работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации «Системы безопасности».

4.4. Транспортные расходы по доставке обслуживающего персонала Исполнителя.

5. Абонентская плата не включает стоимость:

5.1. Сменных батарей и аккумуляторов.

5.2. Замененного оборудования и компонентов «Системы безопасности», а также работ, перечисленных в п. 3 настоящих Условий.

6. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включенная в абонентскую плату за техническое обслуживание, оплачивается Заказчиком по выставляемым Исполнителем отдельным счетам.

7. Заявки на устранение неисправностей «Системы безопасности» принимаются оперативным дежурным Исполнителя.

8. Весь объём выполненных работ по техническому обслуживанию «Системы безопасности» отражается в журнале учёта неисправностей, находящемся на объекте, в котором указывается дата, время устранения неисправностей, характер неисправности и фамилии представителя Исполнителя. Ведение журнала возлагается на ответственное лицо, назначаемое Исполнителем.

9. При проведении Исполнителем работ по техническому обслуживанию Заказчик допускает представителей Исполнителя на объект, знакомит их с правилами внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объекте, проводит мероприятия по охране труда работников Исполнителя, обеспечивает доступ к средствам сигнализации.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ  обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения  исполнения договора:     _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение  __________   календарных дней с даты заключения договора.

  - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_____________________________________________________________________

  - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_____________________________________________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

_____________________________________________________________________

- Ведомость оказываемых услуг:

На основании  Приложения №1  к Техническому заданию

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

1. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих вид деятельности, являющейся предметом Запроса предложений;

2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам (услугам), являющимся предметом договора, в соответствии с законодательством РФ.

3. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4. Все используемые для подрядных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Перечень нормативной документации:

1.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

3.	Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

4.	Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

5.	Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)".

- Контактная информация Заказчика:

АО «Газпром газораспределение Белгород»

308023. 5-й Заводской пер.38, г. Белгород

Отдел главного энергетика

Губачев Иван Петрович

Ведущий специалист

(4722) 23-51-42

IGubachev@beloblgaz.ru

- Приложения:

- Приложение № 1 – Спецификация оборудования и расчет стоимости технического обслуживания