Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 155031

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Средства электрохимической защиты

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 155031 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединение изолирующее приварное PУ1.6МПа ДУ76 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 640 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 2 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ100 |  | Штука | 32 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 780 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 3 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ80 |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 690 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 4 | Соединение изолирующее резьбовое ДУ20 |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Рабочее давление - 1,6 МПа Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 120 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 5 | Соединение изолирующее резьбовое ДУ25 |  | Штука | 340 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Рабочее давление - 1,6 МПа Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 140 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 6 | Соединение изолирующее резьбовое ДУ32 |  | Штука | 70 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Рабочее давление - 1,6 МПа Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 150 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 7 | Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ32 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Длина – 168 мм Материал корпуса: сталь 20 Материал изолятора: фторопласт Ф4-Л Антикоррозийное покрытие двухкомпонентное Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 8 | Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ80 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Длина – 195 мм Материал корпуса: сталь 20 Материал изолятора: фторопласт Ф4-Л Антикоррозийное покрытие двухкомпонентное Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 627 900,01 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 532 118,64 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «26» апреля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «11» мая 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «11» мая 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «18» мая 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «18» мая 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «26» апреля 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.