Приложение №1

Перечень оборудования и его месторасположение № 1

| АО «Газпром газораспределение Белгород» Головное |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Кол-во | Место установки |
| 1 | Приточная установка | KVR 315/1 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 2 | Приточная установка | LITINED 50-25 VRS 22.40 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 3 | Приточная установка | LITINED 60-35 VRS 31.40 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 4 | Приточная установка | ВО 30-160-063-Н-20-У2-2 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 5 | Вытяжная установка | VKS 500*250 4L1 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 6 | Вытяжная установка | VKS 400*200 4L1 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 7 | Вытяжная установка | VKS 600*300 4L1 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 8 | Вытяжная установка | VKS 500*300 4L1 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 9 | Вытяжная установка | VKAS 100 MD | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 10 | Вытяжная установка | VSA 190L | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 11 | Сплит система (Наружный блок) | RXYQ30PA | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 12 | Сплит система | FXAQ25P | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 13 | Сплит система | FXAQ63P | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 14 | Сплит система | FXCQ125M8 | 6 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 15 | Сплит система | FXAQ40P | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 16 | Сплит система (Наружный блок) | RXYQ10P9 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 17 | Сплит система | FXAQ20P | 64 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 18 | Сплит система (Наружный блок) | RR125BW | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |
| 19 | Сплит система | FCQ125C | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 |

Перечень оборудования и его месторасположение № 2

| АО «Газпром газораспределение Белгород» Головное |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность, кВт | Этаж | Место установки |
| 1 | Настенная сплит-система | Haier NSU-09 HEA O3 | 2.5 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , каб 102 |
| 2 | Настенная сплит-система | QUATTROCLIMA- 07 | 2.3 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 102 |
| 3 | Настенная сплит-система | Haier NSU-18 HEA O3 | 4.8 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 112 |
| 4 | Настенная сплит-система | Haier NSU-09 HEA O3 | 2.3 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 111 |
| 5 | Настенная сплит-система | RODA HS-12 | 3.2 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 103 |
| 6 | Настенная сплит-система | Haier NSU-18 HEA O3 | 4.8 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , комната отдыха |
| 7 | Настенная сплит-система | HEC KFR-48 GW | 4.8 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , учебный класс |
| 8 | Настенная сплит-система | Neoclima NUNQ 09 | 2.5 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 105 |
| 9 | Настенная сплит-система | Airwell Sim-09 GREE | 2.5 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 104 |
| 10 | Настенная сплит-система | GWH-12NB 4EC | 3.3 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 106 |
| 11 | Настенная сплит-система | Haier -07HE | 2.3 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 107 |
| 12 | Настенная сплит-система | Airwell STSIM-07 | 2.5 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 108 |
| 13 | Настенная сплит-система | Airwell Sim-07 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 каб. 228 |
| 14 | Настенная сплит-система | Airwell Sim-07 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб 214 |
| 15 | Настенная сплит-система | Haier NSU-24 H O3 | 6.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, каб 212 |
| 16 | Настенная сплит-система | Airwell Sim-09 | 2.5 | 2 | . Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 213 |
| 17 | Настенная сплит-система | Haier NSU-09 H O3 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, каб 211 |
| 18 | Настенная сплит-система | Airwell STSIM-07 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 201 |
| 19 | Настенная сплит-система | Airwell STSIM-07 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 201 |
| 20 | Настенная сплит-система | Samsung STsim-09 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 201 |
| 21 | Настенная сплит-система | LG S12 LHP | 3.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 210 |
| 22 | Настенная сплит-система | SHARP AUXP 10ce | 3.7 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 202 |
| 23 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HP | 3.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 203 |
| 24 | Настенная сплит-система | Haier NSU-09 HE | 2.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 209 |
| 25 | Настенная сплит-система | LG-18 | 5.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 208 |
| 26 | Настенная сплит-система | Haier AIV-07 HE | 2.4 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 204 |
| 27 | Настенная сплит-система | LG S18 LHP | 5.0 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, каб 204 |
| 28 | Настенная сплит-система | KENTATSU KSG S26 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 205 |
| 29 | Настенная сплит-система | LG S18 LS-T18ABL | 4.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб 206 |
| 30 | Настенная сплит-система | Delongi CP 25 | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб, 207 |
| 31 | Настенная сплит-система | QC OV-F9WA | 2.8 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,/ 208 a |
| 32 | Настенная сплит-система | General Climate 07 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,каб, 210 |
| 33 | Настенная сплит-система | TOSHIBA RAV-SM 1102 BT | 11.0 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, каб. 304 |
| 34 | Настенная сплит-система | Daikin FTXB35C2V1B | 3.5 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,каб. 303 (каб.зам. ген. дир. по строит-ву и инвестиц.) |
| 35 | Настенная сплит-система | Daikin FTXB35C2V1B | 3.5 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, каб. 308 (каб. зам. ген. дир. по общим вопросам) |
| 36 | Настенная сплит-система | Haier NSU-12 HE | 3.5 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,приемная |
| 37 | Настенная сплит-система | TOSHIBA RAS18 SKV | 4.8 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,ген дир. |
| 38 | Настенная сплит-система | General Climate HSV-18 | 4.8 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,гл. инж. |
| 39 | Настенная сплит-система | HITACHI DAS-25 CH | 2.5 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,/ 301 |
| 40 | Настенная сплит-система | SHARP AUXP 10ce | 3.7 | 3 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,/ 302 |
| 41 | Настенная сплит-система | RODA RS-S12 | 3.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38,/ 305 |
| 42 | Настенная сплит-система | DAX DTS-09H5 | 2.8 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , 404 |
| 43 | Настенная сплит-система | DAX DTS-09H5 | 2.8 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 405 |
| 44 | Настенная сплит-система | Airwell STSIM-09 | 2.5 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 403 |
| 45 | Настенная сплит-система | Haier NSU-07 | 2.4 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 403 |
| 46 | Настенная сплит-система | Samsung RAS-18 | 4.8 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 403 |
| 47 | Настенная сплит-система | Haier NSU-07 | 2.0 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 402 |
| 48 | Настенная сплит-система | Haier NSU-09 | 2.3 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 402 |
| 49 | Настенная сплит-система | Venterra VSC-09HP | 2.3 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 408 |
| 50 | Настенная сплит-система | Venterra VSC-09HP | 2.3 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 406 |
| 51 | Настенная сплит-система | Venterra VSC-09HP | 2.3 | 4 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 407 |
| 52 | Настенная сплит-система | RODA RS-18A | 5.6 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,кафе |
| 53 | Настенная сплит-система | General Climate 07 | 2,2 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,кафе |
| 54 | Настенная сплит-система | Hitachi 24 | 6.8 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,кафе |
| 55 | Настенная сплит-система | RODA RS-18A | 5.6 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,кафе |
| 56 | Настенная сплит-система | Haier NSU-24 H O3 | 6.8 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,504 |
| 57 | Настенная сплит-система | HEC KFR-20GW | 2.0 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,504 а |
| 58 | Настенная сплит-система | HEC KFR-20GW | 2.0 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,504 |
| 59 | Настенная сплит-система | Haier NSU-12 H O3 | 3.2 | 5 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,504 б |
| 60 | Настенная сплит-система | Gree CWH-12 NB-R3 25631 | 3.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр, каб.206 |
| 61 | Настенная сплит-система | Samsung SN-24zs6a | 6.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр, каб.204 |
| 62 | Настенная сплит-система | Venterra VSC-P8HR | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр, каб. 202 |
| 63 | Настенная сплит-система | General Climate S-07HR1 | 2.6 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр, каб.203 |
| 64 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S12HR | 3.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр, каб.207 |
| 65 | Настенная сплит-система | Haier HSU12HEA03 | 3.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр, каб.201 |
| 66 | Настенная сплит-система | General Climate S-07HR1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр (класс по отработке практики) |
| 67 | Настенная сплит-система | QUATTROCLIMA QV-F18 WA | 4.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр (фара) |
| 68 | Настенная сплит-система | Kentatsu KSGC53HFDN1 | 4.9 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 уч. центр (фара, учебный класс/главн.сварщ.) |
| 69 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S12HR | 3.5 | 1 | п.Майский, ул. Зеленая, 7 |
| 70 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S12HR | 3.5 | 1 | п.Майский, ул. Зеленая, 7 |
| 71 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S12HR | 3.5 | 2 | п.Майский, ул. Зеленая, 7 |
| 72 | Настенная сплит-система | Ballu 09HN | 2.7 | 2 | п.Майский, ул. Зеленая, 7 |
| 73 | Настенная сплит-система | Haier NSU-24 H O3/z | 6.8 | 1 | п. Дубовое ул. Зеленая 4а |
| 74 | Настенная сплит-система | Haier NSU-18 H KO3 | 4.8 | 3 | п. Дубовое ул. Зеленая 4а |

| АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность, кВт | Этажность | Место установки |
| 1 | Настенная сплит-система | Delonghi W-18 | 4.8 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор. 1 |
| 2 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 ,кор.2 |
| 3 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.2 |
| 4 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 5 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 6 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.2 |
| 7 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 8 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 9 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 10 | Настенная сплит-система | Samsung AQ12NEX-NEN | 3.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 11 | Настенная сплит-система | Samsung AQ12NEX-NEN | 3.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 12 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.2 |
| 13 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 2 | п. Майский, ул. Зеленая, 7 |
| 14 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 1 | п. Дубовое ул. Зеленая 4 |
| 15 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.2 |
| 16 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 17 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 18 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.5 | 1 | п. Дубовое ул. Зеленая 4 |
| 19 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3.3 | 2 | п. Разумное, ул., Железнодорожная, 1 |
| 20 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 21 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3.3 | 2 | п. Разумное, ул., Железнодорожная, 1 |
| 22 | Настенная сплит-система | LG G07 LHK | 2.3 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 23 | Настенная сплит-система | LG S24LHP NEO | 6.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 24 | Настенная сплит-система | LG S24LHP NEO | 6.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 25 | Настенная сплит-система | LG S24LHP NEO | 6.8 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 26 | Настенная сплит-система | General Climate GC S24HR | 6.8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 27 | Настенная сплит-система | AW GCSIM/STSIM 7RC | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 28 | Настенная сплит-система | AW GCSIM/STSIM 7RC | 2.2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 29 | Настенная сплит-система | Samsung SH 07Z | 2.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 30 | Настенная сплит-система | Samsung SH AQ12FAX | 3.3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 31 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3,3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.2 |
| 32 | Настенная сплит-система | LG S24LHP NEO | 6,8 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.2 |
| 33 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3,3 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.2 |
| 34 | Настенная сплит-система | General Climate GC S30HR | 8,9 | 1 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.2 |
| 35 | Настенная сплит-система | General Climate GC S24HR | 6,8 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38, кор.1 |
| 36 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2,5 | 2 | п.Майский, ул. Зеленая, 7 |
| 37 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3,3 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.1 |
| 38 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRN1 | 2,2 | 2 | г. Белгород 5-й Заводской пер 38 , кор.2 |

| АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность, кВт | Этажность | Место установки |
| 1 | Настенная сплит-система | General Climate GC-F 08 HRN1 | 0.73 | 2 | г. Губкин ул. Ленина,26 АБК-3 каб.203 |
| 2 | Настенная сплит-система | General Climate GC-F 08 HRN1 | 0.73 | 2 | г. Губкин ул. Ленина,26 АБК-1 каб. Зам. начальника |
| 3 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S07 HRIN1 | 4.8 | 2 | г. Губкин ул. Ленина,26 АБК-3 каб..201 |
| 4 | Настенная сплит-система | AKAI RAS-90AH | 1.02 | 2 | г. Губкин ул. Ленина,26 АБК-1 каб. Начальника |
| 5 | Настенная сплит-система | ELECTROLUX EACS-09HS/In | 3.2 | 2 | г. Губкин ул. Артема,1 ЦАДС. |
| 6 | Настенная сплит-система | # General Climate GC/GU-S07HR | 2.2 | 3 | г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 41 кабинет начальника службы |
| 7 | Настенная сплит-система | # General Climate GC/GU-S07HR | 2.2 | 2 | г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 41 кабинет мастера службы ВДГО |
| 8 | Настенная сплит-система | # LG G09-LH | 2.3 | 2 | г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 41 кабинет мастера ПГ |
| 9 | Настенная сплит-система | ### SAMSUNG AQ 12 UA | 2.5 | 2 | г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 41 кабинет АДС |
| 10 | Настенная сплит-система | # LG G09-LH | 2.3 | 1 | г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 41 серверная абонентский отдел ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» ТУРГ в г. Новом Осколе |
| 11 | Настенная сплит-система | Электролюкс EAGS-09HS/In | 2.0 | 2 | П. Чернянка ул. Лермонтова, д. 1 |
| 12 | Настенная сплит-система | LG-S12LHP | 1.5 | 3 | П. Чернянка ул. Лермонтова, д. 1 |
| 13 | Настенная сплит-система | Samsung | 2.0 | 2 | П. Чернянка ул. Лермонтова, д. 1 |
| 14 | Настенная сплит-система | LG (LSNH0964DM1) | 1.5 | 1 | П. Чернянка ул. Лермонтова, д. 1 |
| 15 | Настенная сплит-система | GPEE | 1.5 | 1 | П. Чернянка ул. Лермонтова, д. 1 |
| 16 | Настенная сплит-система | IGC RAS/RAC 12 HQ | 1.2 | 1 | П. Чернянка ул. Лермонтова, д. 1 |
| 17 | Настенная сплит-система | RODA RS-S09A | 2.3 | 1 | с. Красное, ул. Интервальная, 45, кабинет № 3 |
| 18 | Настенная сплит-система | BALLU BSV/IN-06C | 0.62 | 1 | с. Красное, ул. Интервальная, 45, кабинет № 17 |
| 19 | Настенная сплит-система | RODA RS-S07A | 2.1 | 1 | с. Красное, ул. Интервальная, 45, кабинет № 4 |
| 20 | Настенная сплит-система | Samsung SH07ZZ8 | 0.65 | 3 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет главного бухгалтера |
| 21 | Настенная сплит-система | LG S09LHP | 1.15 | 3 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет начальника ПЭО |
| 22 | Настенная сплит-система | RODA RS-S09A | 2.7 | 2 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет ПЭО |
| 23 | Настенная сплит-система | Samsung AQQ7A1VE | 0.64 | 3 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет главного инженера |
| 24 | Настенная сплит-система | Electrolux EACS -18 | 1.8 | 3 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет директора |
| 25 | Настенная сплит-система | Samsung AQ09RLN | 0.93 | 3 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет приемной |
| 26 | Настенная сплит-система | Samsung AQ09RLN | 0.93 | 3 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет заместителя директора по строит. |
| 27 | Настенная сплит-система | General Climat GC-S07HR | 0.68 | 1 | г. Старый Оскол, Ватутина 209 кабинет начальника ОМТО |

| АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность, кВт | Этажность | Место установки |
| 1 | Настенная сплит-система | General Climate Standart GC/GU-f09HRlN1 | 1,3 | 2 | п. М. Пристань ул. Мира 37 каб. Нач. |
| 2 | Настенная сплит-система | General Climate Standart GC/GU-f09HRlN1 | 1,3 | 2 | п. М. Пристань ул. Мира 37 каб. техучебы |
| 3 | Настенная сплит-система | Samsung SH 12 ZA 8 | 1,2 | 1 | п. М. Пристань ул. Мира 37 диспетчерская |
| 4 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S09HR | 1.7 | 1 | г. Короча ул. Дорошенко 1/в каб .Диспетчерская |
| 5 | Настенная сплит-система | SAMSUNG SH- 18ZAOD | 1.7 | 1 | г. Короча ул. Дорошенко 1/в каб .Мастеров |
| 6 | Настенная сплит-система | EVGO ECS1210 | 2.0 | 2 | г. Короча ул. Дорошенко 1/в каб .Начальника. |
| 7 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S09HR N1 | 2.5 | 1 | с. Большетроицкое ул. Садовая 7а здание АДС |
| 8 | Настенная сплит-система | LG-S07LHQ NB80 | 2,1 | 2 | г. Шебекино, ул. Темерязева 58 каб.нач.АТО |
| 9 | Настенная сплит-система | LG-S07LHQ NB80 | 2,1 | 2 | . г. Шебекино, ул. Темерязева 58 Диспетчерская |
| 10 | Настенная сплит-система | LG-S07LHQ NB80 | 2,1 | 2 | г. Шебекино, ул. Темерязева 58 каб.АСУ ТП |
| 11 | Настенная сплит-система | LG-S07LHQ NB80 | 2,1 | 2 | г. Шебекино, ул. Темерязева 58 каб.ОЗК |
| 12 | Настенная сплит-система | General Climate GC-F10HRN1 | 2.5 | 1 | г.Шебекино ул.Харьковская 54/1 каб.ОМТО |
| 13 | Настенная сплит-система | LG-S24 LHU | 7,0 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1 Актовый зал |
| 14 | Настенная сплит-система | LG S30LHP | 9,0 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1 Актовый зал |
| 15 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S24HR I N1, s/n | 7,0 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1 Приемная |
| 16 | Настенная сплит-система | LG-S24 LHU | 7,0 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1 каб.Главного инженера |
| 17 | Настенная сплит-система | LG S30LHP | 9,0 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1 каб. Директора |
| 18 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S09 HR IN1 | 2,6 | 1 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1. каб.Нач.службы |
| 19 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S12 HR | 3,5 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1каб Юр.отд. |
| 20 | Настенная сплит-система | LG S07LHQ | 2,1 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1каб.ПТО |
| 21 | Настенная сплит-система | Samsung SH07ZZ8 | 2,1 | 2 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1каб.Нач. ПТО |
| 22 | Настенная сплит-система | General Climate GC-S09HR I N1 | 2,6 | 1 | г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 54/1каб.УЭНГи ПП |

| АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность, кВт | Этажность | Место установки |
| 1 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 1 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 2 | Настенная сплит-система | # EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 3 | Настенная сплит-система | # EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 4 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 5 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 6 | Настенная сплит-система | GREE KF-23G/A13 | 2.3 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 7 | Настенная сплит-система | EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 8 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 9 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 10 | Настенная сплит-система | EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 11 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 12 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 1 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 13 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 1 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 14 | Настенная сплит-система | EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 1 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 15 | Настенная сплит-система | EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 16 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 17 | Настенная сплит-система | RodaRS-S24/RU-S24AC0024799 | 7.0 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 18 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 1 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 19 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 20 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 3 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 21 | Настенная сплит-система | GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 22 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 2 | Белгородская обл. ГС в п. Борисовка |
| 23 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 2 | Белгородская обл. ГС в п. Борисовка |
| 24 | Настенная сплит-система | # General Climate GC/GU-S12HRIN1 | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Борисовка |
| 25 | Настенная сплит-система | # General Climate GC/GU-S12HRIN1 | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГС в п.Грайворон |
| 26 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 1 | Белгородская обл. ГУ в п.Гостищево |
| 27 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Красная Яруга |
| 28 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Красная Яруга |
| 29 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 2 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.3-я Заводская,1 |
| 30 | Настенная сплит-система | # GeneralClimat GC/GU | 2.6 | 1 | Белгородская обл. г.Строитель, ул.Заводская,1 |
| 31 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 1 | Белгородская обл. ГС в п.Борисовка |
| 32 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 2 | Белгородская обл. ГС в п. Грайворон |
| 33 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 2 | Белгородская обл. ГС в п. Грайворон |
| 34 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГУ в п. Томаровка |
| 35 | Настенная сплит-система | # EURONORD EC-AL07HR (R410A) | 2.1 | 2 | Белгородская обл. ГС в п. Ракитное |
| 36 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Ракитное |
| 37 | Настенная сплит-система | # General Climate GC/GU-S09HRIN1 | 2.6 | 3 | Белгородская обл. ГС в п. Ракитное |
| 38 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Ивня |
| 39 | Настенная сплит-система | # General Climat GC/GU-S12HR | 3.5 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Прохоровка |
| 40 | Настенная сплит-система | # Generalclimat GC/GU-S07 HRL | 2.1 | 1 | Белгородская обл. ГС в п. Прохоровка |

| АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Модель | Мощность, кВт | Этажность | Место установки |
| 1 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HRI | 2.6 | 2 | п. Вейделевка, кабинет начальника |
| 2 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRI | 2.1 | 1 | п. Вейделевка, ЦАДС |
| 3 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HRIN1 | 2.6 | 2 | п. Волоконовка кабинет начальника ГС |
| 4 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRIN1 | 2.1 | 2 | п. Волоконовка кабинет мастера ЦАДС |
| 5 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HRIN1 | 3.5 | 1 | п. Волоконовка кабинет ЦАДС |
| 6 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRIN1 | 2.1 | 2 | п. Волоконовка, кабинет ВДГО |
| 7 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HRIN1 | 2.1 | 2 | п. Волоконовка, (кабинет одно окно) |
| 8 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.6 | 1 | п. Уразово, Ц АДС |
| 9 | Настенная сплит-система | Samsung AQ12TSBN | 3.5 | 1 | п. Уразово, кабинет начальника ГС |
| 10 | Настенная сплит-система | General Climate GC S18HRI | 5.3 | 1 | п. Уразово, абонентский отдел |
| 11 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HRI | 2.6 | 1 | п. Уразово, тех. кабинет |
| 12 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.6 | 1 | г. Валуйки кабинет № 3, |
| 13 | Настенная сплит-система | Samsung 18 | 5.3 | 1 | г. Валуйки кабинет № 5 ЦАДС |
| 14 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3.5 | 2 | г. Валуйки кабинет № 20, юридический отдел |
| 15 | Настенная сплит-система | LG LS-T186ABL | 5.3 | 2 | г. Валуйки кабинет № 21, бухгалтерия |
| 16 | Настенная сплит-система | LG G12LH | 3.5 | 2 | г. Валуйки кабинет № 23, отдел по работе с персоналом |
| 17 | Настенная сплит-система | LG LS-T186ABL | 5.3 | 2 | г. Валуйки кабинет № 25, компьютерный отдел |
| 18 | Настенная сплит-система | LG 07 | 3.5 | 2 | г. Валуйки кабинет № 26, группа по имуществу |
| 19 | Настенная сплит-система | General Climate GC – F 18HRN1 | 5.3 | 2 | г. Валуйки, кабинет №27, серверная |
| 20 | Настенная сплит-система | LG LS-T126ABL | 3.5 | 2 | г. Валуйки кабинет № 29, ПЭО |
| 21 | Настенная сплит-система | LG LS-T186ABL | 5.3 | 3 | г. Валуйки, кабинет директора |
| 22 | Настенная сплит-система | LG G07LH | 2.1 | 3 | г. Валуйки, кабинет № 30, начальник БУФХО |
| 23 | Настенная сплит-система | LG G07LH | 2.1 | 3 | г. Валуйки, кабинет № 31, начальник ПТО |
| 24 | Настенная сплит-система | LG G07LH | 2.1 | 3 | г. Валуйки кабинет № 32, зам. директора по строительству |
| 25 | Настенная сплит-система | LG LS-T126ABL | 3.5 | 3 | г. Валуйки, кабинет № 33, приемная |
| 26 | Настенная сплит-система | Daikin Toiler TR22/SL-3.5 | 3.5 | 1 | г. Валуйки, мастерская по ремонту счетчиков |
| 27 | Настенная сплит-система | General Climate GC S12HR | 3.5 | 3 | г. Валуйки, кабинет № 35, главный инженер |
| 28 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HR | 2.6 | 2 | г. Валуйки, кабинет № 36, ПТО |
| 29 | Настенная сплит-система | General Climate GC S07HR | 2.1 | 2 | г. Валуйки, кабинет № 24, бухгалтерия зарплата |
| 30 | Настенная сплит-система | General Climate GC S24HR | 7 | 2 | г. Валуйки, кабинет № 22, тех. кабинет |
| 31 | Настенная сплит-система | LG S30LH | 8 | 2 | г. Валуйки, коридор нового производственного помещения |
| 32 | Настенная сплит-система | General Climate GC S18HRI1N1 | 5,3 | 1 | г. Валуйки, коридор помещения УПГ и ПП |
| 33 | Настенная сплит-система | LG G12LH | 3,5 | 2 | г. Валуйки, 1-й этаж касса |
| 34 | Настенная сплит-система | General Climate GC S09HRI | 2,6 | 1 | г. Валуйки, кабинет №2, ремонтно-строительный участок |
| 35 | Настенная сплит-система | Roda | 2,1 | 2 | г. Валуйки, кабинет № 28, начальник ПЭО |