| График выполнения услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования. |
| --- |
| № п/п | Виды работ |  | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во услуг |  |  |  |
|  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| - Техническое обслуживание фанкойлов- внутренние блоки (69 ед: сплит-системы FXAQ20P-64ед., FXAО25P – 1 ед., FXAО63P - 1ед., FXAQ40P12 – 3ед.), согласно Приложению №1 к ТЗ ( Перечень оборудования и его месторасположение № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Проверка и чистка воздухообрабатывающих устройств фанкойлов (воздушный фильтр, радиатор, крыльчатка вентилятора) -Проверка и чистка дренажной системы фанкойлов. -Проверка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.Техническое обслуживание фанкойлов- внутренние блоки (7 ед: сплит-системы FXCQ125M8 – 6 ед ., FCQ125C – 1ед) согласно Приложению №1 к ТЗ ( Перечень оборудования и его месторасположение № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -Проверка и чистка воздухообрабатывающих устройств фанкойлов (воздушный фильтр, радиатор, крыльчатка вентилятора) -Проверка и чистка дренажной системы фанкойлов -Проверка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.Техническое обслуживание фанкойлов -внешние блоки (6 ед.: RXYQ30PA – 1 ед., RXYQ10P9 – 4 ед., RR125BW - 1 ед.) согласно Приложению №1 к ТЗ ( Перечень оборудования и его месторасположение № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -Тестирование электронной части устройства -Проверка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов -Проверка исправности компрессоров и вентиляторов, проверка герметичности термоизоляции -Осмотр антивибрационных опор Чистка наружного блока -Контроль технических параметров (в перечень работ не входит заправка фреоном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого по разделу 3: |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  |  |  | 2 |  |  |
| 4. Техническим обслуживание системы кондиционирования (кондиционеры настенного типа) 236 ед., согласно Приложению №1 к ТЗ ( Перечень оборудования и его месторасположение № 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -Чистка фильтров внутреннего блока -Чистка теплообменника внутреннего блока -Чистка вентилятора внутреннего блока -Ревизия дренажной системы -Чистка теплообменника внешнего блока -Чистка вентилятора внешнего блока -Проверка давления хладоносителя -Дозаправка фреоном (включая фреон 0.3 кг) -Проверка электронной части (проверка контактов электронных плат, исправности конденсаторов, Контроль срабатывания устройств защиты, целостности изоляции) Замена элементов питания ПДУ (при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 4: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1 |  |  |
| 5. Техническое обслуживание приточно-вытяжных установок (всего 17 ед.) 4 ед: KVR 315/1 - 1 ед., LITINED 50-25 VRS 22.40- 1 ед., LITINED 60-35 VRS 31.40- 1ед., ВО 30-160-063-Н-20-У2-1 ед.; (13 ед:VKS 500*250 4L1- 3 ед., VKS 400*200 4L1 – 3 ед., VKS 600*300 4L1-1 ед.,VKS 500*300 4L1- 4 ед., VKAS 100 MD – 1ед., VSA 190L - 1 ед.), согласно Приложению №1 к ТЗ ( Перечень оборудования и его месторасположение № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | -Чистка, и замена по необходимости, воздушных фильтров -Проверка состояния установки -Чистка фильтра по воде -Проверка и замена приводного ремня -Проверка смазки подшипников -Контроль вибраций и необычных шумов -Проверка систем защиты (перед началом отопительного сезона) -Проверка состояния и работоспособности электроприводов заслонок -Проверка состояния теплообменников -Чистка, проверка герметичности гибких воздуховодов, устранение -Чистка, проверка герметичности гибких воздуховодов, устранение повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5: | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого по разделам 1-5: |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  | 10 |  |  |
| Общее кол-во услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |