ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Оказание услуг  по техническому обслуживанию системы кондиционирования

- Услугами, аналогичными предмету закупки, являются:

Оказание услуг  по техническому обслуживанию системы кондиционирования

- Объект оказания услуг и его краткая характеристика:

Согласно Приложению № 1 к Техническому заданию

2.1. Место (регион) оказания услуг:

Белгородская область

- Срок оказания услуг:

  - Начало и окончание оказания услуг:

Начало оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ  «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

С момента подписания Договора сторонами

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание оказания услуг (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

30.11.2018 г.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала оказания услуг и т.д.)

  - В случае, если  срок оказания услуг является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок  оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

Максимальный срок оказания услуг:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала оказания услуг)

  - В случае, если  срок оказания услуг является обязательным требованием, то указывается График оказания услуг:  Прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП. |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке. | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято. | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к соисполнителям, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |

- Привлечение Участником закупки Соисполнителя:   Допускается

- Условия оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии со сроками и условиями, согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 2 к Договору),а так же в Техническом задании (Приложение №5 к Договору).

При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика,Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил техники безопасности и охраны труда в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик через своих представителей имеет право контролировать качество и полноту

оказания услуг сотрудниками Исполнителя. При этом представитель Заказчика не вправе

вмешиваться в ход оказания услуг и административно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки:   ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС (или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Ведомость оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг и их содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание фанкойлов - внутренние блоки (69 ед: сплит-системы FXAQ20P-64ед., FXAО25P – 1 ед., FXAО63P - 1ед., FXAQ40P12 – 3ед.) включает - проведение необходимых профилактических работ в соответствии с указаниями «Руководство пользователя» на соответствующее оборудование, связанные с поддержанием указанного оборудования в технически исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. - Проверка и чистка воздухообрабатывающих устройств фанкойлов (воздушный фильтр, радиатор, крыльчатка вентилятора) - Проверка и чистка дренажной системы фанкойлов. - Проверка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов | Усл. | 2 |
|  | Техническое обслуживание фанкойлов - внутренние блоки (7 ед: сплит-системы FXCQ125M8 – 6 ед ., FCQ125C – 1ед) включает - проведение необходимых профилактических работ в соответствии с указаниями «Руководство пользователя» на соответствующее оборудование, связанные с поддержанием указанного оборудования в технически исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. - Проверка и чистка воздухообрабатывающих устройств фанкойлов (воздушный фильтр, радиатор, крыльчатка вентилятора) - Проверка и чистка дренажной системы фанкойлов. - Проверка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов | Усл. | 2 |
|  | Техническое обслуживание фанкойлов - внешние блоки (6 ед.: RXYQ30PA – 1 ед., RXYQ10P9 – 4 ед., RR125BW - 1 ед.) включает - проведение необходимых профилактических работ в соответствии с указаниями «Руководство пользователя» на соответствующее оборудование, связанные с поддержанием указанного оборудования в технически исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. - Тестирование электронной части устройства, контроль технических параметров - Проверка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов - Проверка исправности компрессоров и вентиляторов - Проверка герметичности термоизоляции - Осмотр антивибрационных опор - Чистка наружного блока - Контроль технических параметров (в перечень работ не входит заправка фреоном) | Усл. | 2 |
|  | Техническим обслуживание системы кондиционирования (кондиционеры настенного типа) 236 ед. включает - проведение необходимых профилактических работ в соответствии с указаниями «Руководство пользователя» на соответствующее оборудование, связанные с поддержанием указанного оборудования в технически исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. - Чистка фильтров внутреннего блока - Чистка теплообменника внутреннего блока - Чистка вентилятора внутреннего блока - Ревизия дренажной системы - Чистка теплообменника внешнего блока - Чистка вентилятора внешнего блока - Проверка давления хладоносителя - Дозаправка фреоном (включая фреон 0.3 кг) - Проверка электронной части (проверка контактов электронных плат - Проверка исправности конденсаторов - Контроль срабатывания устройств защиты, целостности изоляции) - Замена элементов питания ПДУ (при необходимости) | Усл. | 1 |
|  | Техническое обслуживание приточно-вытяжных установок (всего 17 ед.) 4 ед: KVR 315/1 - 1 ед., LITINED 50-25 VRS 22.40- 1 ед., LITINED 60-35 VRS 31.40- 1ед., ВО 30-160-063-Н-20-У2-1 ед.; (13 ед:VKS 500*250 4L1- 3 ед., VKS 400*200 4L1 – 3 ед., VKS 600*300 4L1-1 ед.,VKS 500*300 4L1- 4 ед., VKAS 100 MD – 1ед.,VSA 190L - 1 ед.) включает - проведение необходимых профилактических работ в соответствии с указаниями «Руководство пользователя» на соответствующее оборудование, связанные с поддержанием указанного оборудования в технически исправном и пригодном к эксплуатации состоянии. - Чистка, и замена по необходимости, воздушных фильтров проверка состояния установки - Чистка фильтра по воде - Проверка и замена приводного ремня - Проверка смазки подшипников - Контроль вибраций и необычных шумов - Проверка систем защиты (перед началом отопительного сезона) - Проверка состояния и работоспособности электроприводов заслонок - Проверка состояния теплообменников - Чистка, проверка герметичности гибких воздуховодов, устранение повреждений | Усл. | 3 |

- Требования к качеству оказываемых услуг (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):

Оказание услуги в полном объеме и надлежащего качества.

В случае некачественного оказания услуг Исполнитель устраняет недостатки за свой счет.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и правилами регулирующими деятельность по оказанию услуг такого рода, своевременное устранение выявленных недостатков и дефектов.

- Перечень нормативной документации:

_________________________________________________________________________

- Контактная информация Заказчика:

АО «Газпром газораспределение Белгород»

308023, пер. 5-й Заводской 38, г. Белгород                                                                                         Административно-хозяйственный отдел  Папазова Галина Викторовна                                                        Ведущий специалист административно-хозяйственного отдела

(4722) 23-51-49

GPapazova@beloblgaz.ru

- Приложения:

Приложение №1 Перечень оборудования и его месторасположение

Приложение №2 График выполнения услуг по техническому обслуживанию системы кондиционирования