| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 156 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315х28.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 1 700,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D225х20.5 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 1 280,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D450х40.9 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 39,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 3 445,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. При погрузке каждый второй ряд перекладывать деревянными прокладками. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 32 360,500 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 2 157,500 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 2 522,050 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 141 425,500 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | С желтой полосой, в бухтах, с установленными заглушками на концах труб для транспортировки и хранения. Поставка осуществляется автотранспортом с верхней загрузкой. Склад оснащен оборудованием, способным осуществлять только верхнюю погрузку или выгрузку автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315х28.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D225х20.5 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D450х40.9 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 445,000 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 360,500 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,500 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40х3.7 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 522,050 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 80 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 425,500 |  |  |  | Метр |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 927 814,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 548 310,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 379 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |