Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 157367

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Арматура трубопроводная

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Арматура трубопроводная Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 157367 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок клапанов для регулятора давления газа РДК-50/30Н |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | Втулка штока регулятора давления РДГК-10 |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 113 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 4 | Игла регулятора управления в сборе для регулятора давления газа РДБК1 |  | Штука | 101 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кольцо уплотнительное для клапана КПЗ-100Н |  | Штука | 56 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДК-50/30Н D32х3мм |  | Штука | 39 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДК-50/30Н D5.7х1.9мм |  | Штука | 34 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-100Н |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-200Н |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50 |  | Штука | 27 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50Н D44х3мм |  | Штука | 45 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50Н D8.7х1.9мм |  | Штука | 14 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кольцо уплотнительное КПЗ-50Н |  | Штука | 108 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплект импульсных трубок для регулятора давления РДП-50 |  | Комплект | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплект пружин регулятора давления регулятора давления РДГК-10 |  | Комплект | 40 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплект для капитального ремонта клапана ПКВ-100 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплект для капитального ремонта клапана ПКВ-200 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 18 | Комплект для капитального ремонта клапана ПКН-200 |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 19 | Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50В |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 20 | Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 21 | Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного ПКК-40М |  | Комплект | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан основной, мембрана рабочая, мембрана стабилизатора, пружина |  |  |  |  |  |
| 22 | Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного КПС-Н |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана рабочая, пружина настроечная |  |  |  |  |  |
| 23 | Комплект ремонтный для ПКН-100 |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 24 | Комплект ремонтный для ПКН-50 |  | Комплект | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 25 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32М |  | Комплект | 14 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан регулятора, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 26 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-50М |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан регулятора, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 27 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК 1П-100 |  | Комплект | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан регулятора, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 28 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК 1П-50/35 |  | Комплект | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан регулятора, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 29 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-50 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 30 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-50 |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 31 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-70 |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 32 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-70 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 33 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100В |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 34 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-1-200 |  | Комплект | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 35 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-1-200 |  | Комплект | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 36 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-25 |  | Комплект | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 37 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 28 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 38 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 46 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 39 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50Н |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 40 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-50В |  | Комплект | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 41 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50В |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 42 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50ВМ |  | Комплект | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 43 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50Н |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 44 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-80Н |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 45 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГБ-10 |  | Комплект | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 46 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГБ-6 |  | Комплект | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 47 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГД-20 |  | Комплект | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, мембрана, пружина |  |  |  |  |  |
| 48 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГД-20М |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, мембрана, пружина |  |  |  |  |  |
| 49 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГК-10 |  | Штука | 62 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, мембрана отсечного устройства, клапан рабочий, клапан отсечного устройства, набор уплотнительных колец, пружина рабочая |  |  |  |  |  |
| 50 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Комплект | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, мембрана отсечного устройства, клапан рабочий, клапан отсечного устройства, набор уплотнительных колец, пружина рабочая |  |  |  |  |  |
| 51 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГК-6 |  | Комплект | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, мембрана отсечного устройства, клапан рабочий, клапан отсечного устройства, набор уплотнительных колец, пружина рабочая |  |  |  |  |  |
| 52 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/20Н |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана, мембрана разгрузочная, клапан редуцирующий, клапан - отсекатель, пружина |  |  |  |  |  |
| 53 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/30Н |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана, мембрана разгрузочная, клапан редуцирующий, клапан - отсекатель, пружина |  |  |  |  |  |
| 54 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/30Н |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана, мембрана разгрузочная, клапан редуцирующий, клапан - отсекатель, пружина |  |  |  |  |  |
| 55 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50В |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана, мембрана разгрузочная, клапан редуцирующий, клапан - отсекатель, пружина |  |  |  |  |  |
| 56 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50Н |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана, мембрана разгрузочная, клапан редуцирующий, клапан - отсекатель, пружина |  |  |  |  |  |
| 57 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-1000 |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана регулятора, пружина, мембрана |  |  |  |  |  |
| 58 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-32 |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана регулятора, пружина, мембрана |  |  |  |  |  |
| 59 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400 |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана регулятора, пружина, мембрана |  |  |  |  |  |
| 60 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400 |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана регулятора, пружина, мембрана |  |  |  |  |  |
| 61 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400М |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана регулятора, пружина, мембрана |  |  |  |  |  |
| 62 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, рабочая мембрана, компажный клапан, мембрана, втулка, пружина |  |  |  |  |  |
| 63 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50/400 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, рабочая мембрана, мембрана, втулка, пружина |  |  |  |  |  |
| 64 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50Н |  | Комплект | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, рабочая мембрана, мембрана, втулка, пружина |  |  |  |  |  |
| 65 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-У |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан, мембрана регулятора, пружина, мембрана |  |  |  |  |  |
| 66 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-100В |  | Комплект | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 67 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-100Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 68 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-200Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 69 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50В |  | Комплект | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 70 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50В |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 71 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50Н |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 72 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50Н |  | Штука | 18 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 73 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50С |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 74 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДСК-50БМ |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан отсечной, клапан рабочий, пружина рабочая, мембрана |  |  |  |  |  |
| 75 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДСК-50М-1 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан отсечной, клапан рабочий, пружина рабочая, мембрана |  |  |  |  |  |
| 76 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУ-32 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, рабочий клапан, пружина |  |  |  |  |  |
| 77 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-2-200В |  | Комплект | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 78 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-2В-100/70 |  | Комплект | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 79 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-2Н-100/70 |  | Комплект | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота, мембрана стабилизатора, клапан стабилизатора |  |  |  |  |  |
| 80 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК2Н-50/35 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота |  |  |  |  |  |
| 81 | Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-50 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина пилота |  |  |  |  |  |
| 82 | Комплект ремонтный для регулятора давления РДСК-50 |  | Комплект | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, мембрана, пружина |  |  |  |  |  |
| 83 | Комплект ремонтный для регулятора давления РДСК-50 |  | Комплект | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, мембрана, пружина |  |  |  |  |  |
| 84 | Комплект РТИ для клапана предохранительного запорного ПКВ-50 |  | Комплект | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, мембрана, пружина |  |  |  |  |  |
| 85 | Комплект сальников для регулятора давления газа РДГК-10 |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: рабочий клапан, мембрана, пружина |  |  |  |  |  |
| 86 | Мембрана для клапана КПЗ-100 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 87 | Мембрана для клапана КПЗ-100Н |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 88 | Мембрана для клапана КПЗ-50В |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 89 | Мембрана для клапана КПЗ-50Н |  | Штука | 54 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 90 | Мембрана для клапана КПЗ-50С |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 91 | Мембрана для ПЗК регулятора давления РДГД-20 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 92 | Мембрана для ПЗК регулятора давления РДГК-10М |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 93 | Мембрана для ПСК регулятора давления РДГД-20 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 94 | Мембрана для ПСК регулятора давления РДГК-10М |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 95 | Мембрана для регулятора давления газа РДГК-10 |  | Штука | 18 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 96 | Мембрана для регулятора давления газа РДУК-200 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 97 | Мембрана исполнительного механизма для регулятора давления газа РДК-50/30Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 98 | Мембрана клапана предохранительного сбросного для ПКН-50 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 99 | Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-50 |  | Штука | 22 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 100 | Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/5 |  | Штука | 41 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 101 | Мембрана клапана-отсекателя предохранительного ПКК-40МН-0,6 |  | Комплект | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 102 | Мембрана механизма контроля регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 103 | Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1П-50-35 |  | Штука | 43 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 104 | Мембрана пилота для регулятора давления газа РДП-50 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 105 | Мембрана пилота для регулятора давления газа РДП-50Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 106 | Мембрана пилота для регулятора давления газа РДП-50Н |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 107 | Мембрана пилота управления КН-2 |  | Штука | 13 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 108 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-100-50 |  | Штука | 21 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 109 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 72 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 110 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК-200 |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 111 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГД-10 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 112 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 23 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 113 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-400 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 114 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-50 |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 115 | Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДП-50Н |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 116 | Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДК-50/30Н |  | Штука | 18 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 117 | Мембрана регулятора управления для пилота КН-2 |  | Штука | 18 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 118 | Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДБК1-50Н |  | Штука | 141 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 119 | Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДП-50 |  | Штука | 61 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 120 | Механизм исполнительный РДГК-10М |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 121 | Прокладка надмембранная регулятора давления РДГК-10М |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 122 | Пружина для клапана предохранительного запорного КПЗ-50С |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 123 | Пружина для клапана предохранительного запорного регулятора РДГК-10М |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 124 | Пружина иглы регулятора давления газа РДБК1-100Н |  | Штука | 21 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 125 | Пружина иглы регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 22 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 126 | Пружина клапана предохранительного запорного КПЗ-100Н |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 127 | Пружина клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н |  | Штука | 23 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 128 | Пружина клапана предохранительного сбросного регулятора РДГК-10М |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 129 | Пружина крестовины регулятора давления РДГК-10 М |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 130 | Пружина отсечного клапана (большая) на ПКН-100 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 131 | Пружина рабочая для регулятора давления газа РДГК-10 |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 132 | Пружины регулировочные для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н |  | Комплект | 91 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 133 | Ремкомплект для клапана предохранительного запорного КПЗ-100 |  | Комплект | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 134 | Ремкомплект для клапана предохранительного запорного ПЗК-50Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 135 | Ремкомплект для клапана предохранительного запорного ПЗК-50Н |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 136 | Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК 50Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 137 | Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК-25П-Н |  | Комплект | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 138 | Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/5 |  | Комплект | 35 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 139 | Ремкомплект клапана-отсекателя предохранительного ПКК-40 МН-0,6 |  | Комплект | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 140 | Ремкомплект клапана-отсекателя предохранительного ПКК-40 МН-0,6 |  | Комплект | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Состав комплекта: клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина |  |  |  |  |  |
| 141 | Седло клапана рабочего для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 142 | Седло рабочее для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 143 | Стабилизатор для регулятора давления газа РДБК1-50Н |  | Штука | 14 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 144 | Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДБК1-100-70 |  | Штука | 39 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 145 | Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 110 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 146 | Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДП-50Н |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 147 | Уплотнитель клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 148 | Уплотнитель клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н |  | Штука | 22 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 149 | Уплотнитель резиновый для клапана предохранительного запорного КПЗ-100Н |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 150 | Уплотнитель резиновый для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 151 | Устройство отключающее для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 50 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 152 | Часть запасная для клапана предохранительно-запорного КПЗ-50 клапан с резиновым уплотнителем |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 153 | Часть запасная для клапана предохранительно-сбросного ПСК-50 клапан с направляющей |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 154 | Шток клапана предохранительного запорного для регулятора РДГК-10М |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |
| 155 | Шток рабочего клапана для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 489 914,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 262 638,97 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «17» мая 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «04» июня 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «04» июня 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «09» июня 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «09» июня 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «17» мая 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.