| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 159 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Втулка изолирующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 449,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ДУ 10 Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС. Материал изделия: Полимер. Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности. Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал. Отличительные свойства полимера: - низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства - высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности Повышенные прочностные свойства Цвет изделия: желтый Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки Завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Втулка изолирующая ДУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2 384,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС. Материал изделия: Полимер Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности. Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал. Отличительные свойства полимера: - низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства - высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности Повышенные прочностные свойства Цвет изделия: желтый Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки Завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Втулка изолирующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 455,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ДУ 8 Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС. Материал изделия: Полимер. Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности. Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал. Отличительные свойства полимера: - низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства - высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности Повышенные прочностные свойства Цвет изделия: желтый Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки Завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Втулка изолирующая ДУ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 444,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС. Материал изделия: Полимер Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности. Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал. Отличительные свойства полимера: - низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства - высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности Повышенные прочностные свойства Цвет изделия: желтый Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки Завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Втулка изолирующая ДУ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 71,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС. Материал изделия: Полимер Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности. Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал. Отличительные свойства полимера: - низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства - высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности Повышенные прочностные свойства Цвет изделия: желтый Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки Завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Втулка изолирующая ДУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 256,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС. Материал изделия: Полимер Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности. Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал. Отличительные свойства полимера: - низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства - высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности Повышенные прочностные свойства Цвет изделия: желтый Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки Завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Втулка изолирующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Втулка изолирующая ДУ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 384,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Втулка изолирующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Втулка изолирующая ДУ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 444,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Втулка изолирующая ДУ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Втулка изолирующая ДУ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 899,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 221,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 677,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |