Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 159721

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Контрольно-измерительное оборудование

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 159721 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок датчика для газоанализатора СТГ-1/СГГ-6М-П10 |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "блок датчика ИБЯЛ413531.011(наЕх) для СТГ-1 (новый, выпуска после августа 2011 года)Принцип измерения термохимический Способ отбора пробы диффузионный Габаритные размеры, мм, не более: - длина 110 - ширина 50 - высота 70 Масса, кг, не более 0,5 Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре °C, % 30 - 95 Средний полный срок службы блока датчика, лет, не менее 5" |  |  |  |  |  |
| 2 | Блок питания и сигнализации для газосигнализатора СТГ-3 |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | напряжение входное 220 В, два выхода: первый выход "блок датчика" напряжение постоянного тока 12 В. Второй выход "Вых." импульсное напряжение не менее 24 В с длительностью импульса не менее 20 мс |  |  |  |  |  |
| 3 | Блок чувствительных элементов для сигнализатора СТХ-17 |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Рабочее напряжение – (1,90 ±0,05) В Сопротивление чувствительного элемента при температуре 20 0С – (3,15 ± 0,25) Ом Выходное напряжение блока ЧЭ при контроле объемной доли: - метана в воздухе 2,0 % - не менее 45 мВ; - водорода в воздухе 1,6% - не менее 45 мВ." |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоанализатор горючих газов с ЗУ-10 |  | Штука | 19 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Широкий диапазон показаний: 00,0 — 99,9% НКПР. Взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты —"1ExdibsllCT4». |  |  |  |  |  |
| 5 | Датчик для газоанализатора |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Датчик на СН4 (природный газ) TGS-2611-E00(C00), Диапазон измерения 500-10000 рмм, Напряжения питания 5В, Ток рабочий 56 мА, Потребляемая мощность подогр-ля 280 мВт, Диаметр 9.2 мм, Высота 17.8 мм " |  |  |  |  |  |
| 6 | Датчик для газоанализатора |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Датчик угарного газа - MQ-7B (это аналог TGS2442-BO2 который снят с производства) Напряжения питания 5В,рабочий ток 150мА, Диапазон чувствительности - 10-1000 ррм Корпус пластик, Время восстановления 60 с, Габариты 30 х 19 х15 мм " |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок-датчик ТКС+ПГС для газоанализатора ФП-22 |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Измеряемый компонент метан (CH4), пропан (C3H8) Принцип измерения полупроводниковый, термокаталитический Диапазон измерения объёмной доли метана CH4, % 0 — 2,5 Диапазон измерения объёмной доли пропана C3H8, % 0 — 1 Предел основной абсолютной погрешности объёмной доли, %: — метана CH4 ± 0,25 — пропана C3H8 ± 0,1 Предел дополнительной абсолютной погрешности объёмной доли (на каждый 10 °C окружающей среды), %: — метана CH4 ± 0,05 — пропана C3H8 ± 0,02 Диапазон рабочей температуры, °C от -20 до +50 Диапазон атмосферного давления, кПа 84 — 106,7 Относительная влажность воздуха при температуре воздуха +25°C, %, не более 98 Длительность прогрева, с, не более: — термокаталитического сенсора ГС-1Ex 5 — полупроводникового сенсора ПГС-1Ex 25" |  |  |  |  |  |
| 8 | Датчик каталитический |  | Штука | 29 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Диапазон измерения метан: 0, 05-2, 5% iso-бутан: 0, 03-1% Диапазон рабочих температур: -10°C до +50°C Диапазон рабочей относительной влажности: 95% без конденсации Напряжение питания 2, 5+-0, 25в " |  |  |  |  |  |
| 9 | Газоанализатор по оксиду углерода переносной |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Основная относительная погрешность измерения концентрации, при 20°С, % ±10. Дополнительная погрешность измерения концентрации от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более 0,2. Питание прибора, В 4,8 (4 аккумулятора NI-MN 1,2В). Габаритные размеры, не более, мм 16 |  |  |  |  |  |
| 10 | Датчик по метану термокаталитический |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Диапазон измерения 0 - 100% НКПР Рабочее напряжение питания - 5 Вольт ( 1,5 - 9,0 Вольт) Потребляемый ток 60 мА Рабочий диапазон температур -20 - +50 С Маркировка взрывозащиты Exd II CU" |  |  |  |  |  |
| 11 | Датчик для газоиндикатора ИГД-1 |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Диапазон контроля концентрации газа в воздухе, % объёмной доли 0 - 100 Рабочий ток, А 0,12 ± 0,001 Напряжение на ДМП-1 в воздухе, B 1,3 ± 0,13 Потребляемая мощность, мВт, не более 170 Время срабатывания, с, не более 15 Нижний предел обнаружения, ppm: - метан (СН4) 10 - пропан (С3Н8) 10 Атмосферное давление, кПа 84 - 106,7 Значения температуры анализируемой смеси, °C от -25 до +50 Механические нагрузки ДМП-1 Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц 5 - 25 - амплитуда смещения, мм 0,1 - продолжительность воздействия, ч 1,5 Многократный механический удар ДМП-1: - длительность ударного импульса, мс 10 - пиковое ускорение удара, м/с2 100 - общее число ударов 100" |  |  |  |  |  |
| 12 | Датчик по метану термокаталитический |  | Штука | 40 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "2 точки ,напряжение питания 2,3 В, эл. чсопротивление 3,5 Ом, масса 4 г (ПОЯСНЕНИЕ по точкам:одна точка – нет дополнительного резистора (рисунок 36); • две точки – резистор С2-33-0,125-560±10 %; • три точки – резистор С2-33-0,125-330±10 %; • четыре точки – резистор С2-33-0,125-220±10 %; • пять точек – резистор С2-33-0,125-160±10 %.)" |  |  |  |  |  |
| 13 | Датчик по метану термокаталитический |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "1 точка ,напряжение питания 2,3 В, эл. чсопротивление 3,5 Ом, масса 4 г (ПОЯСНЕНИЕ по точкам:одна точка – нет дополнительного резистора (рисунок 36); • две точки – резистор С2-33-0,125-560±10 %; • три точки – резистор С2-33-0,125-330±10 %; • четыре точки – резистор С2-33-0,125-220±10 %; • пять точек – резистор С2-33-0,125-160±10 %.)" |  |  |  |  |  |
| 14 | Индикатор интенсивности запаха газа |  | Штука | 13 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Температура от 0 до 40 град С Давление, кПа 5 Запыленность, мг/м3 10 Питание аккумуляторы Время работы без зарядки аккумуляторов, часов 50 Емкость: 0,8 Ампер/час Тип взрывозащиты 1Exib II СT6 X Температура окр. среды от 0 до + 40 град С Давление окр. среды, кПа 84 – 106,7 Относ |  |  |  |  |  |
| 15 | Датчик по метану термокаталитический |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Диапазон измерения концентрации одиночных горючих газов и паров горючих жидкостей, % НКПР 5 - 5 0 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения, % НКПР: Для метана: - при концентрации более 30 % НКПР ±10,0 - при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±5,0 Для водорода - при концентрации более 30 % НКПР ±15,0 - при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±5,0 Для метилакрилата - при концентрации более 30 % НКПР ±20,0 - при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±15,0 Допускаемая вариация выходного сигнала, % НКПР 2,5 Дрейф выходного сигнала за 8 ч, % НКПР, не более ±2,5 Пределы допускаемого значения дополнительной абсолютной погрешности измерения концентрации контролируемых газов, % НКПР, вызванной отклонениями от нормальных условий: -температуры окружаю щ ей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С; ±2,5 -влажности окружающ ей среды: - для метана при концентрации более 30 % НКПР ±5,0 - для метана при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±2,5 - для водорода при концентрации более 30 % НКПР ±7,0 - для водорода при концентрации менее или равной 30 % НКПР ±5,0 Время установления выходного сигнала, с, не более 15 Габаритные размеры, мм, не более 160x185x85 М асса, кг, не более 3,5 Электропитание датчика от источника постоянного тока +2,4 " |  |  |  |  |  |
| 16 | Ячейка электрохимическая для газоанализатора СТГ-1 |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "ИБЯЛ.305649.035-40 ячейка электрохимическая на угарный газ (в упаковке - ИБЯЛ.418425.035-40) для СОУ-1, СТГ-1 (в сером корпусе) Принцип измерения электрохимический, амперометрический Измеряемый компонент CO Диапазон, мг/м3 0 - 200 Фоновый ток, мкА 0,400 Чувствительность, мкА/[мг/м3] 0,17 Содержание драгоценных металлов (платина), г 0,1456 Средний полный срок службы электрохимической ячейки (ЭХЯ), лет, не менее 3" |  |  |  |  |  |
| 17 | Датчик по метану термокаталитический |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "3 точки ,напряжение питания 2,3 В, эл. чсопротивление 3,5 Ом, масса 4 г (ПОЯСНЕНИЕ по точкам:одна точка – нет дополнительного резистора (рисунок 36); • две точки – резистор С2-33-0,125-560±10 %; • три точки – резистор С2-33-0,125-330±10 %; • четыре точки – резистор С2-33-0,125-220±10 %; • пять точек – резистор С2-33-0,125-160±10 %.)" |  |  |  |  |  |
| 18 | Ячейка электрохимическая |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | "Диапазон измеряемых концентраций, ppm 0 - 200 Величина «шума», ppm < 1 Нелинейность выходного сигнала, % < 5 Время выхода на показания (Т 09), с < 45 Величина фонового сигнала, ppm -2...+10 Рабочий диапазон температур, °C от -20 до +50 Изменение фонового сигнала (от +20 до +40 °С), ppm < 10 Диапазон рабочих давлений МФС нормальное ± 10 % Изменение выходного сигнала за 1 мес., % < 2 Гарантийный срок службы, лет 2 Срок службы, лет, не менее 3 Потенциал измерительного электрода, В 0,0 Емкость фильтра для поглащения кислых газов, ppm*ч 100000" |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 145 707,23 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 970 938,32 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «01» июня 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» июня 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «14» июня 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «21» июня 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «21» июня 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «01» июня 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.