Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 159889

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Арматура трубопроводная

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Арматура трубопроводная Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 159889 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.112.025 ДУ25 PУ4.0МПа надземная установка/полный проход/сварное присоединение/система защиты доступа/рукоятка |  | Штука | 60 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=139 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 8,8 Н*м. Строительная длина крана L=230 мм. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 2 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.112.050 ДУ50 PУ2.5МПа надземная установка/полный проход/сварное присоединение |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=275 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 37 Н*м. Строительная длина крана L=300 мм. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.113.032 ДУ32 PУ4.0МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=179 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 20,2 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=180 мм Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.113.040 ДУ40 PУ4.0МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=180 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 32,2 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=200 мм Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.113.050 ДУ50 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  | Штука | 37 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=275 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 37 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=250 мм Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 6 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.113.080 ДУ80 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  | Штука | 13 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=365 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 150 Н*м Строительная длина крана L=370 мм С комплектом ответных фланцев. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГК-79.112.050 ДУ50 РУ2.5МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/шток/с изоляцией ВУС |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Шток Н=1000 мм Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон.. Момент крана без запаса - 37 Н*м Строительная длина крана L=600 мм Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГК-79.112.080 ДУ80 РУ2.5 МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/шток/с изоляцией ВУС |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Шток Н=1000 мм Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон.. Момент крана без запаса - 150 Н*м Строительная длина крана L=600 мм Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГК-79.112.100 ДУ100 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/сварное соединение/шток/с изоляцией ВУС |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Шток Н=1000 мм Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон.. Момент крана без запаса - 170 Н*м Строительная длина крана L=600 мм Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 10 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.112.100 ДУ100 PУ2.5МПа надземная установка/полный проход/сварное присоединение |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=365 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 170 Н*м. Строительная длина крана L=390 мм. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 11 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.113.150 ДУ150 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое соединение/с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=900 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 500 Н*м Строительная длина крана L=390 мм С комплектом ответных фланцев. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.113.100 ДУ100 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое соединение/с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 23 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=365 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 170 Н*м Строительная длина крана L=390 мм С комплектом ответных фланцев. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.113.200 ДУ200 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое соединение/с комплектом ответных фланцев |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С редуктором. Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода+нитрил, кольцевое уплотнение нитрил, уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Механический редуктор 242 – 40 М. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 580 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=620 мм Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 А Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 14 | Кран шаровый стальной Ballomax КШГИ-79.102.150 ДУ150 PУ2.5МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/со штоком Н1000 мм/с изоляцией ВУС |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Шток Н=1000 мм Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон.. Момент крана без запаса - 430 Н*м Строительная длина крана L=600 мм Изоляционное покрытие весьма усиленного типа Protegol UR-Coating 32-55 R по ГОСТ 9.602-2005 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 3 471 386,16 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 2 941 852,70 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «04» июня 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «15» июня 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «15» июня 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «22» июня 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «22» июня 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «04» июня 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.