| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 160 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D32х3.2 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,348 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Стальная бесшовная холоднодеформированная по ГОСТ 8734-75 Поставляются из трубных заготовок группа «В» сталь марок 08, 10, 15, ГОСТ 10692-2015, с гарантией гидроиспытаний,в комплкте с плстиковыми заглушками. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 8732-78, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1.Временное сопротивление кгс/мм2 2.Предел текучести кгс/мм2 3.Относительное удлинение % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D114х4 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,090 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10705-80 группа В. Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D25х2.5 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,111 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Стальная бесшовная холоднодеформированная по ГОСТ 8734-75 Поставляются из трубных заготовок группа «В» сталь марок 08, 10, 15, ГОСТ 10692-2015, с гарантией гидроиспытаний,в комплкте с плстиковыми заглушками. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 8732-78, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1.Временное сопротивление кгс/мм2 2.Предел текучести кгс/мм2 3.Относительное удлинение % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D38х3 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,005 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Стальная бесшовная холоднодеформированная по ГОСТ 8734-75 Поставляются из трубных заготовок группа «В» сталь марок 08, 10, 15, ГОСТ 10692-2015, с гарантией гидроиспытаний,в комплкте с плстиковыми заглушками. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 8732-78, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1.Временное сопротивление кгс/мм2 2.Предел текучести кгс/мм2 3.Относительное удлинение % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба стальная водогазопроводная 40ммx3.5мм ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,822 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 2,541 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10705-80 группа В . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D38х3 ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,080 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Стальная бесшовная холоднодеформированная по ГОСТ 8734-75 Поставляются из трубных заготовок группа «В» сталь марок 08, 10, 15, ГОСТ 10692-2015, с гарантией гидроиспытаний,в комплкте с плстиковыми заглушками. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали 8732-78, в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: 1.Временное сопротивление кгс/мм2 2.Предел текучести кгс/мм2 3.Относительное удлинение % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба стальная профильная прямоугольная H60хB60хS2 ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,190 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Труба стальная квадрат H60хВ60 ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Труба стальная водогазопроводная 25ммx3.2мм ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 25,405 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 16,730 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10705-80 группа В. Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Труба стальная профильная прямоугольная H40хB20хS2 ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,100 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Труба стальная квадрат H60хВ20 ГОСТ 8645-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Труба стальная водогазопроводная 32ммx3.2мм ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 6,575 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Труба стальная водогазопроводная 15ммx2.8мм ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 5,302 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Труба стальная водогазопроводная 20ммx2.8мм ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 13,526 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Допускается для строительства газопроводов низкого давления. Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из стали марок Ст1,Ст2,Ст3 по ГОСТ 380-2005 группы А,Б,В. Хим. состав должен соответствовать ГОСТ стали 380-2005. Герметичность труб должна быть гарантирована. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТ 10692-2015.Трубы должны быть подвергнуты контролю сварного шва и корпуса физическими методами без разрушения. В сертификате должны быть указаны следующие технологические испытания: загиб, раздача, сплющивание. В комплкте с пластиковыми заглушками ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 44,960 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10705-80 группа В . Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 2,950 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГОСТ 10705-80 группа В Сталь марки СТ2сп, СТ3сп не ниже 2-ой категории по ГОСТ 380-2005; ст08, ст10, ст15, ст20 по ГОСТ 1050-2013 из малоуглеродистой стали группы В, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, гарантией гидроиспытаний, длиной не менее 9 м.п. Хим. состав должен соответствовать вышеуказанным ГОСТам. Трубы должны быть упакованы в пакеты с заводской биркой, сопровождаться сертификатом в соответствии с ГОСТом ГОСТ 10692-2015. В сертификате должны быть указаны следующие механический свойства: Временное сопротивление кгс/мм2. Предел текучести кгс/мм2. Относительное удлинение% Временное сопротивление сварного шва. В комплкте с пластиковыми заглушками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 088 851,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081 350,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 007 501,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |