| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 160 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Алкометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Высокочувствительный пороговый алкометр (профессиональный алкотестер) без мундштуков для определения наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе. Рекомендуется для использования в ходе медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения, предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. Ос Обенности алкометра: работает без мундштуков (безмунштучный); электрохимический датчик; высокая специфичность по отношению к алкоголю; нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе; высокая чувствительность в области малых концентраций; полная автоматизация отбора пробы; звуковые сигналы сопровождают все этапы теста; большой срок службы, минимальные требования к обслуживанию; маленькая потребляемая мощность; высокая производительность — до 5 человек в минуту при нулевом результате; подлежит поверке, межповерочный интервал – один год; результаты измерений являются доказательными. Удобство использования алкометра обеспечивается его функциональными достоинствами: автоматический контроль длительности выдоха; алкометр не использует сменные мундштуки; предусмотрен отбор пробы в двух режимах: активный (тестируемый выдыхает воздух в воронку, активизируя работу прибора) и пассивный (после нажатия кнопки воздух засасывается прибором принудительно во время речи и дыхания тестируемого). В обоих случаях отсутствует физический контакт тестируемого с прибором; Технические характеристики: датчик для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе воздуха электрохимический; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания (для приборов купленных до 25.11.09) первый порог срабатывания — 0, 05 мг/л (0, 11 промилле) не нормированы; второй порог срабатывания — 0, 1 мг/л (0, 21 промилле) ±0, 025 мг/л (±0, 05 промилле); пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания (для приборов купленных после 25.11.09) первый порог срабатывания — 0, 05 мг/л не нормированы; второй порог срабатывания — 0, 15 мг/л ±0, 04 мг/л; характеристики световой сигнализации ниже первого порога срабатывания зеленый непрерывный; выше первого порога срабатывания и ниже второго порога срабатывания оранжевый непрерывный; выше второго порога срабатывания красный непрерывный; характеристики звуковой сигнализации ниже первого порога срабатывания одинарный звуковой сигнал; выше первого порога срабатывания и ниже второго порога срабатывания двойной звуковой сигнал; выше второго порога срабатывания тройной звуковой сигнал; габаритные размеры (не более) длина 265 мм; диаметр 48 мм; масса сигнализатора не более 300 г; прочее режимы работы анализатора измерение содержания этанола в выдыхаемом воздухе; режимы отбора пробы активный, пассивный; проба выдыхаемого воздуха 2–3 секунды умеренного непрерывного выдоха; время выдачи сигнала после отбора пробы не более 20 с; время очистки датчика после анализа пробы не более 35 с; элементы питания 4-х щелочных батарей питания типа АА (4х1, 5 В); число измерений без замены батарей питания (сменные щелочные батареи типа АА (4х1, 5В)) 3000; число измерений без замены батарей питания (перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы типа АА (4х1, 2В) емкостью не менее 2000 мАч) 1500; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Алкометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 15 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки (НДС не облагается) , рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 10 дней с момента выставления счёта Поставщиком, но после подписания Сторонами товарной накладной. Расчеты за поставленные по договору Товары производятся между Покупателем и Поставщиком в размере не более суммы, предусмотренной договором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |