Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 162375

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Климатическое оборудование

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Климатическое оборудование Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 162375 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завеса тепловая Ballu BHC-18.000TR |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Вид управления: электронное; мощность не менее 18кВт, эффективная длина струи- не менее 4 м; тип нагревательного элемента- ТЭН; напряжение: 380 В; расход воздуха не менее 3000 м3/час; Режимы мощности, кВт 18 / 9 / 0 кВт; подогрев воздуха 9 / 18 °С; длина тепловой завесы:от 1,9 до 2 м; пульт управления с терморегулятором в комплекте; набор крепежных элементов в комплекте Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Вид управления: электронное; мощность обогрева 0/9,0/18,0 кВт; номинальная потребляемая мощность 0,25/9,0/18,0 кВт; напряжение питания: 380 В (50Гц); номинальный ток 29,0 А; расход воздуха 3000 м3/час; размер: 1950х220х245 мм; завеса для проемов и ворот высотой до 3,5 м; две ступени мощности и режим работы без нагрева; Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С в комплекте; набор крепежных элементов в комплекте Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Кондиционер General Climate GC/GU-S18HRIN1 |  | Штука | 3 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; цифровой дисплей; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 5.26 -5.3; производительность обогрева (кВт): 5.4-5.85; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 1.6-1.9 , -обогрева: 1.5-1.73; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения:7.1- 8.1, -обогрева: 6.5-7.8; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 44; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 59; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер-2 шт. должны быть установлены на 4 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Кондиционер-1 шт. должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 5.3; производительность обогрева (кВт): 5.4; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 1.9 , -обогрева: 1.73; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 8.1, -обогрева: 7.8; расход воздуха, макс. (м3/ч): 700; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 44/41/38; внешний блок: -уровень шума (дБ):59; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер-2 шт. должны быть установлены на 4 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Кондиционер-1 шт. должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 3 | Кондиционер General Climate GC/GU-S12HRIN1 |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок:1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 3.5-3.6; производительность обогрева: 3.8-3,85; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): - охлаждения: 1.095-1.1, -обогрева: 1,055-1.1; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 4.7-4,81, -обогрева: 4.4-4.6; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 42; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 54; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок:1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 3.5; производительность обогрева: 3.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): - охлаждения: 1.1, -обогрева: 1.0; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 4.8, -обогрева: 4.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 480; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 39/36/33; внешний блок: -уровень шума (дБ):52; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 4 | Кондиционер General Climate GC/GU-S07HR |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Привольная, 1 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.19-2.3; производительность обогрева (кВт): 2.3-2.4; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68-0.70 , -обогрева: 0.64-0,65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.0-3,1, -обогрева: 2.8-2.9; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 54; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.2; производительность обогрева (кВт): 2.3; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68 , -обогрева: 0.65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.1, -обогрева: 2.8; расход воздуха, макс. (м3/ч): 410; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 37/34/31; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 5 | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, улица Октябрьская, дом 40 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 6 | Кондиционер General Climate GC/GU-S24HR |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 309990, Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, улица Тимирязева, дом 103 А |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 7.0-7.1; производительность обогрева (кВт): 7.3-7.65; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения:2.15- 2.7 , -обогрева: 2.03-2.4; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 49; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 59; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 3 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 7.0; производительность обогрева (кВт): 7.3; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 2.7 , -обогрева: 2.6; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 12.1, -обогрева: 11.3; расход воздуха, макс. (м3/ч): 1000; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 46/44/41; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 3 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 7 | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  | Штука | 2 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Заводская, дом 1 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 8 | Кондиционер General Climate GC/GU-S07HR |  | Штука | 4 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 309530, Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, улица Ватутина, дом 209 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.19-2.3; производительность обогрева (кВт): 2.3-2.4; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68-0.70 , -обогрева: 0.64-0,65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.0-3,1, -обогрева: 2.8-2.9; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 54; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены: 3 шт. на 1 этаже административного здания, 1 шт. на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров (на каждый кондиционер), монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.2; производительность обогрева (кВт): 2.3; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68 , -обогрева: 0.65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.1, -обогрева: 2.8; расход воздуха, макс. (м3/ч): 410; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 37/34/31; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены: 3 шт. на 1 этаже административного здания, 1 шт. на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров (на каждый кондиционер), монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 9 | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308590, Белгородская область, п.г.т. Октябрьский, ул. Кутузова, 4а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| 10 | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  | Штука | 1 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний).; возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний).; возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 444 500,01 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 376 694,93 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» июня 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «04» июля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «04» июля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «11» июля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «11» июля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «22» июня 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.