| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 162 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Завеса тепловая Ballu BHC-18.000TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Вид управления: электронное; мощность не менее 18кВт, эффективная длина струи- не менее 4 м; тип нагревательного элемента- ТЭН; напряжение: 380 В; расход воздуха не менее 3000 м3/час; Режимы мощности, кВт 18 / 9 / 0 кВт; подогрев воздуха 9 / 18 °С; длина тепловой завесы:от 1,9 до 2 м; пульт управления с терморегулятором в комплекте; набор крепежных элементов в комплекте Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Вид управления: электронное; мощность обогрева 0/9,0/18,0 кВт; номинальная потребляемая мощность 0,25/9,0/18,0 кВт; напряжение питания: 380 В (50Гц); номинальный ток 29,0 А; расход воздуха 3000 м3/час; размер: 1950х220х245 мм; завеса для проемов и ворот высотой до 3,5 м; две ступени мощности и режим работы без нагрева; Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С в комплекте; набор крепежных элементов в комплекте Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S18HRIN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; цифровой дисплей; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 5.26 -5.3; производительность обогрева (кВт): 5.4-5.85; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 1.6-1.9 , -обогрева: 1.5-1.73; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения:7.1- 8.1, -обогрева: 6.5-7.8; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 44; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 59; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер-2 шт. должны быть установлены на 4 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Кондиционер-1 шт. должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 5.3; производительность обогрева (кВт): 5.4; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 1.9 , -обогрева: 1.73; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 8.1, -обогрева: 7.8; расход воздуха, макс. (м3/ч): 700; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 44/41/38; внешний блок: -уровень шума (дБ):59; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер-2 шт. должны быть установлены на 4 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Кондиционер-1 шт. должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 10 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S12HRIN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок:1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 3.5-3.6; производительность обогрева: 3.8-3,85; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): - охлаждения: 1.095-1.1, -обогрева: 1,055-1.1; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 4.7-4,81, -обогрева: 4.4-4.6; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 42; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 54; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок:1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 3.5; производительность обогрева: 3.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): - охлаждения: 1.1, -обогрева: 1.0; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 4.8, -обогрева: 4.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 480; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 39/36/33; внешний блок: -уровень шума (дБ):52; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S07HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Привольная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.19-2.3; производительность обогрева (кВт): 2.3-2.4; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68-0.70 , -обогрева: 0.64-0,65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.0-3,1, -обогрева: 2.8-2.9; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 54; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.2; производительность обогрева (кВт): 2.3; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68 , -обогрева: 0.65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.1, -обогрева: 2.8; расход воздуха, макс. (м3/ч): 410; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 37/34/31; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, улица Октябрьская, дом 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S24HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309990, Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, улица Тимирязева, дом 103 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 7.0-7.1; производительность обогрева (кВт): 7.3-7.65; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения:2.15- 2.7 , -обогрева: 2.03-2.4; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 49; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 59; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 3 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента, кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 7.0; производительность обогрева (кВт): 7.3; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 2.7 , -обогрева: 2.6; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 12.1, -обогрева: 11.3; расход воздуха, макс. (м3/ч): 1000; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 46/44/41; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте; Кондиционер должен быть установлен на 3 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Заводская, дом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S07HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309530, Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, улица Ватутина, дом 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.19-2.3; производительность обогрева (кВт): 2.3-2.4; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68-0.70 , -обогрева: 0.64-0,65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.0-3,1, -обогрева: 2.8-2.9; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 54; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены: 3 шт. на 1 этаже административного здания, 1 шт. на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров (на каждый кондиционер), монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.2; производительность обогрева (кВт): 2.3; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.68 , -обогрева: 0.65; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.1, -обогрева: 2.8; расход воздуха, макс. (м3/ч): 410; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 37/34/31; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте; Кондиционеры должны быть установлены: 3 шт. на 1 этаже административного здания, 1 шт. на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров (на каждый кондиционер), монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний); возможно использование подъемных механизмов. Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308590, Белгородская область, п.г.т. Октябрьский, ул. Кутузова, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 1 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний). Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRIN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; цифровой дисплей; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.63-2.8; производительность обогрева (кВт): 2.8-2.93; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82-0.86 ,обогрева: 0,79-0.82; внутренний блок: -уровень шума (дБ): не более 40; внешний блок: -уровень шума (дБ):не более 53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний).; возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Количество внутренних блоков: 1 шт.; внешний блок: 1 шт.; цвет внутреннего блока: белый; тип установки внутреннего блока: настенный; основные режимы: обогрев, охлаждение, автоматический режим, вентиляция, осушение; ионизация; ночной режим работы; экономичный режим работы; самодиагностика; производительность охлаждения (кВт): 2.6; производительность обогрева (кВт): 2.8; электропитание (В): 220; потребляемая мощность в режиме (кВт): -охлаждения: 0.82 ,обогрева: 0,815; рабочий ток в режиме (А): -охлаждения: 3.5, -обогрева: 3.4; расход воздуха, макс. (м3/ч): 400; внутренний блок: -уровень шума (дБ): 38/35/32; внешний блок: -уровень шума (дБ):53; пульт ДУ в комплекте. Кондиционер должен быть установлен на 2 этаже административного здания; включена длина трассы 5 метров, монтаж трубопровода для хладагента,кабель питания (межблочный, внешний).; возможно использование подъемных механизмов Гарантия не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно п.1 Технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 20 до 25 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 500,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 805,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 694,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |