Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 162931

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Средства электрохимической защиты

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Средства электрохимической защиты Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 162931 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-150с |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 150 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции) |  |  |  |  |  |
| 2 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-200с |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 200 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции) |  |  |  |  |  |
| 3 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ25 |  | Штука | 51 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 640 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 4 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ32 |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Длина – 640 мм Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |
| 5 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-50с |  | Штука | 8 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105. Полный проход Ду 150 Рабочая среда - природный газ Давление 16 кгс/см2. Температура эксплуатации от -40°С до +40°С. Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011. Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20. Уплотнение в затворе: фторопласт (Ф-4 исп. ТУ 6-05-810). Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции) |  |  |  |  |  |
| 6 | Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа СИ-80с |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Рабочая среда природный и сжиженный углеводородные газы Рабочее давление 1,6 МПа Электросопротивление не менее 10 МОм при напряжении 1 кВ Диапазон температур, °С –40...+40 Срок службы, лет, не менее 20 ТУ 3742-001-29.13-07 |  |  |  |  |  |
| 7 | Соединение изолирующее резьбовое ДУ32 |  | Штука | 135 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм Рабочая среда – природный газ Материал корпуса: сталь , бесшовная труба Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98 Заглушки для транспортировки и хранения PVC Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд) Наличие защитной голограммы Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные пакеты из плотного полиэтилена) Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 679 546,99 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 575 887,28 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» июня 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «09» июля 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «09» июля 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «16» июля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «16» июля 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «27» июня 2018 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.