Извещение

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО запроса предложений

в электронной форме № 164833

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Арматура трубопроводная

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан для регулятора давления газа |  | Штука | 30 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 2 | Клапан для регулятора давления газа |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 3 | Клапан обратный для клапана предохранительно-сбросного |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 4 | Клапан основной для регулятора давления газа РДГК-10М |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 5 | Клапан отсечной отключающего устройства для регулятора давления газа РДГК-10 |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 6 | Клапан ПЗК для регулятора двления |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 7 | Клапан пилота для регулятора давления газа РДБК1-50-35 |  | Штука | 68 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 8 | Клапан пилота управления |  | Штука | 21 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 9 | Клапан предохранительный запорный ДУ100 |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 10 | Клапан предохранительный запорный ДУ100 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 11 | Клапан предохранительный запорный ДУ40 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 12 | Клапан предохранительный запорный ДУ50 |  | Штука | 16 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 13 | Клапан предохранительный запорный ДУ50 PУ1.2МПа |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 14 | Клапан предохранительный запорный ДУ50 PУ1.2МПа |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 15 | Клапан предохранительный сбросной |  | Штука | 48 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 16 | Клапан предохранительный сбросной |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 17 | Клапан предохранительный сбросной для регулятора РДГК-10 |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 18 | Клапан предохранительный сбросной ДУ25 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 19 | Клапан предохранительный сбросной ДУ50 |  | Штука | 32 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 20 | Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50 |  | Штука | 31 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 21 | Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГК-10 |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 22 | Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-400 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 23 | Регулятор давления газа |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 24 | Регулятор давления газа |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 25 | Регулятор давления газа |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 26 | Регулятор давления газа |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 27 | Регулятор давления газа |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 28 | Регулятор давления газа |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 29 | Регулятор давления газа |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 30 | Регулятор давления газа |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 31 | Регулятор давления газа D140мм |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 32 | Регулятор давления газа РДБК-1-50/35 |  | Штука | 9 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 33 | Регулятор давления газа РДНК-32/10 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |
| 34 | Регулятор давления газа РДНК-400 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016) Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005 Назначенный срок службы, лет, не менее – 40. Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 842 428,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 561 379,68 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «20» июля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «01» августа 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «01» августа 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «03» августа 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «03» августа 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «20» июля 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |