Извещение

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО запроса предложений

в электронной форме № 165814

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Оборудование светотехническое

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат пускорегулирующий |  | Штука | 23 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 280.000 мм Корпус: Металлический корпус Высота: 28.000 мм Модель/исполнение: Электронный Ширина: 39.000 мм Класс защиты: I С зажимом для разгрузки провода от натяжения: да Подходит для 4 ламп мощностью:18.000 Вт |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп с цоколем T8 мощностью 36 Ватт (две лампы) или 18 Ватт (четыре лампы). |  |  |  |  |  |
| 2 | Дроссель для люминисцентных ламп |  | Штука | 4 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Ширина: 42 мм Длина: 150 мм Высота: 27 мм Исполнение: Электромагнитный Номинальное напряжение с: 198 В Номинальное напряжение по: 242 В С устройством зажигания: Нет Корпус: Металлический Подходит для лампы мощностью с: 36 Вт Подходит для лампы мощностью по: 40 Вт |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Номинальное напряжение - 220В.Частота - 50Гц.Мощность - 40Вт.Ток - 0,43А.Рабочая температура - Т-105С.Для ламп ЛД-40. ГОСТ IEC 61347-2-9-2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Лампа ДНаТ |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность лампы: 400 Вт Форма колбы лампы: Трубчатая с односторонним цоколем Цоколь: E40 Общая длина: 285 мм Цветовая температура: 2000 К Световая отдача лампы: 141 лм/Вт Световой поток: 56500 лм Освещение для растений: Да Диаметр: 47-48 мм Класс энергоэффективности: A++ |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампа ДРЛ |  | Штука | 24 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 6000 ч Форма лампы/колбы: Эллипсоидная Световая отдача: 52.000 лм/Вт Класс энергоэффективности: B Диаметр: 91.000 мм Индекс цветопередачи (Ra): 40-59 (класс 3) Общ. длина: 226.000 мм Цветовая температура: 4200.000 К Световой поток: 13000.000 лм Цоколь: E40 Мощность лампы: 250.000 Вт Цвет: Белый Тип источника света.: Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ) Форма лампы/колбы.: Эллипсоидная |  |  |  |  |  |
| 5 | Лампа ДРЛ |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 6000 ч Форма лампы/колбы: Эллипсоидная Световая отдача: 50.000 лм/Вт Класс энергоэффективности: B Диаметр: 76.000 мм Индекс цветопередачи (Ra): 40-59 (класс 3) Общ. длина: 168.000 мм Цветовая температура: 4200.000 К Световой поток: 6300.000 лм Цоколь: E27 Мощность лампы: 125.000 Вт Цвет: Белый Тип источника света.: Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ) Форма лампы/колбы.: Эллипсоидная |  |  |  |  |  |
| 6 | Лампа компактная люминесцентная |  | Штука | 40 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 10000.000 ч Подходит для работы с ЭПРА: да Встроенный стартер: да Класс энергоэффективности: B Цветовая температура: 4000.000 К Световой поток: 1800.000 лм Цоколь: G24d-3 (2-штырьковый) Мощность лампы: 26.000 Вт Цвет: Белый |  |  |  |  |  |
| 7 | Лампа компактная люминесцентная |  | Штука | 80 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мощность лампы: 20 Вт Напряжение лампы с: 220 В Напряжение лампы по: 240 В Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Спиральная Цветовая температура: 2700 К Частота с: 50 Гц Частота по: 60 Гц Световой поток: 1250 лм Диаметр: 56.5 мм Общая длина: 111.5 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 8000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение лампы:220...240 В Средн. номин. срок службы:8000 ч Тип стекла колбы: Опаловый (-ая) Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K Количество световых трубок: 1 Цветовой код света: 842 Подходит для частого включения/выключения: да Форма лампы/колбы: Спираль Класс энергоэффективности: B Диаметр: 53 мм Частота: 50 Гц Общ. длина: 111 мм Цветовая температура: 2700 К Световой поток: 1220 лм Цоколь: E27 Мощность лампы: 20 Вт Цвет: Белый Тип источника света.:Лампа энергосберегающая (КЛЛ с интегр. ПРА) Форма лампы/колбы.: Спираль |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа компактная люминесцентная |  | Штука | 70 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Мощность лампы: 32 Вт Напряжение лампы с: 220 В Напряжение лампы по: 240 В Цоколь: E27 Форма колбы лампы: Спиральная Цветовая температура: 2700 К Частота с: 50 Гц Частота по: 60 Гц Световой поток: 2255 лм Диаметр: 70 мм Общая длина: 149 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 8000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение лампы:220...240 В Средн. номин. срок службы: 10000 ч Тип стекла колбы: Опаловый (-ая) Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K Количество световых трубок: 1 Цветовой код света: 842 Подходит для частого включения/выключения: да Форма лампы/колбы: Спираль Класс энергоэффективности: B Диаметр: 65 мм Частота: 50 Гц Общ. длина: 143 мм Цветовая температура: 4200 К Световой поток: 2170 лм Цоколь: E27 Мощность лампы: 35 Вт Цвет: Белый Тип источника света.: Лампа энергосберегающая (КЛЛ с интегр. ПРА) Форма лампы/колбы.: Спираль |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 345 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 604 мм Мощность лампы: 18 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 6200 К Световой поток: 1025 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 70-79 (класс 2А) Диаметр кольца: 28 мм Быстрое зажигание: Да Класс энергоэффективности: B Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 13000 ч Цветность света по стандарту EN 12464-1: Холодный дневной >5300 K Цветовой код света: 765 Длина: 600 мм Форма лампы/колбы: Линейная Быстрое зажигание (старт): да Световая отдача: 60 лм/Вт Диаметр трубки/трубы: 26 мм Класс энергоэффективности: B Индекс цветопередачи (Ra): 70-79 (класс 2A) Угол светового пучка: 360 ° Цветовая температура: 6500 К Световой поток: 1080 лм Цоколь: G13 Назначение/область применения: Общего назначения Мощность лампы: 18 Вт Цвет: Белый Тип источника света.: Люминесцентная лампа (ЛЛ) Форма лампы/колбы.: Линейная двухцокольная |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 45 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 1213.6 мм Мощность лампы: 36 Вт Цоколь: G13 Форма колбы лампы: Цилиндрическая Цветовая температура: 6200 К Световой поток: 2500 лм Диаметр трубы: 28 мм Индекс цветопередачи: 70-79 (класс 2А) Диаметр кольца: 28 мм Быстрое зажигание: Да Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 13000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 13000 ч Цветность света по стандарту EN 12464-1: Холодный дневной >5300 K Цветовой код света: 765 Длина: 1200 мм Форма лампы/колбы: Линейная Цоколь: G13 Мощность лампы: 36 Вт |  |  |  |  |  |
| 11 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 460 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Средн. номин. срок службы: 13000 ч Подходит для взрывозащищенных светильников: нет Для работы при низких температурах: нет Цветность света по стандарту EN 12464-1: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K Цветовой код света:640 Форма лампы/колбы: Линейная Быстрое зажигание (старт): да Световая отдача: 66 лм/Вт Диаметр трубки/трубы: 26 мм Класс энергоэффективности: B Индекс цветопередачи (Ra): 60-69 (класс 2B) Угол светового пучка: 360 ° Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 1200 лм Цоколь: G13 Назначение/область применения: Общего назначения Мощность лампы: 18 Вт Цвет: Белый |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Диаметр, мм 28мм Длина, мм 604мм Назначение: Внутреннее освещение помещений Номинальная мощность, вт 18Вт Тип колбы: T8 Тип цоколя: G13 ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) |  |  |  |  |  |
| 12 | Лампа люминесцентная трубчатая |  | Штука | 110 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 13000 ч Цветность света по стандарту EN 12464-1: Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K Диаметр кольца: - мм Цветовой код света: 640 Длина: 1200 мм Форма лампы/колбы: Линейная Световая отдача: 79 лм/Вт Диаметр трубки/трубы: 26 мм Класс энергоэффективности: B Индекс цветопередачи (Ra): 60-69 (класс 2B) Угол светового пучка: 360 ° Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2850 лм Цоколь: G13 Назначение/область применения: Общего назначения Мощность лампы: 36 Вт Цвет: Белый Тип источника света.: Люминесцентная лампа (ЛЛ) Форма лампы/колбы.: Линейная двухцокольная |  |  |  |  |  |
| 13 | Лампа накаливания |  | Штука | 40 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность (Вт): 95 Тип цоколя: E27 Напряжение, В: 230 ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |
| 14 | Лампа накаливания |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цоколь: Е14 Питание: 220 В Мощность: 40 Вт Диаметр: 49 мм Высота: 95 мм Упаковка: 100 шт ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |
| 15 | Лампа накаливания |  | Штука | 27 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Напряжение, В: 36 Мощность, Вт: 60 Световой поток, лм: 950 Время горения, ч: 1000 Тип цоколя: Е 27/27 ГОСТ 2239-79 |  |  |  |  |  |
| 16 | Лампа светодиодная |  | Штука | 24 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 30000 ч Тип стекла колбы: Матовый (-ая) Номин. напряжение: 220...240 В Цветовой код света: 840 Длина: 106 мм Форма лампы/колбы: Отражатель (рефлектор) Сила света: - кд Класс энергоэффективности: A Диаметр: 63 мм Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1B) Тип напряжения : AC (перемен.) Диммируемый (-ая): нет Угол светового пучка: 120 ° Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400 лм Цоколь: E27 Мощность лампы: 5 Вт Цвет: Белый Номин. ток: 40 мА Тип источника света.:Светодиод. (LED) Форма лампы/колбы.: Отражатель (рефлектор) |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 30000 ч Тип стекла колбы: Матовый (-ая) Номин. напряжение: 220...240 В Цветовой код света: 840 Длина: 106 мм Форма лампы/колбы: Отражатель (рефлектор) Сила света: - кд Класс энергоэффективности: A Диаметр: 63 мм Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1B) Тип напряжения : AC (перемен.) Угол светового пучка: 120 ° Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400 лм Цоколь: E27 Мощность лампы: 5 Вт Цвет: Белый Номин. ток: 40 мА Тип источника света.:Светодиод. (LED) Форма лампы/колбы.: Отражатель (рефлектор) |  |  |  |  |  |
| 17 | Лампа светодиодная |  | Штука | 32 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 15000 ч Тип стекла колбы: Не применимо Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 220...240 В Цветовой код света: 850 Длина: 45 мм Форма лампы/колбы: Отражатель (рефлектор) Сила света: 165 кд Класс энергоэффективности: A Диаметр: 50 мм Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1B) Тип напряжения : AC (перемен.) Угол светового пучка: 36 ° Цветовая температура: 5000 К Световой поток: 380 лм Цоколь: GU5.3 Мощность лампы: 4.2 Вт Цвет: Белый Номин. ток: 19 мА Тип источника света.: Светодиод. (LED) Форма лампы/колбы.: Отражатель (рефлектор) |  |  |  |  |  |
| 18 | Лампа светодиодная |  | Штука | 18 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 85 мм Мощность лампы: 5 Вт Род тока: Переменный ток (AC) Цоколь: E14 Форма колбы лампы: Рефлектор Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Цветовая температура: 4000 К Исполнение стекла/колбы: Матовое Номинальный ток: 76 мА Световой поток: 425 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 50 мм Класс энергоэффективности: A Средний номинальный срок службы: 30000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 25000 ч Тип стекла колбы: Матовый (-ая) Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 230 В Предельная температура: -20...40 °C Цветовой код света:740 Материал корпуса : Пластик Длина: 87 мм Форма лампы/колбы: Отражатель (рефлектор) Сила света: * кд Класс энергоэффективности: A Диаметр: 50 мм Индекс цветопередачи (Ra): 70-79 (класс 2A) Тип напряжения : AC (перемен.) Угол светового пучка: 120 ° Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 400 лм Цоколь: E14 Мощность лампы: 5 Вт Цвет: Белый Номин. ток: 22.7 мА Тип источника света.:Светодиод. (LED) |  |  |  |  |  |
| 19 | Лампа светодиодная |  | Штука | 213 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Длина: 82 мм Мощность лампы: 8 Вт Номинальное напряжение с: 220 В Номинальное напряжение по: 240 В Род тока: Переменный ток (AC) Форма колбы лампы: Шар Цоколь: E27 Исполнение стекла/колбы: Матовое Цветовая температура: 4100 К Световой поток: 540 лм Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1В) Диаметр: 45 мм Класс энергоэффективности: B Средний номинальный срок службы:25000 ч |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 30000 ч Тип стекла колбы: Матовый (-ая) Специальное применение: Нет (без) Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 230 В Управление цветом (RGB): нет Предельная температура: -20...40 °C Цветовой код света: 750 Материал корпуса : Пластик Длина: 75 мм Форма лампы/колбы: Шарообразная (тип G) Сила света: * кд Класс энергоэффективности: A Диаметр: 45 мм Индекс цветопередачи (Ra): 70-79 (класс 2A) Тип напряжения : AC (перемен.) Диммируемый (-ая): нет Угол светового пучка: 180 ° Цветовая температура: 5000 К Световой поток: 560 лм Цоколь: E27 Мощность лампы: 7 Вт Цвет: Белый Номин. ток: * мА Тип источника света.: Светодиод. (LED) |  |  |  |  |  |
| 20 | Лампа светодиодная 6W E14 |  | Штука | 84 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 30000 ч Тип стекла колбы: Матовый (-ая) Степень защиты (IP):IP20 Номин. напряжение: 230 В Предельная температура: -20...40 °C Цветовой код света: 750 Материал корпуса : Пластик Длина: 75 мм Форма лампы/колбы: Шарообразная (тип G) Сила света: * кд Класс энергоэффективности: A Диаметр: 45 мм Индекс цветопередачи (Ra): 70-79 (класс 2A) Тип напряжения : AC (перемен.) Угол светового пучка: 180 ° Цветовая температура: 5000 К Световой поток: 560 лм Цоколь: E14 Мощность лампы: 7 Вт Цвет: Белый Тип источника света.: Светодиод. (LED) |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | 220 V, 2700 К, размер 45*80 мм, номинальный световой поток не менее 250 лм, класс энергоэффективности - А, срок службы 50000 ч, гарантия - 3 года. ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |  |  |  |
| 21 | Панель светодиодная |  | Штука | 3 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Ширина: 595 мм Длина: 595 мм Высота: 10 мм Мощность лампы: 34 Вт Тип светильника: Светильник панельный Источник света: Светодиод Номинальное напряжение с: 176 В Номинальное напряжение по: 264 В Степень защиты IP: IP40 Светораспределение: Симметричное Цветовая температура: 4000 К Отражатель: Белый Материал корпуса: Алюминий Цвет корпуса: Алюминий Цвет покрытия: Белый Исполнение решетки: Матовое В комплекте с лампой: Да В комплекте с драйвером |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 40000 ч Подходит для рабочего места с монитором: да С ламп. в комплекте: да Степень защиты (IP): IP40 Номин. напряжение: 25...40 В Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ): Не требуется Материал рассеивателя/крышки: Пластик опал./матовый Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87: Цвет рассеивателя/крышки: Белый Предельная температура: -30...40 °C Электрическое подключение через штепсельные разъемы: нет Длина установочная (встраив.): 595 мм Тип лампы: Светодиод. (LED) Материал корпуса : Алюминий Высота/глубина: 7.5 мм Длина: 595 мм Подходит для подвесного монтажа: да Ширина установочная (встраив.):595 мм Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Глубина установочная (встраив.): 7.5 мм Цвет корпуса: Серебро Подсветка: Без подсветки Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 3600 лм Мощность лампы: 40 Вт Ширина: 595 мм Класс защиты: II Способ монтажа : Встраиваемый (-ая) Тип монтажа (способ установки).:Встраиваемый/подвесной Тип источника света.: Светодиод. (LED) В комплекте с драйвером: Тип диммирования: Недиммируемый Степень защиты (IP): IP40 Выход. мощность: 40 Вт Номин. напряжение: 176...264 В Номин. частота: 50...60 Гц Длина: 115 мм Корпус: Пластиковый корпус Выход. напряжение: 30 В Высота: 28 мм |  |  |  |  |  |
| 22 | Патрон для лампы |  | Штука | 3 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цоколь E40.Напряжение 230В ГОСТ 2746-90 |  |  |  |  |  |
| 23 | Патрон для лампы |  | Штука | 21 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Цоколь E27.Напряжение 230В ГОСТ 2746-90 |  |  |  |  |  |
| 24 | Светильник с лампами накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | С защитной решеткой/ сеткой/ экраном: да С подвесом в комплекте: да Количество ламп (источников света): 1 Степень защиты (IP):IP56 Номин. напряжение: 220...230 В Материал рассеивателя/крышки: Стекло структурир./призматик Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем Тип лампы: Лампа накаливания Материал корпуса : Сталь Цвет корпуса: Белый Цоколь (патрон) лампы : E27 Мощность лампы: 100 Вт Тип монтажа (способ установки).: Подвесной Тип источника света.: Лампа накаливания/энергосберегающая |  |  |  |  |  |
| 25 | Светильник с лампами накаливания потолочный для промышленных и производственных зданий |  | Штука | 7 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | С защитной решеткой/ сеткой/ экраном: да Средн. номин. срок службы: 1000 ч Подходит для монтажа на стену: да Тип поверхности: Матовый (-ая) Количество ламп (источников света): 1 Степень защиты (IP): IP54 Номин. напряжение: 220...230 В Материал рассеивателя/крышки: Стекло матовое Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой Цвет рассеивателя/крышки: Белый Предельная температура: * °C Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем Тип лампы: Лампа накаливания Материал корпуса : Алюминий Высота/глубина: 125 мм |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ширина: 192 мм Длина: 80 мм Тип светильника: Светильник с крышкой Мощность лампы: 100 Вт Тип цоколя: E27 Материал корпуса: Алюминий Степень защиты IP: IP54 С регулятором яркости: Нет Номинальное напряжение с: 230 В Диаметр: 178 мм Подходит для монтажа на стену: Да Класс защиты от поражения электрическим током: I Цвет корпуса: Белый Материал рассеивателя: Стекло опаловое Цвет покрытия: Опаловый |  |  |  |  |  |
| 26 | Светильник светодидный |  | Штука | 64 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Средн. номин. срок службы: 50000 ч Количество светодиодов: 72 Подходит для рабочего места с монитором: да ПРА в комплекте: да Количество ламп (источников света): 1 Класс пожаробезопасности "F": да Класс пожаробезопасности "D": нет С ламп. в комплекте: да Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 176...264 В Материал рассеивателя/крышки: Опционально Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой Предельная температура: 1...40 °C Длина установочная (встраив.): 1195 мм Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем Тип лампы: Светодиод. (LED) Материал корпуса : Сталь Высота/глубина: 50 мм Длина: 1195 мм Ширина установочная (встраив.): 180 мм Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Глубина установочная (встраив.): 50 мм Цвет корпуса: Белый Угол светового пучка: 120 Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 4100 лм Отражатель (рефлектор): Белый Мощность лампы: 36 Вт Ширина: 180 мм Класс защиты: I Тип монтажа (способ установки).: Встраиваемый/накладной на поверхность Тип источника света.: Светодиод. (LED) В комплекте с рассеивателем: Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой/непрямой Вид плафона/рассеивателя: Призматический Материал: Пластик Длина: 1189 мм Тип компонента: Рассеиватель (плафон) светильника Высота: 2.5 мм Ширина: 174 мм |  |  |  |  |  |
| 27 | Светильник светодиодный |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность, Вт 12. Цвет Белый. Напряжение, В 165-265. Цветовая температура, К 4000. Световой поток, лм 870. Коэффициент мощности >0.8. Размеры, мм 235х235х94 |  |  |  |  |  |
| 28 | Светильник светодиодный 7Вт IP44 с датчиком освещенности и звука |  | Штука | 4 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Средн. номин. срок службы: 50000 ч Защита от вандализма (антивандальный): да Степень защиты (IP): IP30 Номин. напряжение: 160...250 В Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK10 Материал рассеивателя/крышки: Поликарбонат (PC) Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой Тип лампы: Светодиод. (LED) Материал корпуса : Пластик Цвет лампы: Белый Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) С сумеречным выключателем/фотореле: да С датчиком движения: да Диммируемый (-ая): да Световой поток: 800 лм Высота: 110 мм Мощность лампы: 8 Вт Модель/исполнение: Накладной на поверхность Ширина: 182 мм Класс защиты: II Тип монтажа (способ установки).: Накладн. на поверхность Тип источника света.: Светодиод. (LED) |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Источник света: Светодиод Световой поток: 650 лм С регулятором яркости: Нет Материал корпуса: Алюминий Цветовая температура: 4500 К Световой выход: Непосредственно Подходит для подвесного монтажа: Да Подходит для монтажа на стену: Да Материал рассеивателя: Стекло прозрачное В комплекте с лампой: Да |  |  |  |  |  |
| 29 | Светильник светодиодный офисный LED |  | Штука | 588 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Категория цветности света: Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) Подходит для рабочего места с монитором: да ПРА в комплекте: да Тип поверхности: Матовый (-ая) Класс пожаробезопасности "F": да С ламп. в комплекте: да Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 220...240 В Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK03 Материал рассеивателя/крышки: Пластик опаловый Светораспределение: Симметричный (-ое) Выход светового потока: Прямой Цвет рассеивателя/крышки:Белый Предельная температура: -10...40 °C Длина установочная (встраив.):595 мм Тип светильника: Светильник панельный Тип лампы: Светодиод. (LED) Материал корпуса : Алюминий Высота/глубина: 30.5 мм Длина: 595 мм Диаметр монтажный (встраив.): - мм Ширина установочная (встраив.): 595 мм Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов) Цвет корпуса: Белый Угол светового пучка: 120 ° Цветовая температура: 4000 К Световой поток: от 3400 до 3800 лм Отражатель (рефлектор): Белый Мощность лампы: от 34 до 40 Вт Наруж. диаметр: - мм Ширина: 595 мм Класс защиты: II Тип монтажа (способ установки).:Встраиваемый (-ая) Тип источника света.: Светодиод. (LED) В комплекте с драйвером. |  |  |  |  |  |
| 30 | Светильник светодиодный уличный |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Тип источника света: LED Потребляемая мощность светильника: 114 Вт Световой поток светильника: от 14000 Лм - 16 320 Лм Цветовая температура: 5000К Степень защиты:IP67 Кривая света: Д Напряжение питания: 176-264 АС/ 250-370 DC Класс защиты от поражения эл. током: I Температура эксплуатации: от -40° до +45°С Оптическая часть: рассеиватель (полистирол) |  |  |  |  |  |
| 31 | Светильник станочный |  | Штука | 4 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 24 В Тип лампы: Лампа накаливания Тип крепления основания: Привинчивающаяся пластина Длина вылета: 650 мм Цоколь (патрон) лампы : E27 Мощность лампы: 60 Вт Тип монтажа (способ установки).: На станок/верстак |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Источник света: Лампа накаливания Вид основания: Привинчивающаяся пластина Тип цоколя: E27 Номинальное напряжение с: 21.6 В Мощность лампы: 60 Вт Номинальное напряжение по: 26.4 В Степень защиты IP: IP20 Длина консоли: 545 мм В комплекте с блоком управления: Блок отсутствует Материал плафона светильника: Сталь Класс защиты от поражения электрическим током: III |  |  |  |  |  |
| 32 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 90 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность подключаемых ламп 4-80Вт Номинальное напряжение 220-240В ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 33 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Материал контакта: Алюминий Рабочее напряжение:220...240 В Подходит для люминесцентных ламп: да Подходит для ламп мощностью:4.000...65.000 Вт ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 34 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 150 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Мощность подключаемых ламп 4-22Вт Номинальное напряжение 220-240В ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 35 | Стартер для люминесцентных ламп |  | Штука | 290 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В составе нет свинца и радиоактивных веществ; -обеспечивает около 100 тысяч безопасных включений; -двухпиновое зажигательное устройство в корпусе из огнеупорного поликарбоната с качественным помехоподавляющим конденсатором; -мощность ламп для подключения — 4-22 Вт; -номинальное напряжение — 220-240 В; ГОСТ 8799-90 |  |  |  |  |  |
| 36 | Фонарь налобный |  | Штука | 18 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Длина:66 мм Источник света: Светодиод Материал:Пластик Тип батареи:Мизинчиковый Водонепроницаемый:IP44 |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 149 043,71 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 973 765,87 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «01» августа 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «13» августа 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «13» августа 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «20» августа 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «20» августа 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «01» августа 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |