Извещение

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО запроса предложений

в электронной форме № 166954

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Контрольно-измерительное оборудование

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик избыточного давления |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 16 кПа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 1ExdIICT6 X; Диаметр кабельного ввода - 17.5 мм; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |
| 2 | Датчик избыточного давления |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 10 кПа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 0ExiaIICT6 X; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |
| 3 | Датчик избыточного давления |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 1,0 Мпа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 0ExiaIICT6 X; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |
| 4 | Датчик избыточного давления |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 1,6 Мпа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 0ExiaIICT6 X; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |
| 5 | Датчик избыточного давления |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 0.6 Мпа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 0 ExiaIICT6 X; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |
| 6 | Датчик избыточного давления Элемер |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 0.6 Мпа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 1ExdIICT6 X; Диаметр кабельного ввода - 17.5 мм; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |
| 7 | Датчик избыточного давления |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Верхний предел измерения 1.0 Мпа; измеряемая среда - газ; основная приведенная погрешность - 0.2%; выходной сигнал - 4-20мА; диапазон температур окружающей среды - от -40 до 70 гр.С; Материал мембраны и штуцера - Сталь 316L; Материал уплотнительных колец - Фторопласт; Светодиодный индикатор и крышка с окном; межповерочный интервал - не менее 5 лет; взрывозащищенное исполнение - 1ExdIICT6 X; Диаметр кабельного ввода - 17.5 мм; с государственной поверкой |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 986 117,74 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 835 693,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» августа 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «24» августа 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «24» августа 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «31» августа 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «31» августа 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «14» августа 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |