Извещение

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО запроса предложений

в электронной форме № 166334

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон пропановый 50л |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначен для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей). Емкость сварного баллона – не менее 50 литров. Рабочее давление – не более 1,6 МПа. Вес порожнего баллона - 18,9 кг. Допустимая масса сжиженного газа – 21,2 кг. Соответствует требованиям ГОСТ 15860-84. Габаритные размеры: высота – не более 980 мм, диаметр – 299 мм. Толщина стенки – 3 мм. Наружная высота эллиптической части днища - не менее 65 мм. Исполнение – стальной (марка стали ВСт3сп) Рабочий газ – пропан, бутан и их смесь. Испытательное давление - 2,5 МПа. Температура эксплуатации: от -40°С до +50°С. Оснащен латунным вентилем с левой резьбой, соответствующим стандарту ГОСТ 21804-94. Должен поставляться в готовом к эксплуатации виде (новый, освидетельствованный баллон): пустой; на опорном башмаке, позволяющем устанавливать баллон в вертикальное положение; с резьбовым кольцом горловины; с предохранительным стальным колпаком; с заглушкой на вентиль; с двумя транспортировочными кольцами. Дата изготовления и освидетельствования баллона – не ранее января 2018 года. Комплект документов: паспорт с печатью завода-изготовителя, копия сертификата качества. |  |  |  |  |  |
| 2 | Горелка ацетиленовая с наконечниками |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Горелка предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Рукоятка из ударопрочного полистерола. Тип - Г2. Толщина свариваемого металла - 0,2-4 мм. Горючий газ - ацетилен. Комплектация - газосварочные наконечники № 0, 1, 2, 3. Смесительное устройство - инжектор. Устройство смесительное - 0А, 1А. Кольцо уплотнительное - 008-012-25. Материал, из которого изготовлен мундштук - медь. Переходной штуцер для шлангов - на М12×1,25. Переходной штуцер для шлангов - на М12×1,25-LH. Вес горелки - 0,3 кг. Длина - 390 мм (с №3). Условный проход резинотканевого рукава - 6/6 мм. ГОСТ 1077-79, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |
| 3 | Горелка сварочная ацетиленовая Г2-23 |  | Штука | 59 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ацетилено-кислородная инжекторная горелка со сменными наконечниками предназначена для пайки высокотемпературными припоями, нагрева, сварки и других технологических процессов. Исполнение - вентильная. Тип - Г2 (малая мощность). Рабочий газ - ацетилен. Смешение газа - инжекторное. Расход ацетилена - до 350 л/час. Длина ядра пламени - до 10 мм. Материал, из которого изготовлен мундштук - медь. Рукоятка - из металлического материала. Входное соединение: М16х1,5. Толщина свариваемого металла: 1-4 мм. Присоединительные размеры: ниппель универсальный d6/9. Комплектация: наконечники № 2,3; мундштуки (2 шт.) Габаритные размеры:415х123х55 мм. Вес - не более 0,57 кг. Горелка сварочная ацетиленовая Г2-23 является составной частью аттестованных в Обществе постов газовой сварки Национальным Агентством Контроля Сварки. |  |  |  |  |  |
| 4 | Заглушка латунная на вентиль кислородного баллона ВК-94-01 |  | Штука | 60 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Запорное приспособление на вентиль ВК-94-01 кислородного баллона. Накручивается на вентиль с правой трубной наружной цилиндрической резьбой G3/4 при транспортировке и хранении баллона с газом. Материал - латунь. |  |  |  |  |  |
| 5 | Затвор предохранительный |  | Штука | 75 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Затвор предохранительный предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной обработке металлов, в защищаемое оборудование (баллон). Затвор обладает тремя степенями защиты. Место установки - затвор устанавливается в разрыв рукава. Присоединительные размеры: входной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм; выходной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм. Рабочая среда - горючий газ (ацетилен, пропан-бутан, метан). Пламяпреграждающий элемент - ПЭС-1 (выдерживает до 5 однократных обратных ударов). Пропускная способность - 5 м3/час. Рабочее давление - 0,3 МПа. Габаритные размеры - не более Ø24,5х130 мм. Масса - не более 0,205 кг (в том числе деталей из латуни - 0,165 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |
| 6 | Затвор предохранительный |  | Штука | 69 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Затвор предохранительный предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной обработке металлов, в защищаемое оборудование (баллон). Затвор обладает тремя степенями защиты. Место установки - затвор присоединяется к выходному штуцеру баллонного редуктора. Присоединительные размеры: входной диаметр - М16×1,5 мм; выходной диаметр - М16×1,5 мм. Рабочая среда - кислород. Пламяпреграждающий элемент - ПЭС-1 (выдерживает до 5 однократных обратных ударов). Пропускная способность - 40 м3/час. Рабочее давление - 1,25 МПа. Габаритные размеры - не более Ø24,5х130 мм. Масса - не более 0,205 кг (в том числе деталей из латуни - 0,165 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. В комплекте - гайка. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |
| 7 | Клапан обратный |  | Штука | 68 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Клапан обратный предназначен для предохранения рукавов и источников газопитания от обратного перетока газа со стороны инструмента газопламенной обработки металлов. Место установки - клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединительные размеры: входной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм; выходной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм. Рабочая среда - ацетилен, пропан-бутан, метан. Пропускная способность - 5 м3/час. Рабочее давление - 0,3 МПа. Габаритные размеры - не более Ø21,6×85 мм. Масса - не более 0,06 кг (в том числе деталей из латуни - 0,04 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75. |  |  |  |  |  |
| 8 | Клапан обратный |  | Штука | 55 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Клапан обратный предназначен для предохранения рукавов и источников газопитания от обратного перетока газа со стороны инструмента газопламенной обработки металлов. Место установки - клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединительные размеры: входной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм; выходной диаметр - Ø9 и Ø6,3 мм. Рабочая среда - кислород. Пропускная способность - 40 м3/час. Рабочее давление - 1,25 МПа. Габаритные размеры - не более Ø21,6×85 мм. Масса - не более 0,06 кг (в том числе деталей из латуни - 0,04 кг). Климатическое исполнение - УХЛ2. Сертификат соответствия - C-RU.АВ67.В.00948. ГОСТ Р 50402-2011, ГОСТ 12.2.008-75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Колпак защитный на кислородный баллон для вентиля ВК-94-01 |  | Штука | 39 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Колпак предназначен для защиты от механических повреждений и загрязнений вентиля ВК-94-01 кислородного баллона, произведенного по ГОСТ 949-73, объемом 40 литров при транспортировке и хранении. Колпак изготовлен из металлического сплава - силумина. Цвет - синий. |  |  |  |  |  |
| 10 | Наконечник в сборе к резаку Р1 Донмет 142П |  | Штука | 23 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Комплектующее оборудование к стволам резаков серии "ДОНМЕТ" 142 П для газокислородной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм (тип Р1) с применением в качестве горючего газа пропан-бутана. Условный проход резинотканевого рукава - 6/6 мм |  |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник сварочный трубчатый к горелкам Г2 №2А |  | Штука | 74 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Наконечник газосварочный (трубчатый цельнотянутый) - запасная часть к горелке Г2 "MINI ДМ" 273 - применяется для сварки в труднодоступных местах. Материал, из которого изготовлен наконечник - медь. Толщина свариваемого металла - 1-2 мм. Горючий газ, применяемый при сварке - ацетилен ("А" в маркировке). Давление: кислорода - 1,5-2,5 кгс/см2; ацетилена - 0,01-1,2 кгс/см2. Расход: кислорода - 180-200 л/ч; ацетилена - 115-180 л/ч. Скорость сварки - 130-90 мм/мин. Расход присадочной проволоки на 1 м сварного шва - 0,06 кг. Длина ядра пламени - 8 мм. Масса - не более 0,05 кг. (№ заказа 237.500.12 из каталога ЗАО "Донмет"). |  |  |  |  |  |
| 12 | Наконечник сварочный трубчатый к горелкам Г2 №3А |  | Штука | 79 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Наконечник газосварочный (трубчатый цельнотянутый) - запасная часть к горелке Г2 "MINI ДМ" 273 - применяется для сварки в труднодоступных местах. Материал, из которого изготовлен наконечник - медь. Толщина свариваемого металла - 2-4 мм. Горючий газ, применяемый при сварке - ацетилен ("А" в маркировке). Давление: кислорода - 2,0-2,5 кгс/см2; ацетилена - 0,1-1,2 кгс/см2. Расход: кислорода - 270-380 л/ч; ацетилена - 200-335 л/ч. Скорость сварки - 90-55 мм/мин. Расход присадочной проволоки на 1 м сварного шва - 0,2 кг. Длина ядра пламени - 10 мм. Масса - не более 0,010 кг. (№ заказа 237.500.13 из каталога ЗАО "Донмет") |  |  |  |  |  |
| 13 | Нипель двухсторонний D6,9х6,9мм |  | Штука | 128 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ниппель предназначен для соединения резино-тканевых рукавов различных диаметров. Условный проход соединяемых резино-тканевых рукавов - 6;9/6;9 мм. Материал, из которого изготовлен ниппель - латунь. Масса - не более 0,05 кг. |  |  |  |  |  |
| 14 | Ниппель универсальный D9х6мм |  | Штука | 73 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Ниппель предназначен для подсоединения резино-тканевых рукавов к устройству газопламенной обработки металлов. Условный проход резино-тканевого рукава - 6/9 мм. Присоединительная гайка (для редуктора, предохранительного затвора, горелки/резака) - М16×1,5 мм. Материал, из которого изготовлен ниппель - латунь. Масса - не более 0,03 кг. |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка 19 к редуктору БПО |  | Штука | 213 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Запасная часть к пропановому редуктору БПО. Прокладка полиамидная диаметром 19 мм устанавливается под накидную гайку с левой резьбой СП 21,8 – 14 ниток на 1 дюйм для герметичности присоединения редуктора к вентилю пропанового баллона. |  |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка 23 к редуктору БКО |  | Штука | 213 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Запасная часть к кислородному редуктору БКО. Прокладка полиамидная диаметром 23 мм устанавливается под накидную гайку с резьбой G3/4 для герметичности присоединения редуктора к вентилю кислородного баллона. |  |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка для редуктора на AGA-баллон Linde Gas |  | Штука | 222 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Запасная часть к ацетиленовому редуктору Dinex для баллона AW-41 (AGA). Прокладка из капролона с наружным диаметром 19 мм устанавливается под накидную гайку для герметичности присоединения редуктора к вентилю ацетиленового баллона. |  |  |  |  |  |
| 18 | Редуктор ацетиленовый для баллона AW-41 (AGA) |  | Штука | 51 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения и регулирования давления газа (ацетилена), поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке. Газ - ацетилен. Серия - DINEX. Наибольшая пропускная способность - 5 м3/ч. Наибольшее давление газа на входе - 2,5 МПа. Выходное давление - 0,1-0,15 МПа. Входное соединение - AGA, резьба R3/4. Выходное соединение - гайка для резьбы G3/8LH + штуцер 9 мм. Баллон для установки - облегчённый ацетиленовый AW-41. Масса - 1,86 кг. Покрытие редуктора - особый лак, защищающий редуктор от воздействия агрессивной среды, соответствует требованиям европейской директивы ATEX, для устройств и защитных систем, предназначенных для применения во взрывоопасной среде. Манометры - соответствуют DIN EN 562. |  |  |  |  |  |
| 19 | Редуктор ацетиленовый |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Редуктор баллонный ацетиленовый одноступенчатый предназначен для понижения и регулирования давления газа - ацетилена, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа Габаритные размеры ДхШхВ: 102х155х190 мм. Вес – не более 0,61 кг. Наибольшая пропускная способность – 5 м3/ч. Наибольшее рабочее давление газа - 0,15 МПа. Наибольшее давление газа на входе - 2,5 МПа. Рабочий газ – ацетилен. Исполнение - одноступенчатый. Входное соединение - хомут. Выходное соединение - М16х1,5 LH. Материал корпуса - алюминий. Материал крышки редуктора - стеклонаполненный полиамид. Коэффициент неравномерности рабочего давления, i - не более 0,3. Коэффициент перепада рабочего давления, R - не более 0,3. |  |  |  |  |  |
| 20 | Редуктор кислородный |  | Штука | 74 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Баллонные газовые одноступенчатый предназначен для понижения и регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке. Наибольшая пропускная способность - 50 м3/ч. Наибольшее давление газа на входе - 20 МПа. Наибольшее рабочее давление газа - 1,25 МПа. Предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении не менее: 1,63 МПа. Габаритные размеры - 170×140×155 мм. Присоединительные размеры: к баллону - резьба G 3/4; к ниппелю-соединителю с рукавом - М16×1,5. Масса – не более 1,5 кг. Материал корпуса – латунь. ГОСТ 13861-89. |  |  |  |  |  |
| 21 | Редуктор пропановый |  | Штука | 66 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения и регулирования давления газа (пропана), поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке. Наибольшая пропускная способность - 5 м3/ч; наибольшее давление газа на входе - 2,5 МПа; наибольшее рабочее давление газа - 0,3 МПа; Габаритные размеры - 170×150×155 мм. Присоединительные размеры: к баллону - СП21,8LH 14 ниток на 1 дюйм; к ниппелю-соединителю с рукавом - М16×1,5 LH. Материал корпуса – латунь. Масса – не более 1,4 кг. ГОСТ 13861-89. |  |  |  |  |  |
| 22 | Резак ацетиленовый |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Резак серии Р1 предназначен для ручной газокислородной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм. Применяемый горючий газ - ацетилен. Рукоятка из ударопрочного полистерола. Толщина реза - до 100 мм. Масса - не более 0,75 кг. Мундштук внутренний - 4А (медный). Мундштук наружный - 1А (медный). Устройство смесительное - инжекторное устройство 5А. Расход кислорода при работе на ацетилене - 8,6-10,2 м3/ч. Длина - не более 500 мм. Материал, из которого изготовлен мундштук - медь. Условный проход резинотканевого рукава - 6/6 мм. ГОСТ 5191-79. |  |  |  |  |  |
| 23 | Резак ацетиленовый |  | Штука | 40 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначен для ручной разделительной, кислородной резки углеродистых и низколегированных сталей. Особенности конструкции: длина – не менее 580 мм; толщина реза – от 3 до 100 мм; ниппели - 6 мм; вес – не менее 1,3 кг. Комплектация: мундштук внутренний № 1,2,3,4; наружный № 1. Входное соединение - М16х1,5. Применяемый горючий газ - ацетилен. Условный проход резино-тканевых рукавов - 6/6 мм. |  |  |  |  |  |
| 24 | Резак пропановый |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Резак серии Р1 предназначен для ручной газокислородной разделительной резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм. Применяемый горючий газ - пропан-бутан. Рукоятка из ударопрочного полистерола. Толщина реза - до 100 мм. Масса - не более 0,75 кг. Мундштук внутренний - 4П (медный). Мундштук наружный - 1П (медный). Устройство смесительное - инжекторное устройство 5П. Расход кислорода при работе на пропане - 11,1-13,1 м3/ч. Длина - не более 500 мм. Материал, из которого изготовлен мундштук - медь. Условный проход резинотканевого рукава - 6/6 мм. ГОСТ 5191-79. |  |  |  |  |  |
| 25 | Рукав кислородный III d6.3мм Py2МПа |  | Метр | 3 080 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Резиновый рукав с нитяным каркасом, применяемый для подачи под давлением кислорода к аппаратуре для газовой сварки и резки металлов. Класс рукава - 3. Внутренний диаметр - 6,3 мм. Наружный диаметр - 13,0 мм. Рабочее давление - 2,0 МПа. Наружный слой - чёрного цвета. Поставляется в бухтах - по 40 м. Подаваемый газ - кислород. Запас прочности при разрыве гидравлическим давлением - трёхкратный. Температура окружающей среды при эксплуатации от -35 до +70°С. ГОСТ 9356-75. |  |  |  |  |  |
| 26 | Рукав кислородный III d9мм Py2МПа |  | Метр | 310 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Резиновый рукав с нитяным каркасом, применяемый для подачи под давлением кислорода к аппаратуре для газовой сварки и резки металлов. Класс рукава - 3. Внутренний диаметр - 9,0 мм. Наружный диаметр - 18,0 мм. Рабочее давление - 2,0 МПа. Наружный слой - чёрного цвета. Поставляется в бухтах - по 40 м. Подаваемый газ - кислород. Запас прочности при разрыве гидравлическим давлением - трёхкратный. Температура окружающей среды при эксплуатации от -35 до +70°С. ГОСТ 9356-75. |  |  |  |  |  |
| 27 | Электрододержатель |  | Штука | 52 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода во время MMA-сварки. Жесткая фиксация электрода в четырех положениях. Овальная, с рифлением изолирующая тепло рукоятка. Электрододержатель – типа «Крокодил»; длина – 205 мм; номинальный сварочный ток - 200 А; режим работы (ПН) – 60 %; диаметр электрода: 2-4 мм; вес – 0,245 кг; сварочный кабель - 25/35 мм2; гайка крепления – М8; исполнение – штамп. |  |  |  |  |  |
| 28 | Электрододержатель EH16 QMM 4M с кабелем для сварочного аппарата EWM Pico 162 |  | Штука | 16 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Необходим для работы с инвертором EWM Pico 162 и является его комплектующим. Длина кабеля − 4 м; площадь поперечного сечения кабеля - 16 мм2; диаметр электрода: 2 – 4 мм; номинальный сварочный ток – 200 А; режим работы (ПН) – 35%; вес – 1,065 кг; исполнение − штамп; электрододержатель – типа «Крокодил». |  |  |  |  |  |
| 29 | Электропечь для прокалки электродов |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Для прокалки и сушки сварочных электродов при температуре от 100 до 400 ºС в полевых и стационарных условиях. Печь оснащена микропроцессорным программируемым регулятором с таймером с визуальным контролем температуры и времени в течение всего цикла прокалки. Внутри рабочей камеры установлена съемная полка. Напряжение питающей сети - 220 В; номинальная мощность - 1,2 кВт; частота тока - 50 Гц; число фаз - 1; диапазон регулирования температуры в рабочем пространстве 100 - 400 °С; единовременная загрузка электропечи с равномерным распределением электродов - 10 кг; для цифровой индикации времени и температуры установлен реле-регулятор с таймером ТРМ501; размеры рабочего пространства 90×550×160 мм; габаритные размеры 380×650×250 мм; масса электропечи - 15 кг. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 284 059,56 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 088 186,07 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «07» августа 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «17» августа 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «17» августа 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «24» августа 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «24» августа 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «07» августа 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |