|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ЗП** | **Дата поступле-ния запроса о разъясне-нии** | **Дата принятия решения о предоставлении разъясне-ний** | **Вопрос Участника** | **Ответ Заказчика** |
| 281836 | 30.10.2019 | 30.10.2019 | О внесении изменений в запрос предложений №281836Исх. № 2565 от 29.10.2019 г. | По Вашему запросу сообщаем, что закупка комплектующих деталей по номенклатурной группе: «Оборудование для врезки и ремонта газопровода под давлением» проводится к конкретному, ранее приобретенному АО «Газпром газораспределение Белгород» оборудованию производства Ravetti. Данная информация указана в техническом задании запроса предложений № 281836, а именно - Обоснование полного наименования: "Совместимость только конкретного товара с используемым(эксплуатируемым) оборудованием (товарами)"). Согласно требований завода-изготовителя указанных в паспорте на оборудование, не допускается: использование неоригинальных запасных частей и комплектующих; использование неоригинальных расходных материалов (фитингов, фрез корончатых, пилотных буров и т.д.). Также изготовитель указывает, что не несет ответственности за аварийные ситуации, возникшие в процессе работы технологического оборудования компании Ravetti с использованием неоригинальных комплектующих и/или расходных материалов (фитингов, фрез корончатых, пилотных буров).Данное оборудование применяется на сетях газораспределения, являющихся опасным производственным объектом. Общество в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» №ФЗ-116 (ред. от 29.07.2018) в своей деятельности должно соблюдать требований промышленной безопасности включая обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и предупреждение аварий на опасных производственных объектах. Таким образом, Заказчик в целях защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности не вправе игнорировать требования завода-изготовителя к использованию запасных частей не оригинального производства. |